LICITACION PUBLICA N° 36/08                                                             EXPEDIENTE N° 01601-0066760-3
OBJETO: ALQUILER DE UNA CENTRAL TELEFÓNICA CON SUS CORRESPONDIENTES APARATOS TELEFONICOS Y ADQUISICIÓN DE LA RED TELEFÓNICA PARA LA MISMA A INSTALARSE EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, según especificaciones técnicas contenidas en el Anexo que forma parte del presente pliego y lo que a continuación se detalla.

REQUISITOS A CUMPLIMENTAR:

A.	MARCA Y MODELO: 
	Se deberá especificar marca del producto que se cotiza, tanto de la oferta básica como de sus alternativas, siendo causal de desestimación la omisión de este aspecto, por ser considerado atributo del bien.
Informar modelo o artículo de identificación del producto cotizado, de existir, conforme la modalidad de mercado para este tipo de bienes.
Todas las marcas de un mismo producto deberán ajustarse a los requerimientos de calidad del presente pliego. Con posterioridad a la apertura del acto licitatorio, no se admitirá reemplazo de marca y/o producto alguno.
B.	VISITA PREVIA OBLIGATORIA A LAS DEPENDENCIAS:
Previo a la cotización se deberá verificar el estado del circuito eléctrico de manera que al momento de la conexión del equipamiento la red eléctrica del edificio soporte la potencia de los mismos. También se verificará la forma en que debe instalarse la red telefónica tomando en cuenta el estado de las cañerías, si las hubiera, de manera tal que la misma conserve la estética, seguridad, durabilidad y buen funcionamiento.
El servicio solicitante entregará constancia de verificación de lo antedicho y deberá adjuntarse a la oferta.
Se establece como contacto para una mejor interpretación del presente pliego o para los consultas que del mismo puedan surgir al jefe de Departamento de Control Telefónico de la Dirección Provincial de Comunicaciones. Teléfono número 0342-4506733.
C.	ANTECEDENTES TÉCNICOS DEL OFERENTE:
El oferente deberá tener una trayectoria comercial en el rubro telefonía en el país no inferior a cinco (5) años ininterrumpidos, con anterioridad a la fecha de apertura de la presente licitación.
El oferente deberá presentar una breve descripción de su experiencia en trabajos similares al solicitado, acompañando listado de los mismos.
D.	IMPORTANTE:
El adjudicatario deberá hacerse cargo y responsabilizarse por las instrucciones y adecuaciones que por razones de seguridad reciba relacionadas con el funcionamiento y ubicación del equipamiento a instalar y durante la vigencia del contrato.

CLAUSULAS PARTICULARES
1.	APERTURA: 
Día 7 de julio de 2008 a las 10:00 horas en la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros -Mendoza 2905 – P. 1° - SANTA FE.
2.	VALOR DEL PLIEGO Y FORMA DE PAGO: PESOS VEINTICINCO ($ 25.-).
El oferente podrá optar para la compra del pliego por alguna de las siguientes formas de pago:
•	Efectivo: para lo cual deberá concurrir a la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905 – Piso 1 – (3000) Santa Fe hasta una (1) hora antes de la apertura, no aceptándose reclamo alguno fuera de dicho término.
•	Giro Postal: a la orden de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905 - Piso 1 – (3000) Santa Fe. 
•	Transferencia electrónica bancaria a la cuenta N° 21349/03 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros, desde cualquier banco del país, con una anticipación no menor a dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la apertura. CUIT del Ministerio de Economía: 30-99900735-6.
•	Depósito en cuenta bancaria: cuenta N° 21349/03 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros.
En todos los casos deberá adjuntarse a la oferta el comprobante de pago correspondiente (según la modalidad adoptada).
3.	DESTINO: 
Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
4.	PLAZO, FORMA Y LUGAR DE ENTREGA:
La entrega de la central telefónica, instalada y en correcto funcionamiento, se efectuará libre de todo gasto para el Estado, en avenida Rivadavia N° 3051 de la ciudad de Santa Fe, dentro del plazo máximo de treinta (30) días corridos contados a partir del día hábil siguiente al de la fecha de notificación de la adjudicación efectuada por autoridad competente.
5.	REQUISITOS DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán ser presentadas en original y duplicado, en sobre o paquete perfectamente cerrado, cumpliendo los siguientes requisitos:
A. Deberá establecer claramente en el exterior del embalaje que la contenga el tipo y número del acto licitatorio abierto a que está referida, y el día y hora del Acto de Apertura. Al momento de presentar la Oferta, la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros entregará una constancia de recepción de la misma.
B. Deberá ser numerada en forma correlativa en cada foja del original y duplicado. El duplicado deberá ser fiel reflejo del original, bajo la exclusiva responsabilidad del oferente y para su puesta a disposición de los interesados. Ambos ejemplares deben ser rubricados en todas sus fojas con aclaración de firma según lo establecido en el apartado E. de la presente cláusula. En caso de que quien suscriba la oferta no sea de los autorizados por ante el Registro de Proveedores, deberá acreditarse la representación según lo establecido en cláusula particular 16) CALIDAD DE PROVEEDOR – del presente pliego.
C. Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a máquina, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente al pie de cada foja. 
D.	 En los casos en que el Pliego requiera documentación certificada y/o legalizada, dichas certificaciones y legalizaciones deberán presentarse sólo en el ejemplar original, agregándose  copia del mismo al  duplicado, manteniendo la foliatura.
E. La propuesta deberá estar firmada en todas sus hojas por el proponente, con aclaración de firma que identifique nombre, apellido y carácter del firmante en su caso. La Provincia se reserva el derecho de requerir las aclaraciones que estime pertinentes.	
F.  La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:
1.	 Garantía de mantenimiento de oferta por el equivalente al 1% del total de la oferta, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en moneda nacional, en alguna de las formas previstas en el artículo 21° del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con la reposición fiscal del 1 % correspondiente al Impuesto de sellos. 
En el supuesto de que apoderados extiendan la garantía, los mismos podrán hacerlo, siempre y cuando ostenten facultades suficientes para obligar a su representada.
2.	Tasa Retributiva de Servicios: $ 16,20.-
           Para el pago de la misma el oferente podrá optar por una de las siguientes formas:
a) En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.
b) A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar opción Acceso a Organismos, ingresar a Administración Provincial de Impuestos, opción Impresión de Boletas, opción Liquidación Tasa Retributiva de Servicios donde obtendrá el formulario 720 para liquidarla, debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Nación Argentina, Bisel, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná).
En todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al momento de su presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la presente gestión.
3.	Constancia de adquisición del Pliego según la opción de pago adoptada por el oferente de acuerdo a lo estipulado en la cláusula particular 2) VALOR DEL PLIEGO Y FORMA DE PAGO. En todos los casos, deberá corresponder a la firma o razón social oferente 
4.	Certificado Fiscal para contratar vigente (Res. Gral. N° 1814-13/01/05) Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP. Quedan excluidas de la obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyos importes sean inferiores a pesos cincuenta mil ($ 50.000).
5.	Certificado negativo expedido por el Registro De Deudores Alimentarios Morosos – R.D.A.M. – de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia de certificado por Tribunales o Escribano Público), tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria de Empresas – U.T.E. –“, de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen (Ley 11945-Decreto1005/2006). 
6.	Certificado de Aprobación de Normas Esenciales de Seguridad Eléctrica, expedido por una Certificadora autorizada por la Dirección Nacional de Comercio Interior, en los supuestos que por las características de elementos y/o equipamientos ofertados resulte necesario acreditar la presentación del mismo, conforme las normas vigentes a tales fines.
7.	Declaración Jurada del oferente que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
8.	Declaración Jurada del oferente que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.
9.	Constancia de visita previa obligatoria a las dependencias.
10.	Manifestación sobre si opta o no por los beneficios de la Ley 12.105.
11.	Toda otra documentación que se solicite en el presente Pliego de Bases y Condiciones.
G. Para la presentación de Ofertas Alternativas o Suplementarias deberán ser presentadas    conjuntamente con la Oferta Básica Obligatoria.
6.	MANTENIMIENTO DE OFERTA:
El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante un plazo de treinta (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de quince (15) días corridos, hasta un máximo de sesenta (60) días corridos, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, dos (2) días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta. El total del mantenimiento de oferta ascenderá a la suma de noventa (90) días en caso de no formularse la renuncia en tiempo y forma.
7.	MONEDA:
Las cotizaciones deberán expresarse en pesos.
8.	FORMA DE COTIZACION:
Se deberá cotizar en forma discriminada el valor correspondiente a la adquisición del cableado y el del alquiler de la central telefónica, que será en forma mensual.
9.	PLAZO DE CONTRATACIÓN:
El alquiler de la central telefónica será por un plazo de veinticuatro (24) meses, contado a partir de la fecha de efectivo inicio de la prestación del servicio.
10.	OPCIÓN DE PRÓRROGA:
Por parte de la Provincia, en las mismas condiciones, por términos que no excederán de veinticuatro  (24) meses. La totalidad de las prórrogas no superará los veinticuatro (24) meses. Cada prórroga será comunicada con una antelación al vencimiento de la contratación,  no menor a sesenta (60) días.
11.	RESCISIÓN:
La Provincia podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, notificándolo en forma fehaciente con una antelación no inferior a sesenta (60) días corridos, sin que ello otorgue a la otra parte derecho a reclamar indemnización por daños, perjuicios y/o lucro cesante. 
Sin perjuicio de ello, el adjudicatario deberá continuar prestando los servicios hasta tanto se haga cargo el nuevo prestador designado por la misma. 
12.	INVARIABILIDAD DE PRECIOS:
Los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables durante todo el período de contratación, y sus posibles prórrogas, excepto por modificaciones en la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA), o que signifique una economía para la Provincia.
13.	FORMA DE PAGO:
El pago, tanto del alquiler de la central como de la instalación del cableado, se efectuará dentro de los veinte (20) días de la fecha de presentación de la factura respectiva, previa conformidad definitiva del organismo receptor.
La facturación del alquiler se efectuará por mes calendario vencido y las correspondientes al primer y último mes de servicio se determinará en forma proporcional a la cantidad de días de efectiva prestación del mismo.
En todos los casos el organismo receptor adoptará las medidas pertinentes a los fines de la correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a las disposiciones del Decreto N° 2808/79 - Reglamento para la recepción y control de mercaderías y servicios con destino al Estado Provincial.
El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar cumplimiento al Decreto N° 0224/92 y sus modificatorios, referido a nota con carácter de Declaración Jurada, dirigida al agente pagador, detallando montos imponibles, impuestos o anticipos liquidados, fecha de pago y Banco recaudador, por los años no prescriptos y hasta la fecha de presentación, por impuestos sobre los Ingresos Brutos, Aportes Sociales Ley 5110 y otros provinciales. 
IMPORTANTE: Conforme a lo autorizado por los artículos 60º y 61º - tercer párrafo – del Decreto Nº 2809/79, estos plazos se suspenderán en caso de que el proveedor no haya cumplimentado con los requisitos correspondientes a la inscripción y/o actualización ante el Registro de Proveedores de la Provincia.
14.	GARANTIA DE ADJUDICACION:
Se constituirá por el cinco por ciento (5%) del valor total de la adjudicación, dentro de los diez (10) días de la notificación de la misma, con vigencia hasta la finalización de la garantía técnica. La garantía de adjudicación podrá constituirse, a opción del adjudicatario en alguna de las formas previstas en el artículo 21° del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe, cumplimentar con la reposición fiscal del 1% correspondiente a Impuesto de Sellos, y avalado por institución bancaria cuando supere los pesos setecientos ($700.-).
En el supuesto de que apoderados extiendan la garantía, los mismos podrán hacerlo, siempre y cuando ostenten facultades suficientes para obligar a su representada.
15.	PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO:
El incumplimiento del plazo de entrega establecido dará lugar a la aplicación automática de una multa del uno por mil (10/00), por cada día de mora en su cumplimiento.
El adjudicatario es responsable del correcto funcionamiento de la central, durante el período de garantía requerido. Los desperfectos detectados que no sean reparados dentro de los dos (2) días hábiles, contados a partir del momento en que el adjudicatario sea notificado fehacientemente del inconveniente, serán considerados como incumplimiento del servicio de garantía. Producido dicho incumplimiento, se extenderá automáticamente el período de garantía de los equipos adjudicados, por un período igual al doble del transcurrido desde que se produjo la notificación hasta que se solucionó la falla técnica.
Sin perjuicio de lo antedicho, la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en el presente pliego, dará lugar a la aplicación de lo previsto por los Artículos 46° y 69° del Pliego de Bases y Condiciones Decreto N° 2809/79.
16.	CALIDAD DE PROVEEDOR:
Podrán presentar ofertas personas físicas o jurídicas no inscriptas en el Registro de Proveedores, implicando la sola presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo de acuerdo con el artículo 6° del Decreto N° 2809/79. En este caso los oferentes, al momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir la información que en cada caso se indica, acompañando copia debidamente certificada de la documental que así la acredite:
A.	Personas físicas y apoderados:
1.	Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.
2.	Número de Clave Única de Identificación Tributaria.
B.	Personas jurídicas:
1.	Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.
2.	Número de Clave Única de Identificación Tributaria.
3.	Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.
4.	Fecha, objeto y duración del Contrato social.
5.	Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.
C.	Personas jurídicas en formación:
1.	Fecha y objeto del contrato constitutivo.
2.	Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.
D.	Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
1.	Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.
2.	Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.
3.	Fecha del compromiso de constitución y su objeto.
4.	Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.
5.	Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.
El adjudicatario deberá inscribirse en el Registro de Proveedores de la Provincia. La Dirección no dará curso a las facturas mientras la firma no cumpla con todos los requisitos exigidos para dicha inscripción.
En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma fotocopia autenticada del poder.
17.	FUERO LEGAL:
El contratista hace expresa renuncia al fuero federal si así correspondiera y por cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta y prorroga competencia y jurisdicción a favor de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.
Esta Gestión se rige por los Decretos provinciales N° 2808/79 y 2809/79 (t.o.); el presente pliego de bases y condiciones y su Anexo; Ley 11945, su Decreto Reglamentario N° 1005/06 y Ley 12105.
18.	REQUISITOS PARA HACER USO DE BENEFICIOS DE LA LEY 12.105:
Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar, previo al acto de apertura por ante el Registro de Proveedores; o en su oferta, aquellos que no estuvieren  inscriptos, los requisitos exigidos que se detallan a continuación: 
•	Nota por la cual manifiesta adhesión a los alcances y beneficios de la Ley Provincial N° 12.105.
•	Constancia de Habilitación Municipal o Comunal donde conste la actividad que desarrolla y fecha de inicio de la misma.
•	Si se trata de una empresa industrial: constancia de inscripción ante el Registro Industrial de la Nación y Constancia de código geográfico de fabricación.
19.	IMPUGNACIÓN:
No se dará tratamiento a impugnaciones contra ofertas que resulten desestimadas.

INFORMES Y VENTA DE PLIEGOS:
Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros .
Mendoza 2905 . P.1º - SANTA FE. Tel: (0342) 457-3725 y 457-3722. 
Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar
www.santafe.gov.ar

DIVISIÓN APROVISIONAMIENTO, 17 de junio de 2008.

ANEXO
A.	GENERALIDADES BÁSICAS DEL SISTEMA
1.	Todos los elementos y materiales que se provean deberán ser nuevos y sin uso, de acuerdo a las normas en vigencia.
2.	La capacidad inicial de la central telefónica será, como mínimo de 15 líneas urbanas, 46 líneas internas comunes analógicas y 14 líneas internas digitales especiales multifunción.
Ampliable en un cincuenta por ciento (50%) en líneas urbanas y un cien por ciento (100%) en líneas internas comunes analógicas y digitales especiales.
3.	Se instalarán 46 aparatos telefónicos de mesa, de conformación robusta y material con alta resistencia al impacto, los que contarán con teclado, marcador de discado DTMF y pulso, tecla de flash, hold, redial y control del volumen de campanilla.
4.	Se instalarán 14 aparatos telefónicos especiales, digitales y multifunción, compatibles con la central telefónica, los cuales contaran con visores en los que se podrá observar fecha, hora, internos que llaman y línea troncal utilizada para una llamada externa, como mínimo.
5.	La central telefónica deberá tener incorporado soporte de tecnología IP. Dicha tecnología será para futuros enlaces con las centrales ministeriales y VOIP (Transmisión de voz sobre el protocolo IP).
6.	La central telefónica no deberá requerir de un ambiente climatizado. Se deberá garantizar su correcto funcionamiento para cualquier condición entre 10 y 40 grados centígrados de temperatura ambiente.
7.	En caso de ser necesario se proveerá el Software de tarifación de las llamadas. El mismo deberá ser multiplataforma para garantizar su funcionamiento en cualquier sistema operativo.
8.	En caso de interrupción de la energía eléctrica, la central telefónica deberá conservar la totalidad de la programación de sus sistemas ya configurados, de manera que no sea necesario reprogramar los mismos cada vez que exista un corte o problema eléctrico. Para esto se deberá proveer de una UPS o batería, según la central telefónica ofertada.

B.	DISTRIBUIDOR AUTOMATICO DE LLAMADAS
1.	Se deberá cotizar un equipo con la capacidad de atender llamadas entrantes por medio de la facilidad “Distribución Automática de Llamadas” (DAL).
2.	El mismo podrá derivar las llamadas a diversas partes del organismo, guiando a la llamada entrante a través de mensajes con diferentes opciones.
3.	Este dispositivo atenderá las llamadas entrantes con un mensaje de voz digitalizada, permitiendo la transferencia automática al interno por discado del número. En caso de desconocimiento del interno, la llamada se transferirá a un interno asignado. Se podrá programar un desvío nocturno con el mensaje correspondiente.
4.	En caso de que la DAL no se encuentre integrada a la central, se deberá proveer un sistema de alimentación alternativa, UPS o batería a flote, que lo mantenga en funcionamiento en caso de cortes de energía.
C.	CLASES DE SERVICIOS
1.	La central deberá tener la posibilidad de programar cualquier interno con diferentes alternativas con respecto a las líneas urbanas, como ser telediscado centrex, local, celular, nacional (DDN) y telediscado internacional (DDI).
2.	Restringido: sólo para comunicaciones internas.
3.	La central permitirá la conexión de un servicio de música de espera, la cual será recibida por las llamadas entrantes en espera.
4.	La programación de la central permitirá bloquear el discado de números directos definidos por el solicitante.
5.	La central dispondrá de por lo menos cien (100) números de discado abreviado de uso general,  los cuales podrán ser utilizados por usuarios autorizados.
6.	Se deberán poder asignar líneas urbanas exclusivas sobre internos predeterminados.
7.	La central deberá estar equipada con un conjunto de tonos especiales que le señalen al usuario: invitación a discar interna y externa, ocupado, libre, intrusión, número no existente y llamada en espera, como mínimo.
8.	En caso de una falla mayor en sus partes vitales y/o cuando un corte de energía supere la autonomía de la energía de respaldo, la central deberá tener la facilidad de transferir en forma automática la totalidad de líneas urbanas a internos definidos por el organismo solicitante sin mediar intervención humana, mediante circuitos de bypass. Subsanado el inconveniente que dio origen al uso de esta facilidad, los internos mencionados deberán volver en forma automática a formar parte de su central privada original.
9.	La central deberá estar preparada para permitir un pase a servicio nocturno cuya programación será definida por el organismo solicitante.
D.	FUENTE DE ENERGÍA
1.	La alimentación de la central debe ser para red monofásica de 220 VCA, 50 Hz, con un margen de 180 a 250 VCA.
2.	Deberá contar con un servicio de emergencia de acumulación de energía. El mismo puede ser de UPS y/o de baterías a flote, para ser utilizadas en caso de interrupción del servicio eléctrico. Dicho servicio de emergencia debe proveer una autonomía de 5 horas como mínimo de funcionamiento para un tráfico normal.
3.	El pase de servicio con alimentación de energía externa a batería o UPS y viceversa debe ser automático y sin perturbar el normal funcionamiento de la central.
4.	Es requisito que la totalidad del equipamiento telefónico continúe en operación normal aún en el caso de corte de energía de red.
E.	RED TELEFÓNICA
1.	La red telefónica se realizará en forma completa y nueva en su totalidad. Para esto se retirará toda la red telefónica existente.
2.	La red troncal se realizará con cable multipar, se deberá entregar documentación que detalle el cable de elección.
3.	La ubicación de los teléfonos será establecida por el organismo solicitante y esto determinará la tipología de la red telefónica en las oficinas.
4.	Se instalará una caja con tapa amurada en la pared, en la cual se alojará el repartidor telefónico, siendo éste de capacidad suficiente para permitir ampliación de la capacidad de la central.
5.	Se concentrarán la totalidad de las líneas urbanas en el repartidor, antes mencionado, en regletas Simeón con descargadores gaseosos. Además se instalarán en el repartidor las líneas internas y externas provenientes de la central telefónica con sus respectivas regletas y descargadores gaseosos, del mismo estilo antes mencionado. Cabe destacar que los descargadores gaseosos solo se colocarán en aquellas líneas de internos que puedan ser alcanzados por descargas atmosféricas.
6.	Se dejará previsto el treinta por ciento (30%) de pares telefónicos vacantes en las cajas distribuidoras, para futuras instalaciones de teléfonos internos.
7.	Los cableados multipares que vinculen a la central telefónica con las distintas regletas repartidoras, distribuidas en el edificio se instalarán con cable canal, como así también las bajadas individuales a cada oficina.
F.	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
1.	Actualmente todas las centrales telefónicas poseen un software exclusivo de cada marca y modelo de central la cual se encuentra en forma rígida en un chip de tecnología CMOS programados de fábrica y se accede a él por intermedio de un teléfono especial para cada central o por intermedio del puerto de comunicación prevista en algunas centrales telefónicas. 
2.	Las centrales que se coticen deben estar homologadas ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), ente encargado de chequear si está preparada para funcionar con el software en compatibilidad con las centrales PABX, una vez aprobada cada fabricante paga un canon mensual por dicho trámite
3.	Las empresas deberán presentar documentación oficial que certifique que la central cotizada está homologada por la CNC.  
4.	Los oferentes deberán cumplir punto por punto todos los ítems del presente pliego, indicando en cuál página del folleto o manual, en castellano, que debe acompañar la oferta se encuentra explicitada convenientemente la especificación, característica o facilidad según el caso.
5.	Deben acompañar folletos ilustrativos de los elementos ofertados que avalen las especificaciones técnicas de los productos, detallados en la oferta y que contribuyan a facilitar la mejor interpretación de sus características y capacidades. La presentación de los mismos no exime al oferente de la obligatoriedad e describir los elementos ofertados.
6.	El adjudicatario deberá entregar documentación técnica completa de programación de la central telefónica, manuales de uso de teléfonos digitales y analógicos, y todos los periféricos que se instalen para poder realizar una correcta evaluación. Además deberá capacitar al personal técnico perteneciente a la Dirección Provincial de Comunicaciones. 
G.	GARANTIA
1.	El período de garantía sobre todos los componentes instalados deberá ser como mínimo de veinticuatro (24) meses, a partir de la fecha de recepción definitiva de la central, obligándose el adjudicatario a reemplazar todo componente defectuoso sin cargo alguno de material o mano de obra en dicho período.
2.	Durante este período se deberá disponer de un servicio para reporte y solución de problemas, los siete (7) días de la semana las veinticuatro (24) horas del día.
H.	SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO
1.	La empresa responsable del servicio técnico de mantenimiento deberá notificar por escrito y mantener actualizada la lista del personal técnico autorizado para acceder a los equipos instalados.
2.	Las solicitudes de servicios serán cursadas por medio de comunicación telefónica y/o fax.
3.	Las solicitudes de servicios deberían ser atendidas y resueltas dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el aviso.

I.	REQUISITOS PREVIOS PARA LA CERTIFICACION DEFINITIVA:
Para la aceptación del equipamiento telefónico, motivo de esta licitación, el organismo solicitante deberá pedir intervención previa a la Dirección Provincial de Comunicaciones.
Dicha intervención se realizará de la siguiente manera:
•	Certificación de entrega de materiales según pliego.
•	Certificación de aparatos telefónicos, de la red y  de la central telefónica.

J.	CERTIFICACION DE OBRA FINALIZADA:
La Dirección Provincial de Comunicaciones consensuará con la repartición adjudicataria la manera de realizar la instalación completa del equipamiento telefónico para un correcto funcionamiento del mismo.