REQUISITOS PARA HABILITAR UN DEPOSITO PROPIO DE UNA DROGUERIA YA EN FUNCIONAMIENTO (INC. B)

Art. 3 Decreto 01674 (S.P. 130/50)

1) Nota dirigida al Departamento de Inspección de Farmacia 2da. Circunscripción, solicitando la habilitación de un depósito propio destinado al almacenamiento de materiales de curación con la Dirección Técnica del Farmacéutico Director Técnico de la Droguería en cuestión con los  datos completos del solicitante, (D.N.I., Domicilio, Tel. Fijo y celular, Dirección de Correo electrónico.- Unipersonal o Sociedad) y del local especificando su ubicación y consignado Nombre Comercial de la misma, firmado por el propietario o responsable de la sociedad y por el Farmacéutico Director Técnico.

2) Plano del local confeccionado y firmado por persona competente, (Maestro Mayor de Obras, Arquitecto o Ingeniero Civil), donde conste el nombre y domicilio del depósito de la Droguería, con distribución de áreas y medidas de cada una de ellas:

AREA DE CARGA Y DESCARGA:

- Entrada propia de vehículos para carga y descarga, donde el funcionamiento de este sector se realice a puertas cerradas. Debe ser interna y cubierta.

AREA DE RECEPCION Y EXPEDICION:

- Debe ser interna y cubierta, con comunicación en forma directa con el área de carga y descarga.

AREA DE DEPOSITO GENERAL DE PRODUCTOS.

AREA DE DEVOLUCIONES/RETIRO DEL MERCADO/VENCIDOS.

AREA DE ADMINISTRACION.

AREA AUXILIARES.

- Descanso, refrigerio, vestuarios, baño con ante baño, etc;

Los locales deben instalarse en planta baja y tener acceso directo desde la calle, uno para ingresos de personas y otro para ingreso vehicular (carga y descarga).

Deben reunir las condiciones de higiene, seguridad, limpieza, amplitud, luz, ventilación adecuada y construidos con materiales seguros contra incendio, lisos y fácilmente lavables (Art. 9 Decreto N° 01674/50 (S.P. 130) ).

Como mínimo deben contar en planta baja con los ambientes de carga y descarga, área de recepción – expedición y depósitos, pudiendo las restantes áreas estar en planta alta.

Las áreas deben ser secas, contar con termo-higrómetro de pared, protegidas del sol, libre de polvos, basura, roedores, aves e insectos. Deben mantener una temperatura entre 15° y 30° C y una humedad entre 40 % y 70 %. Las mediciones de las mismas se efectuaran de manera constante y segura mediante registros escritos.

3) Contrato de locación con el sellado provincial correspondiente (1,2% sin garantía y del 2,4% con garantía del total de la suma contratada), y certificación de todas las firmas intervinientes (fotocopia certificada). Si fuera propietario deberá adjuntar fotocopia certificada de la escritura. En caso de no corresponder ninguna de estas opciones, la documental que demuestre en qué carácter ocupa el inmueble.

NOTA: Los requisitos enunciados precedentemente quedan sujetos a revisión de la autoridad de control y si corresponde a exigencias complementarias conforme las facultades otorgadas por el Art. 64 de la Ley 2287.

RECORDAR: Toda documentación presentada en fotocopia deberá estar certificada por autoridad judicial o notarial.

08/2018.

Dirección Provincial Red de Medicamentos y Tecnología Farmacéutica

## Departamento de Inspección de Farmacia 2da Circunscripción

## Rioja Nº 801 – Sub Suelo – (C.P. 2000) Rosario