Provincia de Santa Fe

Ministerio de Hacienda y Finanzas

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

Mendoza 2905 - P.1° - SANTA FE – TEL/FAX: (0342) 457-3725/3722

Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar

www.santafe.gov.ar

CONCURSO DE PRECIOS N° 72/05                                           EXPEDIENTE N° 00115-0002717-6

OBJETO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DEL MONTACARGAS Y DE DOS (2) ASCENSORES CON PROVISION DE REPUESTOS, CON DESTINO AL EDIFICIO GUBERNAMENTAL MANUEL J. DE LAVARDEN DEL MINISTERIO COORDINADOR.

- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS:

El adjudicatario prestará el servicio objeto del presente llamado en el montacargas y los dos (2) ascensores que funcionan en el Edificio Gubernamental Manuel J. de Lavardén sito en calle Mendoza 1085 de la ciudad de Rosario.

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El adjudicatario deberá realizar todas las tareas necesarias para la conservación de los mismos en buen estado de uso, de modo tal que constituyan elementos seguros para personas y cosas, con provisión de repuestos, en un todo conforme lo establecido por la ordenanza de la Municipalidad de Rosario N° 6035/95 y sus modificatorias:

- Cada siete (7) días, en días laborables, las siguientes tareas en sistemas de ascensores y montacargas:

- Revisión de todos y cada uno de los componentes del  sistema.

- Realización de aprietes mecánicos.

- Control y ensayo de funcionamiento de lógica general en placas de control.

- Control de ajuste de zócalos enchufables en la totalidad de las placas lógicas que integran el sistema.

- Control y ensayo de funcionamiento del módulo interface de comunicación a PC.

- Control de ajuste de zócalos panel de relés apertura/cierre y seguro de puertas exteriores y de coches.

- Nivelación de parada coches en todos los pisos.

- Regulación y ajuste de cintas de freno.

- Visualización de pérdidas de fluidos y en el caso de ser necesario llevar a nivel de trabajo el lubricante en cajas y mecanismos que así lo requieran.

- Control de funcionamiento de señalización lumínica de botoneras exteriores, interiores de coches e indicador superior de posición de coche.

- Control de tensión y consumo de la totalidad de motores eléctricos que integran el sistema de ascensores y montacargas.

- Control y reparación de sistemas de iluminación interior de coches.

- Verificación de circulación y renovación de aire en la sala de máquinas.

- Cada  treinta (30) días, en días laborables, las siguientes tareas:

- Esmerilado, regulación y ajustes de todos los controles eléctricos, móviles de bobinas existentes en los tableros de comando y selectores de piso.

- Limpieza general de sala de máquinas, sopleteado de aire a presión de tableros de comando, trapeado de conjunto motorreductor.

- Limpieza, lubricación y ajuste de mecanismos, apertura y cierre de puertas automáticas y manuales.

- Limpieza de piso de hueco ascensores y techo superiores de coches.

- Lubricación de guías de coches y contrapeso.

- Control desgaste de colizas de coches y contrapesos.

- Revisión y ajustes de la totalidad de cables de acero de suspensión de coches y contrapesos.

- Control de desgaste de guías y asientos de poleas del sistema.

- Verificación de desgaste axial en eje del conjunto de motorreductores.

- Control y ajuste de conexiones  eléctricas, empalmes y visualización del estado del cableado a la vista del sistema.

- Control auditivo y acústico de desgaste en movimientos mecánicos montados sobre rodamientos.

- Limpieza de apagachispas contactores de potencia.

- Cada  noventa (90) días, en días laborables, las siguientes tareas:

- Ensayo de todas y cada una de las etapas de control, conmutación y temporizado del sistema de ascensores y montacargas.

- Control del correcto funcionamiento de los mecanismos de protección térmica  y/o magnética.

- Detección de fallas eléctricas, mecánicas y corrección de contactos defectuosos.

- Como mínimo los trabajos enunciados anteriormente y todo aquel que permita asegurar en forma ininterrumpida el adecuado funcionamiento del sistema en su totalidad.

Toda reparación cuyo tiempo de ejecución exceda las cuarenta y ocho (48) horas, obligará al adjudicatario a presentar un cronograma de tareas para ser sometido a aprobación del Area de Mantenimiento.

- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

A fin de asegurar el objetivo, es decir la correcta prestación del Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo que permitan el adecuado funcionamiento de ascensores y montacarga y disponiendo como única contrapartida por la prestación del servicio el cobro del monto ofertado, además de cumplir con todas las obligaciones establecidas en la Ordenanza Municipal N° 6035/95 y sus modificatorios, el adjudicatario deberá como mínimo:

- Confeccionar una planilla de control donde volcará las mediciones de tensiones y consumos, como así también las novedades  originadas en el mantenimiento predictivo y en cada una de las visitas técnicas, previstas en el punto 2 – DESCRIPCION DEL SERVICIO. En todos los casos se  deberán dejar asentadas las novedades de reemplazo de todos los elementos de repuestos o reposición y consumo que comprenda al sistema  contratado; dichas planillas deberán ser confeccionadas por duplicado, quedando el original para el Area de Mantenimiento. Los trabajos y repuestos serán supervisados por el personal del Area del Mantenimiento.

- Contar con los medios necesarios para el traslado de elementos y equipos en el caso de reparaciones mayores a realizar fuera del edificio.

- Suministrar los lubricantes que demande el sistema, debiendo contar con un stock en existencia acorde a las necesidades que surjan en las tareas de servicio de mantenimiento.

- La atención del servicio contratado por llamadas de urgencia las veinticuatro (24) horas y los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, incluyendo feriados y domingos para lo cual deberá tener contratado un sistema de radiollamado afectado a este servicio. Para comunicaciones y/o requerimientos deberá contar en la ciudad de Rosario con una o más líneas telefónicas pudiendo una de ellas estar dedicada a sistema de fax. Por asistencias denominadas de emergencia el adjudicatario se obliga a concurrir al edificio con el personal técnico necesario dentro de las dos (2) horas de efectuado el requerimiento y/o cualquier anomalía sobre las condiciones de operación de los sistemas contratados.

- Desarrollar sus tareas los días y dentro de los horarios que establezca la Provincia de acuerdo a sus necesidades y conveniencias en forma continua o discontinua, siendo privativo de la Provincia variar los horarios que fije.

- Entregar en la guardia del edificio la nómina del personal autorizado  para el acceso a instalaciones e informar en cada caso el ingreso de los mismos.

- Garantías por las reparaciones y ejecuciones de trabajo, las que serán asentadas  con fecha de caducidad en la planilla de control mencionada en el subítem a anterior, comprendiendo: mano de obra, materiales y repuestos de provisión, asegurando el funcionamiento correcto de acuerdo a pautas fijadas en el presente pliego.

- La reparación sin cargo de todos los elementos, instalaciones y partes edilicias dañados total o parcialmente en maniobras realizadas por su personal.

- Empleará personal en relación de dependencia y será totalmente responsable de las obligaciones emergentes de tal situación, sus cargas sociales y previsionales y toda otra que se produjera en el futuro, inclusive de los requerimientos determinados por el Art. 1113 del Código Civil con relación a la actuación del mismo en el servicio. En cada oportunidad de presentación de factura la empresa adjudicataria deberá adjuntar los recibos de pago de haberes del personal afectado al servicio, firmado, del mes anterior al que corresponden las facturas, juntamente con formularios de cumplimiento de requisitos previsionales.

- Será responsable por los accidentes que pueda sufrir su personal en el desarrollo de las tareas.

- Asegurará a su personal de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia, acreditando su cumplimiento con la presentación de la póliza de seguro y constancia de pago o pagos a  requerimiento del Registro de Proveedores de la Provincia.

- ANTECEDENTES TÉCNICOS DEL OFERENTE:

El oferente detallará en su oferta:

a)	Antecedentes de servicios prestados en organizaciones o empresas del país, públicas o privadas, detallando entidad contratante, domicilio, teléfono y nombre de la persona a quien contactar, período de prestación y objeto del contrato (tipo de servicio, cantidad de equipos atendidos), a los fines de la evaluación por la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros sobre la capacidad e idoneidad del oferente en prestaciones similares a la pretendida, requiriéndose una antigüedad en el ramo no inferior a dos (02) años.

- Organización y equipamiento e instrumental  para realizar las tareas del servicio de mantenimiento previsto, indicando el domicilio donde el mismo podrá ser sometido a verificación. La Dirección se reserva el derecho a verificar como parte del proceso de evaluación de las ofertas, las disponibilidades de los elementos referidos para la prestación del Servicio objeto del llamado siendo causal de desestimación de la oferta la carencia de los mismos.

- A los fines de la evaluación técnica no se considerarán servicios que no dispongan de certificado original de calificación de desempeño emitido por la entidad contratante, donde conste la calidad de los servicios prestados, con clara identificación de la firma y función de quien lo extienda.

- Toda otra información que a su juicio considere conveniente para demostrar aptitud, experiencia, capacidad e idoneidad requeridas para la prestación del servicio de mantenimiento técnico solicitado.

- Acreditar encontrarse inscripto y habilitado en la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Rosario.

El Estado Provincial se reserva el derecho, por intermedio de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros, de consultar a las empresas u organizaciones mencionadas, para verificar la veracidad de la documentación presentada, siendo la detección de incongruencias, omisiones o falta de veracidad de la información, causal de desestimación de la oferta.

- OTRAS CONDICIONES GENERALES:

La Provincia:

- Tomará los recaudos necesarios para que quien resulte adjudicado cumpla con las obligaciones enunciadas en la Ordenanza Municipal N° 6035/95 y sus modificatorios.

- Implementará un sistema de notificación de observaciones al servicio, consistente en cuadernos de órdenes donde se asentarán las observaciones al servicio que correspondan. El cuaderno dispondrá de hojas duplicadas, reservando la Provincia el original firmado por el Supervisor del adjudicatario y entregando al mismo el duplicado.

- Podrá exigir la presentación de pago de las obligaciones impositivas,  previsionales y laborales vigentes y  de los recibos de pago de haberes a su personal,  ante el Registro de Proveedores de la Provincia.

- Podrá exigir el reemplazo del personal afectado al servicio, cuando su desempeño resulte insatisfactorio.

- Podrá exigir constancia de pago de leyes sociales (Aportes y contribuciones jubilatorios, Obra Social, Ley 5110) y seguro.

- INCOMPATIBILIDAD:

No se aceptará oferta de firma o razón social  que esté prestando un servicio de distinta naturaleza en el mismo edificio.

- VISITA OBLIGATORIA PREVIA:

Los oferentes deberán visitar la dependencia descripta en este Pliego a los efectos de una mejor evaluación de los requerimientos establecidos en el mismo. La administración del edificio entregará una constancia firmada que deberá adjuntarse a la oferta.

CLAUSULAS PARTICULARES:

- APERTURA:

- Día 18 de noviembre de 2005 a las 12,00 horas en la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905 – P. 1° - SANTA FE.

- VALOR DEL PLIEGO: PESOS DIEZ ($ 10.-).

- Se deberá adjuntar a la propuesta constancia de compra del mismo que estará a la venta en la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905 – Santa Fe hasta una (1) hora antes de la apertura, no aceptándose reclamo alguno fuera de dicho término. El mismo se podrá abonar en efectivo o mediante giro postal a la orden de la citada Dirección.

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deberán ser presentadas en SOBRE o PAQUETE PERFECTAMENTE CERRADO, en original y duplicado, cumpliendo los siguientes requisitos:

A. Deberá establecer claramente en el exterior del embalaje que la contenga el tipo y número del acto licitatorio abierto a que está referida, y el día y hora del Acto de Apertura. Al momento de presentar la Oferta, la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros entregará una constancia de recepción de la misma.

B. Deberá ser numerada en forma correlativa en cada foja del original y duplicado. El duplicado deberá ser fiel reflejo del original, bajo la exclusiva responsabilidad del oferente y para su puesta a disposición de los interesados. Ambos ejemplares deben ser firmados en todas sus fojas con aclaración de la firma por parte del proponente. En caso de que quien suscriba la oferta no sea de los autorizados por ante el Registro de Proveedores, deberá acreditarse la representación según lo establecido en el punto 15) CALIDAD DE PROVEEDOR – de este pliego de llamado.

C. Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a máquina, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente al pie de cada foja.

D. En los casos en que el presente Pliego requiera que la documentación se presente certificada y/o legalizada, dichas certificaciones y legalizaciones deberán presentarse sólo en el ejemplar original, agregándose en copia al duplicado y manteniendo la foliatura.

E. La oferta, aceptando el plazo de inicio de la prestación del servicio – Cláusulas Particulares: 8) PLAZO DE INICIO DE LA CONTRATACION, deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:

- Propuesta firmada en todas sus fojas por el proponente y confeccionada según las disposiciones de este Pliego.

- Reposición del sellado Provincial de Ley por el importe de $ 6,00. Únicamente en papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe. El sellado no deberá tener una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles bancarios anteriores a la fecha de apertura de la presente licitación (art. 212 - Código Fiscal - T.O. 1997 y Modificaciones).

- Constancia de adquisición del Pliego, la que deberá corresponder a la firma o razón social oferente.

- Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.

- Declaración que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

- Constancia de Cobertura de Seguro de Riesgo de Trabajo, de conformidad con las previsiones de la Ley 24557, emitida por la ART respectiva.

- Manifestación sobre si opta por los beneficios de la Ley 12.105 para el presente llamado, cuya parte pertinente se transcribe en el punto 16) FUERO LEGAL.

- Toda otra documentación que se solicite en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

F.  Para la presentación de “Ofertas Alternativas o Suplementarias” (según art. 8° Decreto N° 2809/79), es requisito de admisibilidad que además se cotice la Oferta Básica y Obligatoria ajustada a este Pliego de Bases y Condiciones. Caso contrario será causal de desestimación de la/s oferta/s alternativa/s.

- MANTENIMIENTO DE OFERTA:

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta durante un plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener la oferta se renovará automáticamente por períodos de quince (15) días corridos, hasta un máximo de SESENTA (60) días corridos salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, DOS (2) días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.

- MONEDA:

- Las ofertas deberán expresarse en moneda nacional.

- FORMA DE COTIZACION:

La cotización se hará por mes calendario incluyendo todo tipo de costos y gastos, cargas fiscales y laborales, y provisión de elementos requeridos en el pliego, los que correrán por cuenta exclusiva del contratista.

- PLAZO DE CONTRATAClON:

Será por un periodo de DIECIOCHO (18) MESES, contados a partir de la fecha de efectivo inicio de la prestación del servicio.

- PLAZO DE INICIO DE LA CONTRATACION:

El efectivo inicio de la contratación deberá producirse dentro de un plazo no mayor a DIEZ (10) DIAS, contados a partir de la notificación de la adjudicación por autoridad competente. La adjudicación dará lugar a la formalización del contrato respectivo.

- OPCIÓN DE PRÓRROGA:

La Provincia podrá prorrogar el contrato, por términos que no excederán de SEIS (6) MESES. La totalidad de las prórrogas no superará los SEIS (6) MESES. Cada prórroga será comunicada con una antelación al vencimiento de la contratación no menor a sesenta (60) días.

- RESCISION:

La Provincia podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, notificándolo en forma fehaciente con una antelación no inferior a SESENTA (60) DÍAS corridos, sin que ello otorgue a la otra parte derecho a reclamar indemnización por daños, perjuicios y/o lucro cesante.

Sin perjuicio de ello, el adjudicatario deberá continuar prestando los servicios durante sesenta (60) días corridos adicionales o hasta que se haga cargo el nuevo prestador, lo que se produzca primero.

- INVARIABILIDAD DE PRECIOS:

- Los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables durante el período de contratación y sus posibles prórrogas, excepto por modificaciones en la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA), o que signifique una economía para la Provincia.

- FORMA DE PAGO:

- El servicio será facturado por mes vencido y se abonará dentro de los veinte (20) días posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa conformidad definitiva por parte del organismo receptor.

- En todos los casos el Ministerio Coordinador, en su carácter de organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a los fines de la correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a las disposiciones del Decreto N° 2808/79 - Reglamento para la recepción y control de mercaderías y servicios con destino al Estado Provincial.

- El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar cumplimiento al Decreto N° 0224/92 y sus modificatorios, referido a nota con carácter de Declaración Jurada, dirigida al agente pagador, detallando montos imponibles, impuestos o anticipos liquidados, fecha de pago y Banco recaudador, por los años no prescriptos y hasta la fecha de presentación, por impuestos sobre los Ingresos Brutos, Aportes Sociales Ley 5110 y otros provinciales.

- La facturación correspondiente al primero y último mes  se determinará en forma proporcional a la cantidad de días que efectivamente se prestó el servicio.

IMPORTANTE: Conforme a lo autorizado por los artículos 60° y 61° - Tercer párrafo – del Decreto N° 2809/79, estos plazos se suspenderán en caso de que el proveedor  no haya cumplido con los requisitos correspondientes a la INSCRIPCIÓN y/o ACTUALIZACION ANTE EL REGISTRO DE PROVEEDORES de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros.

- GARANTIA DE ADJUDICACION:

Se constituirá por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la adjudicación DOCE (12) meses, dentro de los DIEZ (10) días de la notificación de la misma, con vigencia hasta la finalización de la contratación. La garantía de adjudicación podrá constituirse, a opción del adjudicatario en alguna de las formas previstas en el artículo 21 del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe, cumplimentar con la reposición  fiscal correspondiente (Impuesto de Sellos), y avalado por institución bancaria, cuando supere los pesos setecientos ($ 700).

- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO:

Sin perjuicio de la aplicación de penalidades por incumplimiento contractual previstas por la Legislación Provincial, cada observación al servicio no subsanada dentro de las 24 horas hábiles de su notificación dará lugar a la aplicación del uno por ciento (1%) diario calculada sobre el total mensual de facturación. A partir de la tercera observación mensual inclusive, subsanada o no dentro de las 24 horas citadas, se aplicará una multa del medio por ciento (0,5%) por cada una de las mismas. La falta de prestación del servicio por medidas de fuerza de su personal u otra causa y/o reiteración de deficiencias, facultará a la Provincia a contratar a un tercero por cuenta del adjudicatario, a cargo de quien estará el pago de la eventual diferencia de precios que resultare.

Al inicio del servicio y a los efectos indicados en el rubro penalidades, el contratista indicará por escrito nombre y apellido de la persona que en su ausencia quedará a cargo de la notificación de las observaciones que se formulen. Esa persona, en ausencia del contratista, deberá estar presente en el edificio durante las horas de trabajo.

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades por incumplimiento del servicio, la falta de prestación del mismo de conformidad a las condiciones establecidas dará lugar a la aplicación de lo previsto por los artículos 46 y 69 del Pliego de Bases y Condiciones - Decreto N° 2809/79.

El incumplimiento del plazo de ejecución establecido dará lugar a la aplicación automática de una  multa del  uno por mil (1%o) del valor total del servicio (doce meses), por cada día de mora en su cumplimiento.

- CALIDAD DE PROVEEDOR:

Podrán presentar ofertas personas físicas o jurídicas no inscriptas en el Registro de Proveedores de la Provincia, implicando la sola presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo de acuerdo con el artículo 6° del Decreto N° 2809/79. En este caso los oferentes, al momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir  la información que en cada caso se indica:

A. Personas físicas y apoderados:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

- Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

B. Personas jurídicas:

- Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.

- Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

- Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

- Fecha, objeto y duración del Contrato social.

- Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

C. Personas jurídicas en formación:

- Fecha y objeto del contrato constitutivo.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

D. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

1.	Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

2.	Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

3.	Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

4.	Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

5.	Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

El adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia. La Dirección no dará curso a las facturas mientras la firma no cumpla con todos los requisitos exigidos para dicha inscripción.

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, se deberá adjuntar a la misma fotocopia autenticada del poder.

- FUERO LEGAL:

El contratista hace expresa renuncia al fuero federal y por cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

Esta Gestión se rige por el Decreto N° 2809/79 y sus modificatorios,  Cláusulas Particulares y Ley 12105 cuya parte pertinente a continuación se transcribe:

Art.3°: Una empresa u organización industrial, de construcción o proveedora de servicios, será considerada de origen provincial, si constituye domicilio legal y real en la provincia de Santa Fe y tiene asiento de producción o prestación de servicios en la misma, con un mínimo de veinticuatro (24) meses de residencia anterior al llamado a licitación o compra.

Las Uniones Transitorias de Empresas, serán consideradas de origen provincial cuando cumplan con las disposiciones del párrafo anterior y al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su patrimonio esté integrado por ellas. Será condición indispensable en estos casos que las empresas de otras jurisdicciones tengan como mínimo una antigüedad de dos (2) años, desde su constitución.

Art.4°: La adjudicación recaerá en favor de la propuesta más ventajosa, siempre que esté dentro de las bases y condiciones establecidas para la licitación. Las empresas u organizaciones de origen provincial, podrán mejorar o igualar el ofrecimiento más conveniente en la medida que su oferta original no  supere a la de los demás oferentes en las proporciones que  a continuación se establecen:

- del tres por ciento (3%) cuando los productos, bienes o servicios sean originarios, fabricados o prestados en la Provincia;

- del uno con cincuenta por ciento (1,5%) cuando no siendo originarios, fabricados o prestados en la Provincia se comercialicen en forma habitual por empresas con domicilio legal en el territorio provincial.

Formulado el mejoramiento de la oferta y aceptadas las condiciones de calidad, tiempo y demás especificaciones de la  convocatoria, la empresa u organización de origen provincial será adjudicataria de la compulsa.

Las disposiciones anteriores se aplicarán cuando la empresa que haya realizado el mejor ofrecimiento originario no sea de origen provincial.

Art. 5°: Los porcentajes establecidos en el art. 4, se incrementarán hasta en un cincuenta por ciento (50%) cuando la empresa u organización radicada en la Provincia haya alcanzado certificación de calidad acorde a las normas nacionales e internacionales.

- REQUISITOS PARA HACER USO DE BENEFICIOS DE LA LEY 12.105:

Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar, previo a la apertura, con los requisitos que la misma exige por ante el Registro de Proveedores (Art. 3°).

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL REGISTRO OFICIAL DE PROVEEDORES PARA ACREDITAR ADHESIÓN A LA LEY PROVINCIAL N° 12.105:

  - Nota por la cual manifiesta adhesión a los alcances y beneficios de acuerdo a la Ley Provincial N° 12.105.-

  - Constancia de Habilitación Municipal o comunal donde conste la actividad que desarrolla y fecha de inicio de la misma.

  - Si se trata de una empresa industrial: constancia de inscripción ante el Registro Industrial de la Nación y Constancia de código geográfico de fabricación.

INFORMES Y VENTA DE PLIEGOS:

Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros

Mendoza  2905 - 1° P.- Santa Fe –Tel/Fax.  (0342) 457-3722/3725

Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar

Sitio web: www.santafe.gov.ar

DIVISION APROVISIONAMIENTO, 01 de noviembre de 2005

mj

CPN PATRICIA BENITEZ

DIRECTORA PROVINCIAL DE

CONTRATACIONES Y SUMINI STROS

LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE

ORDENANZA 
(N° 6.035)

Artículo 1°.- Establécese por la presente, condiciones para la conservación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, guardas mecanizadas de vehículos y rampas móviles.

Art. 2º.- Los representantes legales de los inmuebles previstos en la Ley n° 13.512, así como también los que tengan la misma jerarquía en los edificios de la administración pública municipal, o nacional y provincial con asiento en ésta, o de otros organismos, y quienes resulten responsables civilmente en su carácter de propietarios, tenedores, usufructuarios o locatarios de un inmueble en el que haya instalado ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, guardas mecanizadas de vehículos, rampas móviles o cualquier otro elemento mecanizado que permita el ascenso y descenso de cosas y personas en edificios, deberán proceder a la conservación de los mismos en buen estado de uso, de modo tal que constituyan elementos seguros para personas y cosas.

Art. 3º.- Son obligaciones de los responsables enunciados en el artículo 2º: 
3.1. Disponer de un servicio técnico contratado con un “conservador”, el que estará necesariamente inscripto, y autorizado por la Dirección General de Electricidad y Mecánica de la Municipalidad de Rosario. Quedan exceptuados de esta contratación los representantes legales de los edificios de la administración pública nacional, provincial y municipal que cuenten con servicio técnico propio. 
3.2.Llevar un Libro de Registro Técnico, debidamente intervenido por Inspección Municipal. En el mismo se asentarán las opiniones técnicas vertidas en cada una de las visitas efectuadas por el “conservador”. 
3.3.Disponer en lugar visible, para exhibición al público, el certificado de seguridad vigente, expedido por el “conservador”. 
3.4.Denunciar a Inspección Municipal los incumplimientos en que incurriera el “conservador” (sin renunciar a las acciones de derecho ordinario). 
3.5.Solicitar el servicio técnico ante la existencia de deficiencias, en el plazo perentorio de 24 horas; detener el servicio cuando las deficiencias provengan de baja tensión, alteraciones o fallas en las cerraduras electromecánicas, y en general de cualquier otra causa que se relaciona con la seguridad. 
3.6.Suspender la utilización de instalaciones que no guarden el margen mínimo de seguridad, a criterio del “conservador”. 
3.7.No ocupar la sala de máquinas con elementos ajenos al objeto de la misma. 
3.8.Los contratantes responsables pueden, bajo su responsabilidad, cambiar de “conservador”. El Departamento Ejecutivo aceptará automáticamente el reemplazante, siempre que sobre éste no pese inhabilitación alguna. 

Art. 4º.- Son obligaciones del “conservador”: 
4.1.Contar con una habilitación para operar como tal, expedida por la Dirección General de Electricidad y Mecánica de la Municipalidad de Rosario. 
4.2.Disponer de una organización y de medios técnicos y económicos adecuados al fin propuesto cuya reglamentación aportará la Dirección General de Electricidad y Mecánica y será remitida al Honorable Concejo Municipal para su aprobación. 
4.3.Asentar en el Libro de Registro Técnico las opiniones a que hace referencia el punto 3.2., y además la fecha en la cual el “conservador” se hace cargo del servicio indicando su Nombre, N° de Registro, Dirección y Teléfono afectado al servicio. 
4.4.Para el caso donde un contratante de servicios técnicos se negase a efectuar reparaciones, reposiciones o cualquier otra modalidad dispuesta por el “conservador”, constituyendo ello un peligro para la seguridad de las personas y/o cosas, denunciar dentro del plazo de 24 horas desde la fecha de su conocimiento o de su visita técnica la circunstancia ante la Dirección General de Electricidad y Mecánica, así como también dejar reflejado en el Libro de Registro Técnico las anomalías encontradas. 
4.5.Responder a la solicitud de servicio técnico de un contratante dentro del plazo perentorio de 48 horas. 
4.6.Expedir el correspondiente Certificado de Seguridad, de renovación mensual, que será el requisito con que deberán contar todas las instalaciones sometidas a la presente norma para poder ser operadas. 
4.7.Adquirir semestralmente, con cargo a los contratantes responsables de la conservación de las máquinas de elevación, en la Dirección de Rentas, una estampilla fechada de carácter inviolable, correspondiente a la Tasa de Supervisión de Ascensores que debe adherirse en el Libro de Registro Técnico. Su precio se fijará anualmente. 
Estos fondos se destinarán, en forma exclusiva, para equipar a la Dirección de Electricidad y Mecánica para cumplir con los requisitos de esta Ordenanza. 
4.8.La Municipalidad reconoce al “conservador”, el derecho de retirarse, bajo su responsabilidad, de la conservación de una instalación siempre que comunique fehacientemente su decisión al contratante responsable, circunstancia que hará constar en el Libro de Registro Técnico. 
El retiro se considerará bajo decisión del “conservador” debiendo responder por las reclamaciones que pueda formular el contratante responsable, quien deberá designar el reemplazante dentro de los 30 días de haber sido comunicado. 
En el lapso que media entre la salida de un “conservador” y su reemplazante, el servicio de conservación no debe interrumpirse siendo responsable de ello el contratante responsable. 
4.9 Cada “conservador” no podrá asumir una responsabilidad que supere las doscientas máquinas. 

Art. 5º.- La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad es la autoridad de aplicación de la presente Ordenanza. En tal carácter son obligaciones y facultades de la citada Secretaría: 
5.1.Habilitar un registro en el que deberán inscribirse los “conservadores” dedicados al mantenimiento de los artefactos indicados en el artículo 1º, detallando: servicio que presta, domicilio, así como los datos que por vía reglamentaria se fijen a los efectos de verificarse el cumplimiento del artículo 4º, inc. 2) de la presente. Concluido el trámite la Secretaría deberá otorgar una matrícula numerada. La reglamentación deberá contemplar las especificaciones enunciadas en el anexo. 
5.2.Realizar una inspección anual como mínimo, así como, a requerimiento de parte, las que estime necesarias con el objeto de verificar el cumplimiento de la presente Ordenanza. En todos los casos en el inmueble deberá estar a disposición de la inspección el Libro de Registro Técnico, con las características técnicas de la máquina, el nombre del representante legal del inmueble, su domicilio, y la identificación del “conservador”. El inspector intervendrá el Libro en cada visita. 
5.3.Clausurar el equipo o parte del mismo cuando no se brinde seguridad a las personas y/o cosas transportadas, o ante incumplimiento grave de la presente norma. 
5.4.Cancelar la licencia del “conservador”, inhabilitándole para ejercer su actividad por un plazo que variará en función de la falta, cuando comprobare incumplimiento de la presente norma. 

Art. 6º.- Los propietarios o responsables legales de ascensores y equipos de elevación, deberán adecuar las instalaciones para mejorar las condiciones de seguridad a los usuarios, instalando los siguientes elementos: 
6.1 Cuando la separación entre puertas enfrentadas de cabina y de rellano supere los 140 mm., se colocará sobre el lado interior de las puertas de rellano un elemento reductor del espacio excedente. Este será de tipo cajón con el plano superior inclinado. 
6.2. Todo umbral de cabina debe estar provisto de un guardapiés cuya parte horizontal deberá proteger todo el ancho de las puertas de embarque con las que se enfrente. La parte vertical tendrá la máxima altura que permita la profundidad de la caja del ascensor. (Incorporado por el Art. 1º de la Ordenanza Nº 6345/97) 

Art. 7°.- Todos los dispositivos de seguridad enunciados deberán ser implementados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, en los siguiente plazos. 
Para el 1º ascensor o único.........................................4 meses 
Para el 2º ascensor.................................................8 meses 
Para el resto......................................................12 meses 
Las empresas conservadoras informarán al Departamento de Ascensores y Equipos de Elevación, dependiente de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, el no cumplimiento por parte de los propietarios, en tiempo y forma de lo solicitado. (Incorporado por el Art. 1º de la Ordenanza Nº 6345/97) 


Art. 8º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la repartición correspondiente enviará al Honorable Concejo Municipal para su consideración, en un plazo no mayor a 30 días de aprobada la presente Ordenanza, el anteproyecto de reglamentación de la misma. 

Art. 9°.- Incorpórase al Reglamento de Edificación el punto 3.5.1.8., el que quedará redactado de la siguiente manera: “Previo al otorgamiento del Certificado Final de Obra la Dirección de Electricidad y Mecánica verificará el funcionamiento de las máquinas de elevación así como la complementación de lo normado en el anexo de la Ordenanza n° 6035/95 dejando constancia en los planos respectivos”. 

Art. 10º.- Comuníquese a la Intendencia, publíquese y agréguese al D.M. 
Sala de Sesiones, 1º de Junio de 1995.- 

Fdo: ESTEBAN R. BORGONOVO, Presidente del HCM – JOSÉ E. A. ELMIR, Secretario General del HCM.

ANEXO

Características de servicio a prestar: 

Una vez por mes como mínimo. 
a) Para ascensores, montacargas y guarda mecanizada de vehículos, el conservador deberá: 
- efectuar limpieza del solado de cuarto de máquinas, selector o registrador de la parada en los pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador y otros elementos instalados, tableros, controles, lecho de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas inferiores tensoras, poleas de desvío y/o reenvío y puertas. 
- efectuar lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o articulaciones, componentes del equipo. 
Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de alarma, parada de emergencia freno, regulador, o limitador de velocidad, poleas y guiadores de cabina y contrapeso. 
- Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento así como de sus amarres, control de maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes hidráulicos y operadores de puertas. 
- Constatar la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las partes metálicas de la instalación, no sometidas a tensión eléctrica. 
- Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, operando en el primer gancho de seguridad, no permita la apertura de la misma, no hallándose la cabina en el piso y que no cierren el circuito eléctrico, que el segundo gancho de seguridad no permita la apertura de la puerta no hallándose la cabina en el piso y que no se abra el circuito eléctrico. 

Una vez por semestre como mínimo: 
- Constatar el estado de desgaste de los cables de tracción y accionamiento del cable del regulador o limitador de velocidad, del cable o cinta del selector o registrador de las paradas en los pisos y del cable de maniobra, particularmente su aislación y amarre. 
- Limpieza de guías. 
-Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpen el circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos extremos. 
- Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina y del contrapeso cuando este lo posee. 

b) Para escaleras mecánicas. 
Una vez por mes como mínimo: 
- Efectuar limpieza del lugar de emplazamiento de la máquina propulsora, de la máquina, del recinto que ocupa la escalera y del dispositivo del control de maniobra. 
- Ejecutar la lubricación de las partes que como a título de ejemplo se citan: cojinetes, rodamientos, engranajes, cadenas, carriles y articulaciones. 
- Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra y de los interruptores de parada para emergencia y del freno. 
- Comprobar el estado de la chapa de peines. Su reemplazo es indispensable cuando se halle una rota o defectuosa. 

Una vez por semestre como mínimo: 
- Ajustar la altura de los pisos y portapienes. 
- Verificar que todos los elementos y dispositivos de segundad funcionen y accionen correctamente. 

c) Para rampas móviles. 
Una vez por mes como mínimo: 
- Efectuar la limpieza del cuerpo de máquinas, de la máquina y del control de maniobra. 
- Efectuar la lubricación de las partes que como a título de ejemplo se cita: cojinetes, engranajes, articulaciones y colisas. 
- Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra, freno, interruptores finales de recorrido y dispositivos de detención de marcha ante posibles obstáculos de 1,6 mts. de altura en el recorrido. 
- Constatar la existencia de la conexión de puesta a tierra de protección en las parles metálicas no expuestas a tensión eléctrica. 
- Constatar el estado de los cables de tracción y amarres. 

Una vez por semestre: 
- Verificar que todos los elementos de seguridad funcionen correctamente. 

d) Para equipos de accionamiento hidráulico. 
Una vez por mes como mínimo: 
- Comprobar el nivel de aceite en el tanque de la central hidráulica y completar en caso necesario. 
- Verificar que no se produzcan fugas de aceite en uniones de tuberías o mangueras, y ajustar en caso necesario. 
- Controlar la hermeticidad del cilindro y examinar que no presente rayaduras el vástago. 
Normalizar en caso necesario. 

Una vez por trimestre como mínimo: 
- Controlar el funcionamiento del conjunto de válvulas y proceder a su ajuste y regulación en caso necesario. 
- Efectuar limpieza de los filtros. 
- Eliminar el aire en el sistema hidráulico. 
- Controlar el funcionamiento de la bomba y medir la velocidad. 

e) Todos los repuestos y accesorios que se utilicen, deberán cumplir con las Normas IRAM o Normas Internacionales. 

f) Facúltase al Departamento Ejecutivo a dictar anualmente las normas de carácter técnico que mantengan actualizada la presente Ordenanza. 

g) El Departamento Ejecutivo publicará un manual de uso para encargados de edificios y porteros, donde conste la presente Ordenanza y las modificaciones que a la misma se le realicen.