Ministerio de Educación

Provincia de Santa Fe

Dirección Provincial de Educación,

PRODUCCIÓN Y TRABAJO

# PROGRAMA DE CURSO

## INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS

(CARGA HORARIA 800 HORAS RELOJ)

### ÁREA CONSTRUCCIONES

DATOS GENERALES DEL CURSO

1.	FAMILIA PROFESIONAL:			           CONSTRUCCIONES

ÁREA PROFESIONAL:			           INSTALACIONES Y AISLAMIENTOS

2.	DENOMINACIÓN DEL CURSO:		INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE

GAS

3.	CÓDIGO:							            C - I.D.G.

4.	TIPO:									            OCUPACIÓN

5.	OBJETIVO GENERAL

Capacitar al alumno para calcular, diseñar y construir instalaciones receptoras de gas, en el interior de las viviendas, en las zonas comunes de edificios habitados, instalaciones industriales e inspección y adaptación de instalaciones,  empleando diferentes materiales, con distintas familias de gases, realizándolas con la calidad y seguridad adecuada, según las Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes y la Normativa vigente; aplicando las normas de Seguridad y Salud Laboral.

El contenido de este curso, es el necesario y suficiente para obtener las matrículas de Instalador de Gas, 2da y 3ra categoría, previo examen en el Organismo Territorial Competente o norma establecida.

6.	REQUISITOS DEL PERSONAL

6.1.	Nivel académico

Titulación universitaria y/o secundaria, en su defecto, capacitación profesional equivalente en la ocupación relacionada con el curso.

6.2.	Experiencia  profesional

-	Poseer capacidad demostrable, para impartir los conocimientos teóricos y prácticos de este curso.

-	Poseer matrícula de Instalador de Gas, 2da categoría (mínima)

-	Tener experiencia acreditativa en instalaciones individuales y comunes de gas, con un mínimo de 25 instalaciones.

6.3.	Nivel  pedagógico

Será necesario tener formación metodológica o experiencia docente.

7.	REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNO

7.1.	Nivel académico o de conocimientos generales

Certificado de Escolaridad.

7.2.	Nivel profesional o técnico

Conocimientos de soldadura oxiacetilénica, de instalaciones sanitarias y Calefacción, demostrables.

7.3.	Condiciones físicas

Ninguna en especial, salvo aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesión.

8.	NÚMERO DE ALUMNOS

9.	RELACIÓN SECUENCIAL DE MÓDULOS FORMATIVOS

-	Instalador de gas en el interior de las viviendas

-	Instalador de gas en instalaciones receptoras comunes en edificios

10.	DURACIÓN

Prácticas	710 horas

Contenidos teóricos	70 horas

Evaluaciones	 20 horas

Duración total	800 horas

11.	INSTALACIONES

11.1.	Aula de clases teóricas

-	Superficie: 30 m2 .

-	Iluminación suficiente.

-	Estará equipado con el mobiliario docente para 15 plazas de adultos, además de los elementos auxiliares.

11.2.	Instalaciones para prácticas

-	Altura de techo: 3 m mínimo, ventanas al exterior.

-	Suelo antideslizante.

-	Superficie total: 130 m2, distribuidos de la forma siguiente:9 boxes de 1,5 x 1,5 m ,2m de altura de paredes, construidas con ladrillos h/d de 1/2 asta y revestidas con mortero de cemento, 60 m2 para colocación de bancos de trabajo, y 10 m2 para armarios guardarropas de alumnos.

-	La iluminación será la suficiente y la que indique la norma vigente al respecto.

-	El acondicionamiento eléctrico se adaptará a las normas de baja tensión vigentes y estará preparado de forma que permita la realización de las prácticas.

-	Acometida de agua corriente: 18 l/min con desagüe.

11.3.	Otras Instalaciones

-	30 m2 para depósito. Provisto de puerta con cerradura fiable, con acceso directo al taller e iluminación.

-	Aseos y servicios higiénicos sanitarios en número adecuado al número de alumnos.

12.	EQUIPO Y MATERIAL

12.1.	Equipo

1 Electroesmeriladora fija.

3 Taladros eléctricos portátiles.

5 Mordazas de cadenas, nº 2.

7 Equipos de GLP para soldar.

10 Tornillos paralelos de banco.

5 Contadores para gas.

5 Reguladores de presión

10 Limitadores de caudal.

10 Inversores.

10 Llaves de corte para gas.

5 Deflectores.

10 Limitadores de presión.

10 Válvulas solenoide.

10 Juntas dieléctricas.

5 Dispositivos de recogida de condensado.

10 Racores de botella.

10 Liras.

5 Indicadores visuales.

10 Válvulas de exceso de flujo.

10 Válvulas de retención.

5 Mesas

5 Bancos de trabajo.

5 Escaleras de tijeras.

2 Máquinas curvatubos hidráulicas.

2 Bombas neumáticas de pedal.

2 Bombas hidráulicas de prueba.

5 Cocinas a gas.

5 Calefones de agua instantáneos a gas.

5 Calderas mixtas murales a gas.

12.2.	Herramientas y utillaje

-	Terrajas, con rosca gas.

- 	Conjunto de curva tubos.

-	Expandidores de tenazas para tubos de cobre.

-	Cajas de herramientas.

-	Brocas.

-	Llaves fijas planas, de estrella, allen  y ajustable.

-	Cortatubos para cobre y para acero.

-	Cortafríos.

-	Martillos.

-	Alicates.

-	Tenazas.

-	Arcos de sierra de metales.

-	Destornilladores.

-	Aceiteras con bomba.

-	Cintas métricas flexibles.

-	Niveles de burbuja.

-	Cuerdas de trazar.

-	Escuadras metálicas.

-	Escariadores para tubos de acero y cobre.

-	Puntas de trazar.

-	Granete cilíndrico.

12.3.	Material de consumo

-	Tubos y accesorios de cobre.

-	Tubos y accesorios de acero.

-	Tubos y accesorios de plomo.

-	Tubos y accesorios de caucho sintético.

-	Material para la unión de los diferentes tipos de tubos.

-	Material para la sujeción de los tubos.

-	Las cantidades serán suficientes, para que los alumnos realicen las prácticas de forma simultánea.

12.4.	Material didáctico

A los alumnos se les proporcionarán los medios didácticos y el material escolar imprescindible para el desarrollo del curso, (programación).

12.5.	Elementos de protección

En el desarrollo de las prácticas se facilitarán a los alumnos los medios de protección adecuados, cumpliendo las normas Legales al respecto en Seguridad y Salud Laboral.

13.	INCLUSIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Durante el desarrollo del curso, se incluirán los siguientes temas sobre Nuevas Tecnologías, aplicables a los diferentes módulos que componen éste:

-	Aplicación de la informática al cálculo y diseño de las instalaciones de gas.

-	Aplicación en las instalaciones de gas de nuevos materiales empleados en la industria.

-	Innovación energética y aprovechamiento de las fuentes de energías alternativas: producción de gas metano a partir de biomasas ganaderas.

DATOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

14.	DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:

INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS VIVIENDAS UNIPERSONALES

15.	OBJETIVO DEL MÓDULO:

Capacitar al alumno para calcular, diseñar y construir instalaciones receptoras de gas, en el interior de las viviendas, empleando diferentes materiales, con distintas familias de gases, realizándolas con la calidad y seguridad adecuada, según las Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes y la Normativa vigente; aplicando las normas de Seguridad y Salud Laboral.

El contenido de este curso, es el necesario y suficiente para obtener la matrícula de Instalador de Gas, 2da categoría previo examen en el Organismo Territorial Competente o norma alternativa.

16.	DURACIÓN DEL MÓDULO:

400 Horas

17.	CONTENIDO FORMATIVO DEL MÓDULO.

A)	Prácticas

-	Croquis, trazado y medición de tuberías.

-	Curvado de tubos.

-	Corte de tubos.

-	Soldeo de tubos de cobre, plomo y accesorios.

-	Injertos y derivaciones.

-	Uniones mecánicas: racores, ermetos o similares, bridas.

-	Fijación de tuberías y colocación de protecciones (tubos de plomo), pasamuros, vainas y sellado.

-	Pruebas de estanqueidad.

-	Evacuaciones y ventilaciones. Ejecución con tubos metálicos y rígidos, tubos flexibles y otros materiales. Montaje de deflectores y cortavientos. Colocación de rejilas.

Aparatos:

-	Identificación de los elementos y dispositivos fundamentales de diferentes aparatos de utilización doméstica.

-	Conexión y puesta en marcha de un aparato de cocción. Ajuste del aire primario de los quemadores. Comprobación del funcionamiento del dispositivo de seguridad.

-	Montaje, conexión y puesta en marcha de un aparato de producción de agua caliente instantáneo. Comprobación del funcionamiento del dispositivo de seguridad.

-	Comprobación de funcionamiento de aparatos de producción de agua caliente y calefacción individuales.

Práctica final:

Realización práctica de una instalación con:

-	Gas de red

-	Gas envasado.

B)	Contenidos teóricos

Matemáticas.

-	Números enteros y decimales.

-	Operaciones básicas con números enteros y decimales (máximo 4 enteros y 3 decimales).

-	Números fraccionarios. Reducción de un número fraccionario a un número decimal.

-	Proporcionalidades.

-	Regla de tres simple.

-	Porcentajes.

-	Sistema internacional de unidades. Longitud (m, dm, cm, mm).

-	Superficie (m2 , dm2, cm2 y mm2). Volúmenes (m3, dm3, litro, cm3 y mm3).

-	Líneas: rectas y curvas, paralelas y perpendiculares, horizontales verticales o inclinadas.

-	Ángulo: denominación. Unidades angulares (sistema sexagesimal), Angulo recto, agudo, obtuso. Concepto de pendiente.

-	Polígonos: cuadrado, triángulo y rectángulo.

-	Círculo: diámetro. Circunferencia.

-	Superficies. Áreas del cuadrado, triángulo y rectángulo.

-	Volúmenes: paralelepípedos.

Física

-	La materia: partícula, molécula, átomo, molécula simple, molécula compuesta. Sustancia simple y compuesta.

-	Estados de la materia: estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Movimiento de las moléculas. Forma y volumen. Choques entre moléculas.

-	Fuerza, masa, aceleración y peso: conceptos. Unidades del SI.

-	Masa volumétrica y densidad relativa: conceptos. Unidades del SI.

-	Presión: concepto de presión, presión estática. Diferencia de presiones. Principio de Pascal. Unidades (Par, bar). Presión atmosférica. Presión absoluta y presión relativa o efectiva. Manómetros: de líquido y metálicos. Otras unidades de presión: mca, mm Hg, atm. Pérdida de carga.

-	Energía, potencia y rendimiento.

-	Concepto de energía. Sus clases. Unidades SI y equivalencias.

-	Concepto de potencia. Fórmula de la potencia. Unidades SI.

-	Concepto de rendimiento. Su expresión.

-	El calor.

-	Concepto de calor. Unidades SI. Calor específico. Intercambio de calor. Cantidad de calor. PCS y PCI.

-	Temperatura.

-	Concepto, medidas, escalas Celsius o Centrígrada

-	Efectos del calor.

-	Dilatación, calor sensible, cambios de estado: fusión, solidificación, vaporización y condensación.

-	Transmisión del calor.

-	Por conducción, materiales conductores, aislantes y refractarios.

-	Por convección.

-	Por radiación.

-	Caudal: concepto y unidades (m3/h y kg/h)

-	Tensión de vapor (botellas de GLP).

-	Nociones de electricidad.

-	Tensión, resistencia, intensidad: concepto y unidades.

-	Potencia y energía: concepto y unidades.

Química.

-	Elementos y cuerpos químicos presentados en los gases combustibles: Nitrógeno, Oxígeno, compuestos de carbono (CO y CO). Hidrocarburos (GLP), metano, etano, propano, butano.

-	El aire como mezcla.

-	Gases combustibles comerciales: familias, gas manufacturado, aire propanado, aire metanado, gases licuados del petróleo (butano y propano), gas natural: obtención y características (composición, PCS, densidad relativa, humedad).

-	Combustión: combustible y comburente. Reacciones de combustión. Combustión completa e incompleta. Aire primario y secundario. Llama blanca y azul. Temperatura de ignición y de inflamación. Poder calorífico superior.

Materiales, uniones y accesorios.

Tuberías.

-	Tubería de plomo. Características técnicas y comerciales.

-	Tubería de acero. Características técnicas y comerciales.

-	Tubería de cobre. Características técnicas y comerciales.

-	Tubería flexible. Características técnicas y comerciales.

Uniones.

-	Uniones mecánicas:

-	Bridas. Definición y utilización.

-	Racores. Definición y utilización.

-	Ermeto o similares. Definición y utilización.

-	Tipos de soldadura:

-	Soldadura de plomo-plomo: desoxidantes, aleaciones para soldar, soplete de propano-butano, lamparilla a gasolina.

-	Soldadura por capilaridad: blanda y fuerte.

-	Soldadura oxiacetilénica (botella + monorreductores, soplete, llamas para soldar, material de aportación, sistemas de soldeo, incidentes durante el soldeo).

-	Soldadura eléctrica por arco. Grupos transformadores: tipos, electrodos: tipos.

-	Uniones soldadas:

-	Plomo-plomo.

-	Cobre-cobre, bronce o latón.

-	Acero-acero.

-	Acero-cobre, bronce, latón.

-	Acero-plomo (con manguito).

-	Latón-latón, bronce.

-	Bronce-bronce.

-	Accesorios:

-	De tuberías.

-	Para sujeción de tuberías (soportes y abrazaderas).

-	Pasamuros: de fachada, interiores a la vista, de techo.

-	Fundas o vainas.

-	Protecciones mecánicas de tuberías de plomo.

INSTALACIONES DE TUBERIAS, PRUEBAS Y ENSAYOS,

INSTALACIONES DE MEDIDORES,

VENTILACION DE LOCALES,

-	Evacuación de gases quemados.

-	Entrada de aire para la combustión

.

VENTILACION DE LOCALES,

-	Evacuación de gases quemados.

-	Entrada de aire para la combustión.

-	Ventilación.

Quemadores.

-	Generalidades. Quemadores atmosféricos: de llama blanca, de llama azul e infrarrojos.

-	Descripción (inyector, órganos de regulación de aire primario, mezclador o Venturi, cabeza del quemador).

-	Funcionamiento (porcentaje de aireación primaria, estudio de las llamas. Desprendimiento. Retorno, estabilidad, puntas amarillas. Factores que influyen en la estabilidad y aspecto de las llamas.

Dispotivos de protección y seguridad de aparatos.

-	Definición.

-	Tipos:

-	Bimetálicos. Descripción y funcionamiento.

-	Termopares. Descripción y funcionamiento.

-	Analizadores de atmósfera. Descripción y funcionamiento.

-	Termostatos. Descripción y funcionamiento.

Dispositivos de encendido

-	Por efecto piezo eléctrico.

-	Por chispa eléctrica.

-	Por resistencia eléctrica.

-	Encendido programado.

Aparatos de utilización.

-	Aparatos domésticos de cocción: tipos y características. Conexiones admisibles. Dispositivos de regulación. Dispositivos de protección y seguridad. Dispositivos de encendido.

-	Aparatos domésticos para la producción de agua caliente sanitaria: aparatos de producción instantánea y acumuladores. Condiciones de instalación. Características de funcionamiento y dispositivos de regulación. Dispositivos de protección y seguridad. Dispositivos de encendido.

-	Aparatos domésticos de calefacción fijos: calderas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Radiadores murales. Generadores de aire caliente. Condiciones de instalación. Características de funcionamiento. Dispositivos de protección y seguridad. Recomendaciones para la puesta en marcha. Dispositivos de encendido.

-	Estufas móviles: tipos y características. Dispositivos de protección y seguridad.

-	Aparatos "populares": tipos y características.

-	Presiones de funcionamiento de los aparatos de utilización doméstica.

-	Comprobación del funcionamiento de los aparatos.

Accesorios de las instalaciones de gas.

-	Llaves: clasificación y características.

-	Reguladores: misión y tipos.

-	Contadores: misión y tipos.

-	Deflectores: misión y tipos.

-	Detectores de fugas.

Botellas de GLP de contenido inferior a 15 kilogramos.

-	Descripción y tipos.

-	Funcionamiento.

-	Válvulas y reguladores.

-	Instalación (normativa).

Esquema de instalaciones.

-	Croquización.

-	Uso de tablas y gráficas.

-	Simbología de gas.

-	Esquemas de instalaciones.

Cálculo de instalaciones receptoras.

-	Datos necesarios:

-	Características del gas: PCS. Presión mínima de entrada. Pérdida de carga admisible.

-	Consumo de gas: Recuento de potencias de aparatos. Coeficiente de simultaneidad.

-	Trazado de la conducción: Longitudes reales. Longitudes equivalentes de cálculo.

-	Anexos: Tablas de consumo de gas por aparato en m/h o kh/h. Tablas de determinación de diámetro de tubería en función de: Caudal. Longitud de cálculo. Pérdida de carga admitida para cada tipo de gas.

-	Ejemplo de cálculo. Forma de operar.

Seguridad y emergencias.

-	Riesgos específicos de la industria del gas.

-	Incendios, deflagraciones y detonaciones: triángulo de fuego. Clases de fuego. Prevención, protección y extinción. Deflagraciones.

-	Intoxicaciones: del gas en sí. De los productos de la combustión. Síntomas de intoxicación y medidas de emergencia.

-	Recomendaciones generales ventilación y estanqueidad. Detección de fugas. Subsanación de fugas de gas. Reglaje de quemadores.

PROGRAMA DE REGLAMENTACION PARA INSTALADOR  -IG-I

-	Reglamento General del Servicio de Gas

-	Normas del Reglamento

-	Normas a que deben someterse las garrafas y su instalación

-	Reglamentos de aparatos que utilizan combustibles gaseosos y sus anexos

-	Orden por la que se aprueba la Instrucción sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras.

-	Orden por la que se aprueba la Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de instalaciones receptora de gas.

-	Cualquier otra disposición relativa a las instalaciones de la competencia de esta categoría de instalador, vigente  en el momento de las pruebas de aptitud.

C)	Contenidos relacionados con la profesionalidad

-	Puntualidad.

-	Responsabilidad profesional.

-	Sentido de la estética.

-	Autonomía en el trabajo, dentro de sus competencias profesionales.

-	Conservación y mantenimiento de herramienta y maquinaria.

-	Racionalización del trabajo, para evitar pérdidas de tiempo y riesgos de accidentes.

-	Aprovechamiento de materiales.

-	Análisis de procedimiento para solucionar posibles problemas técnicos.

-	Ordenación y limpieza del puesto de trabajo.

-	Trabajo en equipo con otros compañeros.

-	Método para verificar la calidad de los trabajos realizados.

-	Idoneidad y aplicación de nuevos productos.

-	Tomar todas las precauciones en Seguridad y Salud Laboral.

14.	DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:

INSTALADOR DE GAS EN INSTALACIONES RECEPTORAS COMUNES PARA GAS EN EDIFICIOS.

15.	OBJETIVO DEL MÓDULO:

Capacitar al alumno para calcular, construir y montar instalaciones receptoras comunes de gas, en el interior de los edificios, usando gases combustibles de las diferentes familias, aparatos de uso doméstico e industrial, cumpliendo las Normas Técnicas y la Reglamentación vigente en Seguridad y Salud Laboral.

El contenido de este curso, es el necesario y suficiente para obtener la matrícula de Instalador de Gas, 2da categoría, previo examen en el Organismo Territorial Competente o norma alternativa.

16.	DURACIÓN DEL MÓDULO:

400 Horas

17.	CONTENIDO FORMATIVO DEL MÓDULO.

A)	Prácticas

-	Croquis, trazado y medición de tuberías.

-	Curvado de tubos.

-	Corte de tubos.

-	Soldeo de tubos de cobre, plomo y accesorios.

-	Injertos y derivaciones.

-	Uniones mecánicas: racores, herméticos o similares, bridas.

-	Fijación de tuberías y colocación de protecciones (tubos de plomo), pasa muros, vainas y sellado.

-	Pruebas de resistencia y estanqueidad.

-	Pruebas de inertización.

-	Evacuaciones y ventilaciones. Ejecución con tubos metálicos y rígidos, tubos flexibles y otros materiales. Montaje de deflectores y cortavientos. Colocación de rejillas.

Aparatos:

-	Identificación de los elementos y dispositivos fundamentales de diferentes aparatos de utilización doméstica.

-	Conexión y puesta en marcha de un aparato de cocción. Ajuste del aire primario de los quemadores. Comprobación del funcionamiento del dispositivo de seguridad.

-	Montaje, conexión y puesta en marcha de un aparato de producción de agua caliente instantáneo. Comprobación del funcionamiento del dispositivo de seguridad.

-	Adaptación de aparatos de cocción a gases de distintas familias. Comprobación del funcionamiento de los aparatos con cada tipo de gas.

-	Adaptación de aparatos de producción de agua caliente y calefacción a gases de distintas familias. Comprobación del funcionamiento de los aparatos con cada tipo de gas.

Práctica final:

Realización práctica de una instalación con:

-	Gas de red.

-	Garrafas, de más de 15 kg..

B)	Contenidos teóricos

Matemáticas.

-	Números enteros y decimales.

-	Operaciones básicas con números enteros y decimales (máximo 4 enteros y 3 decimales).

-	Números quebrados. Reducción de un número quebrado a un número decimal.

-	Proporcionalidades.

-	Regla de tres simple.

-	Porcentajes.

-	Sistema internacional de unidades. Longitud (m, dm, cm, mm).

-	Superficie (m2 , dm2, cm2 y mm2). Volúmenes (m3, dm3, litro, cm3 y mm3).

-	Líneas: rectas y curvas, paralelas y perpendiculares, horizontales verticales o inclinadas.

-	Angulo: denominación. Unidades angulares (sistema sexagesimal), Angulo recto, agudo, obtuso. Concepto de pendiente.

-	Polígonos: cuadrado, triángulo y rectángulo.

-	Círculo: diámetro. Circunferencia.

-	Superficies. Areas del cuadrado, triángulo y rectángulo.

-	Volúmenes: paralelepipedos.

-	Representaciones de prácticas.

Fisica

-	La materia: partícula, molécula, átomo, molécula simple, molécula compuesta. Sustancia simple y compuesta.

-	Estados de la materia: estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Movimiento de las moléculas. Forma y volumen. Choques entre moléculas.

-	Fuerza, masa, aceleración y peso: conceptos. Unidades del SI.

-	Masa volumétrica y densidad relativa: conceptos. Unidades del SI.

-	Presión: concepto de presión, presión estática. Diferencia de presiones. Principio de Pascal. Unidades (Par, bar). Presión atmosférica. Presión absoluta y presión relativa o efectiva. Manómetros: de líquido y metálicos. Otras unidades de presión: mca, mmHg, atm. Pérdida de carga.

-	Energía, potencia y rendimiento.

-	Concepto de energía. Sus clases. Unidades SI y equivalencias.

-	Concepto de potencia. Fórmula de la potencia. Unidades SI.

-	Concepto de rendimiento. Su expresión.

-	El calor.

-	Concepto de calor. Unidades SI. Calor específico. Intercambio de calor. Cantidad de calor. PCS y PCI.

-	Temperatura.

-	Concepto, medidas, escalas Celsius o Centrígrada

-	Efectos del calor.

-	Dilatación, calor sensible, cambios de estado: fusión, solidificación, vaporización y condensación.

-	Transmisión del calor.

-	Por conducción, materiales conductores, aislantes y refractarios.

-	Por convección.

-	Por radiación.

-	Radiaciones de infrarrojos visibles y ultravioleta.

-	Caudal: concepto y unidades (m3/h y kg/h)

-	Efecto Venturi: aplicaciones.

-	Relaciones PTV en los gases: ecuación de los gases perfectos.

-	Transformación a temperatura constante. Transformación a volúmen.

-	Tensión de vapor (garrafas).

-	Nociones de electricidad.

-	Tensión, resistencia, intensidad: concepto y unidades.

-	Potencia y energía: concepto y unidades.

-	Cuerpos aislantes y conductores.

-	Ley de Ohm. Efecto Joule. Ejemplos aplicados a la soldadura.

Química.

-	Elementos y cuerpos químicos presentados en los gases combustibles: Nitrógeno, Oxígeno, compuestos de carbono (CO2 y CO). Hidrocarburos (GLP), METANO, ETANO, PROPANO, BUTANO.

-	El aire como mezcla.

-	Gases combustibles comerciales: familias, gas manufacturado, aire propanado, aire metanado, gases licuados del petróleo (butano y propano), gas natural: obtención y características (composición, PCS, densidad relativa, humedad).

-	Combustión: combustible y comburente. Reacciones de combustión. Combustión completa e incompleta. Aire primario y secundario. Llama blanca y azul. Temperatura de ignición y de inflamación. Poder calorífico superior.

Materiales, uniones y accesorios.

Tuberías.

-	Tubería de plomo. Características técnicas y comerciales.

-	Tubería de acero. Características técnicas y comerciales.

-	Tubería de cobre. Características técnicas y comerciales.

-	Tubería flexible. Características técnicas y comerciales.

Uniones.

-	Uniones mecánicas:

-	Bridas. Definición y utilización.

-	Racores. Definición y utilización.

-	Ermeto o similares. Definición y utilización.

Tipos de soldadura:

-	Soldadura de plomo-plomo: desoxidantes, aleaciones para soldar, soplete de propano-butano, lamparilla a gasolina.

-	Soldadura por capilaridad: blanda y fuerte.

-	Soldadura oxiacetilénica (botella + monorreductores, soplete, llamas para soldar, material de aportación, sistemas de soldeo, incidentes durante el soldeo).

-	Soldadura eléctrica por arco. Grupos transformadores: tipos, electrodos: tipos.

Uniones soldadas:

-	Plomo-plomo.

-	Plomo,cobre,  bronce o latón.

-	Cobre-cobre, bronce o latón.

-	Acero-acero.

-	Acero-cobre, bronce, latón.

-	Acero-plomo (con manguito).

-	Latón-latón, bronce.

-	Bronce-bronce.

Accesorios:

-	De tuberías.

-	Para sujeción de tuberías (soportes y abrazaderas).

-	Pasamuros: de fachada, interiores a la vista, de techo.

-	Fundas o vainas.

-	Protecciones mecánicas de tuberías de plomo.

INSTALACIONES DE TUBERIAS, PRUEBAS Y ENSAYOS,

INSTALACIONES DE CONTADORES,

VENTILACION DE LOCALES,

-	Evacuación de gases quemados.

-	Entrada de aire para la combustión.

-	Ventilación.

Quemadores.

-	Generalidades. Quemadores atmosféricos: de llama blanca, de llama azul e infrarrojos.

-	Descripción (inyector, órganos de regulación de aire primario, mezclador o Venturi, cabeza del quemador).

-	Funcionamiento (porcentaje de aireación primaria, estudio de las llamas. Desprendimiento. Retorno, estabilidad, puntas amarillas. Factores que influyen en la estabilidad y aspecto de las llamas.

-	Quemadores automáticos con aire presurizado: tipos y descripción.

Dispotivos de protección y seguridad de aparatos.

-	Definición.

-	Tipos:

-	Bimetálicos. Descripción y funcionamiento.

-	Termopares. Descripción y funcionamiento.

-	Analizadores de atmósfera. Descripción y funcionamiento.

-	Termostatos. Descripción y funcionamiento.

-	Organos detectores sensibles a la luz.

-	Células fotoeléctricas. Descripción y funcionamiento.

-	Células fotoconductoras. Descripción y funcionamiento.

-	Tubos de descarga. Descripción y funcionamiento.

-	Organos detectores utilizando la conductibilidad de la llama.

Dispositivos de encendido

-	Por efecto piezoeléctrico.

-	Por chispa eléctrica.

-	Por resistencia eléctrica.

-	Encendido programado.

Aparatos de utilización.

-	Aparatos domésticos de cocción: tipos y características. Conexiones admisibles. Dispositivos de regulación. Dispositivos de protección y seguridad. Dispositivos de encendido.

-	Aparatos domésticos para la producción de agua caliente sanitaria: aparatos de producción instantánea y acumuladores. Condiciones de instalación. Características de funcionamiento y dispositivos de regulación. Dispositivos de protección y seguridad. Dispositivos de encendido.

-	Aparatos domésticos de calefacción fijos: calderas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Radiadores murales. Generadores de aire caliente. Condiciones de instalación. Características de funcionamiento. Dispositivos de protección y seguridad. Recomendaciones para la puesta en marcha. Dispositivos de encendido.

-	Estufas móviles: tipos y características. Dispositivos de protección y seguridad.

-	Aparatos "populares": tipos y características.

-	Presiones de funcionamiento de los aparatos de utilización doméstica.

-	Comprobación del funcionamiento de los aparatos.

Adaptación de aparatos a otros tipos de gas.

-	Requisitos necesarios.

-	Operaciones fundamentales para la adaptación de aparatos de cocción.

-	Operaciones fundamentales para la adaptación de aparatos de producción de agua caliente y calefacción.

-	Adaptación de aparatos industriales.

-	Comprobación del funcionamiento de los aparatos tras su adaptación.

Accesorios de las instalaciones de gas.

-	Llaves: clasificación y características.

-	Reguladores: Misión y tipos.

-	Contadores: Misión y tipos.

-	Deflectores: Misión y tipos.

-	Limitadores de presión - caudal.

-	Inversores.

-	Válvulas de solenoide.

-	Juntas dieléctricas.

-	Dispositivo de recogida de condensado.

-	Racores de botella.

-	Liras.

-	Indicadores visuales.

-	Válvulas de exceso de flujo.

-	Válvulas de retención.

-	Detectores de fugas.

Botellas de GLP de contenido inferior a 15 kilogramos.

-	Descripción y tipos.

-	Funcionamiento.

-	Válvulas y reguladores.

-	Instalación (normativa).

Esquema de instalaciones.

-	Croquización.

-	Uso de tablas y gráficas.

-	Simbología de gas.

-	Planos y esquemas de instalaciones.

Cálculo de instalaciones receptoras.

-	Datos necesarios:

-	Características del  gas: PCS. Presión mínima de entrada. Pérdida de carga admisible.

-	Consumo de gas: Recuento de potencias de aparatos. Coeficiente de simultaneidad.

-	Trazado de la conducción: Longitudes reales. Longitudes equivalentes de cálculo.

-	Anexos: Tablas de consumo de gas por aparato en m3/h o kh/h. Tablas de determinación de diámetro de tubería en función de: Caudal. Longitud de cálculo. Pérdida de carga admitida para cada tipo de gas.

-	Ejemplo de cálculo. Forma de operar.

Depósitos móviles de GLP superiores a 15 kilogramos.

-	Tipos: descripción.

-	Funcionamiento.

-	Instalación (Normativa).

Seguridad y emergencias.

-	Riesgos específicos de la industria del gas.

-	Incendios, deflagraciones y detonaciones: triángulo de fuego. Clases de fuego. Prevención, protección y extinción. Deflagraciones.

-	Intoxicaciones: del gas en sí. De los productos de la combustión. Síntomas de intoxicación y medidas de emergencia.

-	Recomendaciones generales ventilación y estanqueidad. Detección de fugas. Subsanación de fugas de gas. Reglaje de quemadores.

PROGRAMA DE REGLAMENTACION PARA INSTALACIONES

-	Reglamento General del Servicio de Gas

-	Normas del Reglamento

-	Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales.

-	Normas a que deben someterse las botellas de GLP y su instalación

-	Orden por la que se aprueba la Instrucción sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras

-	Orden por la que se aprueba la Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de instalaciones receptoras de gas.

-	Normas a que deben supeditarse las instalaciones de GLP con depósitos móviles de capacidad superior a 15  kilogramos.

-	Cualquier otra disposición relativa a las instalaciones de la competencia de esta categoría de instalador, vigente  en el momento de las pruebas de aptitud.

C)	Contenidos relacionados con la profesionalidad

-	Puntualidad.

-	Responsabilidad profesional.

-	Sentido de la estética.

-	Autonomía en el trabajo, dentro de sus competencias profesionales.

-	Conservación y mantenimiento de herramienta y maquinaria.

-	Racionalización del trabajo, para evitar pérdidas de tiempo y riesgos de accidentes.

-	Aprovechamiento de materiales.

-	Análisis de procedimiento para solucionar posibles problemas técnicos.

-	Ordenación y limpieza del puesto de trabajo.

-	Trabajo en equipo con otros compañeros.

-	Método para verificar la calidad de los trabajos realizados.

-	Idoneidad y aplicación de nuevos productos.

- Tomar todas las precauciones en Seguridad y Salud Laboral.

14.	DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:

SEGURIDAD LABORAL EN LA CONSTRUCCIÓN.(se incluye dentro del módulo de 400 o 800 horas)

15.	OBJETIVO DEL MÓDULO:

Efectuar la utilización y el manejo adecuado de las normas de seguridad laboral empleadas en la construcción de edificios, tanto con carácter general en las obras, como las propias de la profesión.

16.	DURACIÓN DEL MÓDULO:

20 Horas

17.	CONTENIDO FORMATIVO DEL MÓDULO.

A)	Prácticas

- Utilizar los medios de protección propios.

- Interpretar e identificar el Plan general de Seguridad e Higiene en una obra.

B)	Contenidos teóricos

- Organización del planteamiento de seguridad.

- Organización del trabajo:

. Instalaciones higiénico - sanitárias.

. Acopio - apilado de materiales.

. Accesos y tránsitos.

- Riesgos específicos:

. Caídas.

. Golpes.

. Electrocuciones.

. Andamios.

. Manipulación de materiales.

. Entorno de trabajo.

. Psicología de la prevención:

. Protecciones colectivas.

. Protecciones personales.

. Equipos de seguridad.

. La orden de trabajo completada con la orden de seguridad.