LICITACION PRIVADA N° 26/07                                                                   EXPEDIENTE N° 00201-0118387-1

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE ALBAÑILERIA, CON DESTINO A LA POLICIA PROVINCIAL  DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO,  según las cantidades y especificaciones que a continuación se detallan:

| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
|  | 9 | Piloto luminoso c/transformador de 110 V c/lámpara, preferentemente dentro de las siguientes marcas: Telemecanique, Merlín Gerin, Siemens, según Normas IRAM. |
|  | 1 | Interruptor automático termognético de caja moldeada de 4 x 250 Amperes, 380 Volt de corriente alterna, 25 KA., preferentemente dentro de las siguientes marcas: Merlín Gerin, Siemens, Telemecanique, según Normas IRAM. |
|  | 2 | Seccionador Fusible Bajo Carga de 3 x 250 Amperes, 380 Volt de corriente alterna, tamaño 01.Tipo: Siemens o Geanmuller, según Normas IRAM. |
|  | 6 | Fusible limitadores de corriente de alta capacidad de ruptura NH tamaño 01 de 250 Amperes, 380 Volt de corriente alterna. Tipo: Siemens o Reproel, según Normas IRAM. |
|  | 2 | Planchuela de Cobre 30 mm. de ancho x 5 mm. de espesor x 2,5 mts. de longitud. |
| 1 | 12 | Seccionador Fusible Bajo Carga 3 x 160 Amper, 380 Volt de corriente alterna, tamaño 01. Tipo: Siemens o Geanmuller, según Normas IRAM. |
|  | 36 | Fusible limitadores de corriente de alta capacidad de ruptura NH tamaño 01, 125 Amper, 380 Volt de corriente alterna. Tipo: Siemens o Reproel, según Normas IRAM. |
|  | 12 | Interruptor Automático termognético de caja moldeada de 4 x 160 Amperes, 380 Volt de corriente alterna, 25 KA., preferentemente dentro de las siguientes marcas: Merlín Gerin, Siemens o Telemecanique, según Normas IRAM. |
|  | 80 mts | Cable subterráneo 3 x 70 mm2 de sección de cobre + 1 x 35 mm2 de sección de cobre, sintenax antillama. Tipo: Pirelli, Cimet o IMSA, según Normas IRAM. |
|  | 4 | Soportes aislantes para barras de distribución de fases en formato escalera tipo Epoxif, según Normas IRAM. |
|  | 2 | Prensacable aislante de 2” de espesor con tuerca tipo Conectube, según Normas IRAM. |
|  | 18 | Terminales metálicos de conexión para sección de cable de 70 mm2 (diámetro 70/2 agujero ½ pulgada), según Normas IRAM. |
|  | 4 | Terminales metálicos de conexión para sección de cable de 35 mm2 (diámetro 35/2 agujero 5/16 de pulgada), según Normas IRAM. |
|  | 235 | Terminales metálicos de conexión para sección de cable de 25 mm2 (diámetro 25/2 agujero 5/16 de pulgada), según Normas IRAM. |
|  | 200 mts | Cable unipolar de 1 x 25 mm2 de sección de cobre, tensión de aislación 1000 Volt, flexible. Tipo: Pirelli, Cimet o IMSA, según Normas IRAM. |
|  | 200 mts | Cable Subterráneo de 4 x 16 mm2 de sección de cobre, sintenax antillama. Tipo: Pirelli, Cimet o IMSA, según Normas IRAM. |
|  | 500 mts | Cable Subterráneo de 3 x 25 mm2 de sección de cobre +1 x 16 mm2 de sección de cobre, sintenax antillama. Tipo: Pirelli, Cimet o IMSA, según Normas IRAM. |
|  | 12 | Borneras Tetrapolar para 100 amperes y 380 Volt de corriente alterna, tipo Tea, según Normas IRAM. |
|  | 8 | Prensacables aislantes de 1 pulgada de espesor con tuerca tipo Conectube, según Normas IRAM. |
|  | 12 | Caja para interruptores automáticos termomagnéticos DIN de 12 módulos con puerta y cerradura de seguridad. Tipo: Forli, Roker o Steck, según Normas IRAM. |
|  | 4 | Prensacables aislantes de 7/8” de espesor con tuerca tipo Conectube, según Normas IRAM. |
|  | 16 | Terminales metálicos de conexión para sección de cable de 16 mm2 (diámetro 16/2 agujero 5/16”), según Normas IRAM. |
|  | 2 | Bolsas de Precintos plásticos de sujeción de 100 unidades cada una, de 4 mm. de ancho x 223 mm. de longitud, color natural o negro. |
|  | 1 | Pinza de Identar terminales, manual, con regulación entre 16 a 150 mm2 de sección. Preferentemente Tipo LCT, según Normas IRAM. |
|  | 2 mts | Tubos aislantes termocontraible (expandidos 25,4 mm. – contraído 12,7 mm.), preferentemente dentro de las siguientes marcas: Raycyhen o 3M-, según Normas IRAM. |
|  | 2 mts | Tubos aislantes termocontraible (expandidos 19 mm. – contraído 9,5 mm.), dentro de las siguientes marcas: Preferentemente Raycyhen o 3M, según Normas IRAM. |
|  | 30 mts | Tubos aislantes termocontraible (expandidos 12,7 mm. – contraído 6,4 mm.), dentro de las siguientes marcas: Preferentemente Raycyhen o 3M, según Normas IRAM. |
|  | 50 | Grampa metálicas para caño de 2 pulgadas de diámetro, formato omega tipo Gurina, según Normas IRAM. |
| 2 | 1 | Tablero Especial Estructura Metálica Chapa Nº 18 doble decapado, tipo armario de 6 puertas con cerraduras de seguridad (3 superiores y 3 inferiores) con tratamiento base en su estructura de pintura antióxida y terminación en pintura tipo martillada. Cada cuerpo de 0,50 metros de ancho x 0,70 metros de alto donde se alojarán los distintos dispositivos de protección y maniobra. Medidas totales: de 1,70 metros de ancho x 1,80 metros de alto x 0,40 metros de profundidad. Cada compartimiento (6 en total) deberán contar en su interior con bandeja soporta-elemento desmontable ubicada en la parte posterior y máscara frontal de recubrimiento, ambas metálicas. Deberá contar además con doble toma de tierra. |
|  | 1 | Tablero Especial Estructura Metálica Chapa N° 18 doble decapado, con puerta y cerradura de seguridad, con tratamiento base en su estructura, de pintura antióxida y terminación en pintura tipo martillada, de las siguientes medidas: 0,60 metro de alto y 0,40 metros de ancho x 0,25 metros de profundidad, con bandeja interior desmontable en su parte posterior para el montaje de un seccionador bajo carga de 3 x 250 Amperes de corriente alterna, 380 Volt y máscara frontal de recubrimiento, ambas metálicas. Deberá contar además con simple toma de tierra. |
| 3 | 500 | Ladrillos comunes |
|  | 3 m3 | Arena común de la disponible en zona. |
|  | 1 | Barra de perfil “T” de 1 ½” x 3/16” , Tipo Acindar, según Normas IRAM. |
|  | 5 | Bolsas de cemento Pórtland de 50 Kgs. de peso. Tipo: Loma Negra o San Martín, según Normas IRAM. |
|  | 8 | Bolsas de cemento de albañilería de 40 Kgs. Tipo Plasticor, según Normas IRAM. |

REQUISITOS A CUMPLIMENTAR:

- MARCA: Se deberá especificar la marca de los elementos que serán provistos, tanto de la oferta básica como de sus alternativas, siendo causal de desestimación la omisión de este aspecto, por ser considerado atributo del bien, a excepción de los dos tableros especiales, ladrillos y arena.

Todas las marcas de un mismo producto deberán ajustarse a los requerimientos de calidad del presente pliego. Con posterioridad a la apertura del acto licitatorio, no se admitirá reemplazo de marca y/o producto alguno.

CLÁUSULAS  PARTICULARES

- APERTURA:

Día 21 de setiembre de 2007 a las 10,00 horas en la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros: Mendoza 2905 – P.1° - SANTA FE.

- VALOR DEL PLIEGO Y FORMA DE PAGO: PESOS TREINTA ($30.-).

El oferente podrá optar para la compra del pliego por alguna de las siguientes formas de pago:

Efectivo: para lo cual deberá concurrir a la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905 – Piso 1 – (3000) Santa Fe hasta una (1) hora antes de la apertura, no aceptándose reclamo alguno fuera de dicho término, cuyo comprobante se adjuntará  a la oferta.

Giro Postal: a la orden de la citada Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905- Piso 1 – (3000) Santa Fe, cuyo comprobante se agregará a la oferta.

Transferencia electrónica bancaria a la Cuenta N° 21349/03, a la orden de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros, desde cualquier banco del país, con una anticipación no menor a 48 horas hábiles a la fecha fijada para la apertura, cuyo comprobante/constancia intervenida por la Institución Bancaria de origen se adjuntará a la oferta.

- CALIDAD:

Detallar claramente lo que se cotiza a fin de posibilitar una correcta evaluación de los elementos ofrecidos.

- DESTINO, LUGAR  Y PLAZO DE ENTREGA:

Policía de la Provincia: Departamento Logística (D.4) Pje. Hernández 3125– SANTAFE donde se entregará libre de todo gasto para el Estado, dentro del plazo máximo de quince (15) días corridos, contados a partir del día hábil siguiente al de fecha de notificación de la adjudicación efectuada por autoridad competente.

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deberán ser presentadas en SOBRE o PAQUETE PERFECTAMENTE CERRADO, en original y duplicado, cumpliendo los siguientes requisitos:

A. Deberá establecer claramente en el exterior del embalaje que la contenga el tipo y número del acto licitatorio abierto a que está referida, y el día y hora del Acto de Apertura. Al momento de presentar la Oferta, la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros entregará una constancia de recepción de la misma.

B. Deberá ser numerada en forma correlativa en cada foja del original y duplicado. El duplicado deberá ser fiel reflejo del original, bajo la exclusiva responsabilidad del oferente y para su puesta a disposición de los interesados. Ambos ejemplares deben ser firmados en todas sus fojas con aclaración de firma según lo indicado en el apartado E. 2 de la presente cláusula. En caso de que quien suscriba la oferta no sea de los autorizados por ante el Registro de Proveedores, deberá acreditarse la representación según lo establecido en el punto 12) CALIDAD DEL PROVEEDOR – de este pliego de llamado.

C. Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a máquina, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente al pie de cada foja.

D. En los casos en que el presente Pliego requiera que la documentación se presente certificada y/o legalizada, dichas certificaciones y legalizaciones deberán presentarse sólo en el ejemplar original, agregándose en copia al duplicado y manteniendo la foliatura.

E. La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:

- Garantía de mantenimiento de oferta por el equivalente al 1% del total de la oferta, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en pesos, en alguna de las formas previstas en el artículo 21° del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con la reposición fiscal del 1% correspondiente al Impuesto de Sellos.

En el supuesto de que apoderados extiendan la garantía, los mismos podrán hacerlo, siempre y cuando ostenten facultades suficientes para obligar a su representada.

La propuesta deberá estar firmada en todas sus hojas por el proponente, con aclaración de firma que identifique razón social (en su caso), nombre y apellido del firmante y cargo que ocupa. La Provincia se reserva el derecho de requerir las aclaraciones que estime pertinentes.

        - Tasa retributiva de Servicios: $ 7,50.-

Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas:

  - En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.

  - A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar opción Acceso a Organismos, ingresar a Administración Provincial de Impuestos, opción Impresión de Boletas, opción Liquidación Tasa Retributiva de Servicios donde obtendrá el formulario 720 para liquidar la Tasa Retributiva de Servicios, debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Suquía, Nación Argentina, Bisel, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná).

En todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al momento de su presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la presente gestión (art. 212 – Código Fiscal – T.O. 1997 y modificaciones).

- Constancia de adquisición del Pliego: según la opción de pago adoptada por el oferente se agregará la constancia emitida por la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros, la boleta de transferencia si hubiera optado por transferencia electrónica o la constancia del giro postal. En todos los casos, deberá corresponder a la firma o razón social oferente.

- Declaración Jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.

- Declaración Jurada que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

- Manifestación sobre si opta o no por los beneficios de la Ley 12.105, para el presente llamado, cuya parte pertinente se transcribe en el punto 13) FUERO LEGAL.

- Certificado expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – R.D.A.M. – de la Jurisdicción que corresponda al oferente, tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria de Empresas – U.T.E. –“, de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen.

- Toda otra documentación que se solicite en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

F. Para la presentación de “Ofertas Alternativas o Suplementarias” (según art. 8° Decreto 2809/79), es requisito de admisibilidad que además se cotice la Oferta Básica y Obligatoria ajustada a este Pliego de Bases y Condiciones. Caso contrario será causal de desestimación de la/s oferta/s alternativa/s.

- MANTENIMIENTO DE OFERTA:

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante un plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de QUINCE (15) días corridos, hasta un máximo de SESENTA (60) días corridos, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, DOS (2) días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.

- MONEDA:

Las cotizaciones deberán expresarse en pesos.

- FORMA DE PAGO:

El pago se efectuará dentro de los VEINTE (20) días de la fecha de presentación de la factura respectiva, previa conformidad definitiva del organismo receptor.

En todos los casos la Policía de Santa Fe, en su carácter de organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a los fines de la correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a las disposiciones del Decreto N° 2808/79 - Reglamento para la recepción y control de mercaderías y servicios con destino al Estado Provincial.

El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar cumplimiento al Decreto N° 0224/92 y sus modificatorios, referido a nota con carácter de Declaración Jurada, dirigida al agente pagador, detallando montos imponibles, impuestos o anticipos liquidados, fecha de pago y Banco recaudador, por los años no prescriptos y hasta la fecha de presentación, por impuestos sobre los Ingresos Brutos, Aportes Sociales Ley 5110 y otros provinciales.

IMPORTANTE: Conforme a lo autorizado por los artículos 60º y 61º - tercer párrafo – del Decreto Nº 2809/79, estos plazos se suspenderán en caso de que el proveedor no haya cumplimentado con los requisitos correspondientes a la INSCRIPCION y/o ACTUALIZACION ANTE EL REGISTRO DE PROVEEDORES de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros.

- GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN:

Se constituirá por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor  total de la adjudicación, dentro de los DIEZ (10) días de la notificación de la misma, en pesos, con vigencia hasta la finalización del período de garantía técnica de los productos. La garantía de adjudicación podrá constituirse, a opción del adjudicatario en alguna de las formas previstas en el artículo 21 del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe, cumplimentar con la reposición fiscal del 1% correspondiente a Impuesto de Sellos, y avalado por institución bancaria cuando supere los Pesos Setecientos ($700,00).

En el supuesto de que apoderados extiendan la garantía, los mismos podrán hacerlo, siempre y cuando ostenten facultades suficientes para obligar a su representada.

- VARIABLE DE ADJUDICACIÓN:

La Provincia se reserva el derecho de aumentar o disminuir en hasta un 20% las cantidades solicitadas a los mismos precios y condiciones cotizados por cada elemento en particular, en los renglones que sea aplicable dicho porcentaje.

- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO:

El incumplimiento del plazo de entrega establecido dará lugar a la aplicación automática de una multa del uno por mil (1%o) del valor total de la adjudicación, por cada día de mora en su cumplimiento.

La falta de entrega de conformidad a las condiciones  establecidas en el presente pliego, dará lugar a la aplicación  de lo previsto por los Artículos 46° y 69° del Pliego de Bases y Condiciones Decreto N° 2809/79.

- CALIDAD DE PROVEEDOR:

Podrán presentar ofertas personas físicas o jurídicas no inscriptas en el Registro, implicando la sola presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo de acuerdo con el art. 6° del Decreto N° 2809/79. En este caso los oferentes, en el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir  la información que en cada caso se indica:

- Personas físicas y apoderados:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

- Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

- Personas jurídicas:

- Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.

- Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

- Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

- Fecha, objeto y duración del Contrato social.

- Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

- Personas jurídicas en formación:

- Fecha y objeto del contrato constitutivo.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

- Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

- Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

- Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

- Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

- Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma fotocopia autenticada del poder.

Los adjudicatarios deberán inscribirse en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia. La Dirección no dará curso a las facturas mientras la firma no cumpla con todos los requisitos exigidos para dicha inscripción.

- FUERO LEGAL:

El contratista hace expresa renuncia al fuero federal y por cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

Esta Gestión se rige por las Cláusulas Particulares, el Decreto N° 2809/79  y Ley 12105 cuya parte pertinente a continuación se transcribe:

Art.3°: Una empresa u organización industrial, de construcción o proveedora de servicios, será considerada de origen provincial, si constituye domicilio legal y real en la provincia de Santa Fe y tiene asiento de producción o prestación de servicios en la misma, con un mínimo de veinticuatro (24) meses de residencia anterior al llamado a licitación o compra.

Las Uniones Transitorias de Empresas, serán consideradas de origen provincial cuando cumplan con las disposiciones del párrafo anterior y al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su patrimonio esté integrado por ellas. Será condición indispensable en estos casos que las empresas de otras jurisdicciones tengan como mínimo una antigüedad de dos (2) años, desde su constitución.

Art.4°: La adjudicación recaerá en favor de la propuesta más ventajosa, siempre que esté dentro de las bases y condiciones establecidas para la licitación. Las empresas u organizaciones de origen provincial, podrán mejorar o igualar el ofrecimiento más conveniente en la medida que su oferta original no  supere a la de los demás oferentes en las proporciones que  a continuación se establecen:

- del tres por ciento (3%) cuando los productos, bienes o servicios sean originarios, fabricados o prestados en la Provincia;

- del uno con cincuenta por ciento (1,5%) cuando no siendo originarios, fabricados o prestados en la Provincia se comercialicen en forma habitual por empresas con domicilio legal en el territorio provincial.

Formulado el mejoramiento de la oferta y aceptadas las condiciones de calidad, tiempo y demás especificaciones de la  convocatoria, la empresa u organización de origen provincial será adjudicataria de la compulsa.

Las disposiciones anteriores se aplicarán cuando la empresa que haya realizado el mejor ofrecimiento originario no sea de origen provincial.

Art. 5°: Los porcentajes establecidos en el art. 4, se incrementarán hasta en un cincuenta por ciento (50%) cuando la empresa u organización radicada en la Provincia haya alcanzado certificación de calidad acorde a las normas nacionales e internacionales.

- REQUISITOS PARA HACER USO DE BENEFICIOS DE LA LEY 12.105:

Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar, previo a la apertura, con los requisitos que la misma exige por ante el Registro de Proveedores (Art. 3°).

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL REGISTRO OFICIAL DE PROVEEDORES PARA ACREDITAR ADHESIÓN A LA LEY PROVINCIAL N° 12.105:

  - Nota por la cual manifiesta adhesión a los alcances y beneficios de acuerdo a la Ley Provincial N° 12.105.-

  - Constancia de Habilitación Municipal o comunal donde conste la actividad que desarrolla y fecha de inicio de la misma.

  - Si se trata de una empresa industrial: constancia de inscripción ante el Registro Industrial de la Nación y Constancia de código geográfico de fabricación.

- IMPUGNACIÓN:

No se dará lugar a impugnaciones contra ofertas que resulten desestimadas.

INFORMES Y VENTA DE PLIEGOS:

Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros

Mendoza  2905 - 1° P.- Santa Fe –Tel/Fax.  (0342) 457-3722/25

Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar

Sitio Web: www.santafe.gov.ar

DIVISION APROVISIONAMIENTO,  05 de septiembre de 2007.

Mbs

GRACIELA GEORGINA BLANC

SUB-DIRECTOR GENERAL A/C

DIRECCION PROVINCIAL  DE

CONTRATACIONES Y SUMINISTROS