## ORDEN DE PROVISIÓN NRO:082/07

Expte Nro. 00501-0078607-6

Santa  Fe, 21 de agosto de 2007

### GRIENSU SA.

AV. Julio A. Roca 636 Piso 10,11 y 12 – 1067 Buenos Aires

# Telefax 011 – 4342 8818/19/21/22/23

De acuerdo a los términos de su oferta en LICITACIÓN PÚBLICA Nº:06/07, de fecha 17/07/07 aprobada por RESOLUCION 947 del 21/8/07 ; sírvase entregar libre de todo gasto en el término de: 90 días de recibida la presente,  lo que se detalla a continuación:

| R. | Cant. | ### Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ecógrafo multidisciplinario marca Toshiba fabricado en Japón por TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION nuevo sin uso integrado por: Mca Toshiba Famio 5 Unidad principal que incluye: SSA-510A Monitor de cristal liquido de 12,1” color LCD Image memory Pinter Mounting Kit. UZRI-510A Selector de transductor. UIPS-511A TRANSDUCTOR TRIPLE FRECUENCIA Convexo de 3,75 MHz abdomen PVG 366M Video impresora blanco/negro. Sony UP-897 MD Estabilizador de tensión Ind. Nac. | $35.513,00 | $35.513,00 |
| 1 | 1 | Convex de 3,75 MHz. Abdomen y Cardiológico Toshiba PVG-381M | $6.568,90 | $6.568,90 |
| 1 | 1 | Convex de 7.5 MHz- Superficial Vascular periférico Toshiba PVG-720S | $5.766,00 | $5.766,00 |
| 1 | 1 | Convex de 6.0MHz Endocavitario. Toshiba PVG-600S | $9.827,00 | $9.827,00 |
| 1 | 1 | Adaptador de punción para transductor endocavitario Toshiba UAGV-014A | $1.689,50 | $1.689,50 |
| 2 | 3 | Ecógrafo multidisciplinario marca Toshiba fabricado en Japón por TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION nuevo sin uso integrado por: Mca Toshiba Famio 5 Unidad principal que incluye: SSA-510A Monitor de cristal liquido de 12,1” color LCD Image memory Pinter Mounting Kit. UZRI-510A TRANSDUCTOR TRIPLE FRECUENCIA Convexo de 3,75 MHz abdomen PVG 366M Video impresora blaco/negro. Sony UP-897 MD Estabilizador de tensión Ind. Nac. | $31.313,00 | $93.939,00 |
| 2 | 3 | Selector de transductores Toshiba UIPS-511A | $5.115,00 | $15.345,00 |
| 2 | 3 | Convex de 7.5 MHz- Superficial Vascular periférico Toshiba PVG-720S | $5.766,00 | $17.298,00 |
| 3 | 1 | Convex d e6.0MHz Endocavitario. Toshiba PVG-600S | $9.827,00 | $9.827,00 |
| 3 | 1 | Adaptador de punción para transductor endocavitario Toshiba UAGV-014A | $1.689,50 | $1.689,50 |
|  |  |  |  | $197.462,90 |

NORMAS DE APLICACIÓN

IRAM 4220-1 / IEC 60601-1 De seguridad eléctrica para aparatos médicos. Certificados de inscripción ANMAT y de libre comercialización y uso del Equipo.

##### ENTREGA

El equipo será entregado funcionando en el servicio con manual de uso  y de mantenimiento por duplicado. (Uno para el servicio y uno para el Departamento de Electromedicina y Equipos). Si el equipo poseyera software de calibración externo, el proveedor suministrará sin cargo el hardware correspondiente y un software por cada equipo.

##### CURSOS DE CAPACITACION

El proveedor suministrará un curso de manejo para el personal médico y técnico que operará el sistema, de por lo menos un día de duración, y dentro de los tres meses de recepcionado el equipo, el personal médico u operador, podrá solicitar la presencia del instructor, por un día, para complementar la capacitación.

Un curso de capacitación teórico-práctica en diagnóstico de fallas, reparación y calibración a un personal técnico a designar por el Departamento de Electromedicina y Equipos, en el servicio técnico oficial corriendo los gastos de pasaje y estadía por cuenta del proveedor. El mismo tendrá una  duración mínima de cinco días, con no menos de seis horas reloj por día.

##### RECEPCION

El equipo será recepcionado por el jefe del servicio y personal de Electromedicina y Equipos.

GARANTIA TECNICA: un año contado a partir de la fecha de entrega cubriendo todo vicio o defecto de fabricación, salvo fallas imputables a trato o uso indebido.  El oferente garantizará además la provisión de servicio técnico y/o repuestos por el término de 5 años del vencimiento de la garantía

SON PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS.

FORMA DE PAGO: 5 días de la conformidad definitiva y presentación de la factura. Los oferentes adjudicados deberán cumplimentar, previo al pago, lo establecido en el Decreto 224/92 y Resol. 167/98 DGI (consultar Dto. Tesorería - Te: 4571929. Los adjudicatarios podrán presentar facturas en forma parcial, conforme entregas realizadas.

#### LA PRESENTE GESTION SE ATENDERÁ CON FONDOS PROVINCIALES

GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: Se constituirá por el cinco por ciento (5%) del valor total adjudicado (Art. 19-II Dec. 2809/79), dentro de los 10 días de notificada la Orden de Provisión, con vigencia hasta la finalización de la contratación. Podrá constituirse, a opción del adjudicatario mediante aval bancario y/o Póliza de Seguro de Caución, cuando el monto supere los $700, caso contrario se constituirá mediante pagaré a la vista.

EXTENSION DEL CERT. DE RECEPCION DEFINITIVA: será extendido por servicio destinatario y/o Dpto. Electromedicina y Equipos, dentro de los plazos previstos en el art. 49 del Decreto 2809/79.

VICIOS REDHIBITORIOS:.La conformidad definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios que se advirtieren durante el plazo de 3 meses, computados a partir de la fecha del vencimiento de la garantía.

LUGAR DE ENTREGA:  LIBRE DE TODO GASTO –

Renglón Nº 1 Samco de Gálvez - Bartolomé Mitre 15 – 2255 Gálvez.

Renglón Nº 2 Samco de Margarita, Luciano Leiva s/n 3056 Margarita – Servicio Asistencial de Zona de Salud V- Blas Parera 8260-3000 Santa Fe, y Servicio Asistencial de Zona de Salud VIII- Güemes 2830- 2000 Rosario.

Renglón Nro.3 Samco de San Justo – Italia 2865 – 3040 San Justo.

FACTURAR:  (por quintuplicado) Dpto. Control de Compras y Existencias del Ministerio de  Salud – Juan de Garay 2880 – 3000 Santa Fe - Horario de 7 a 13 hs

Superando los $5.000 se emitirá cheque cruzado especial – Nuevo Banco de Santa Fe SA.- atento a lo dispuesto mediante Decreto Nº:3277/90 - Resolución Nº:136 del 10/4/95

Direcc. Gral. de Administración.

Dpto. de Compras.