H

HOSPITAL ESCUELA “EVA PERON”

Av.San Martín 1645

S2152EDD-Granadero Baigorria

Telefax:0341-4711881

Mail: compras@heep.org.ar

CONCURSO DE PRECIOS 010/2009 – EXPTE 5874/9

APERTURA: 06/04/2009  -  HORA: 11:00

LLAMASE A CONCURSO DE PRECIOS LA REALIZACION DE TRABAJOS DE: PUESTA EN REGLA Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARA DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN PRINCIPAL DE GAS – Hospital Escuela Eva Perón. SEGUN LAS CLAUSULAS, CONDICIONES y ANEXO I DEL PRESENTE PLIEGO:

PRIMERA: La empresa adjudicataria se obliga a realizar los trabajos que se describen en el Anexo I del presente Pliego en el término de treinta días hábiles  a partir de la recepción de la pertinente orden de provisión. Los materiales que se describen en lista adjunta serán provistos por el hospital, los restantes, a proveer deberán  ser nuevos,  sin uso  y de primera  calidad.-

SEGUNDA:  La  empresa  se obliga a mantener la oferta por  el  término  de treinta (30) días como mínimo,  contados a partir de la fecha de  apertura del presente Concurso de Precios. Vencido dicho plazo sin que se produzca la adjudicación, los  proponentes  deberán notificar en forma fehaciente  al Organismo  licitante, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores al vencimiento,  que  la  propuesta ha caducado. Si así no lo hicieren, el plazo original de mantenimiento de oferta quedará  automáticamente prorrogado por única vez  y por un término de 15 (quince) días a partir del día siguiente de producido el primer vencimiento. Lo dispuesto en esta cláusula, no podrá  ser  condicionado por el oferente en su propuesta.

TERCERA: Para un mejor desenvolvimiento de las relaciones entre la empresa a contratar y el Hospital Escuela Eva Perón, ambas partes  deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Contralor de los trabajos realizados en un todo de acuerdo con los inspectores actuantes por parte de Litoral Gas y Dirección de Recursos Físicos del Ministerio de Salud.

b) Evitar retardos indebidos.

c)  Evitar demoras en la entrega.

Las obligaciones detalladas son meramente  enunciativas,  sin perjuicio de otras que correspondan para  la optimización de los trabajos.

CUARTA:  COTIZACION: Los  precios  de las ofertas y/o adjudicaciones serán únicos,  fijos  e inamovibles y deberán realizarse en pesos. Las ofertas serán por precio global sin reconocimiento de mayores costos y deberán incluir IVA, seguro del personal empleado e impuestos que correspondan.

El contratante (el Hospital) se reserva el derecho  de anular cualquiera o todas las propuestas, si así lo creyera conveniente, sin que ello implique indemnización alguna al contratista, así como también podrá adjudicarse parcialmente la misma anulando o suprimiendo el item que no considere conveniente a los fines de encuadrar los trabajos dentro de la partida acordada.

Con  motivo de encontrarse el Hospital inscripto como contribuyente exento del  I.V.A., las cotizaciones deberán efectuarse en todos los casos con la inclusión del precitado gravamen.

QUINTA: ESTUDIO DE LAS OFERTAS: Entre todas las ofertas, el Hospital aceptará  la que a su criterio resulte más ventajosa,  teniendo en cuenta  para ello las especificaciones técnico-económicas, las necesidades y otras circunstancias que estime convenientes. No será necesariamente condicionante de la adjudicación el menor precio ofertado, siendo facultad del hospital adjudicar en la forma que estime más conveniente a sus intereses.

SEXTA: INSPECCION: Personal técnico dependiente del Hospital procederá a la inspección  de los trabajos adjudicados, como así tambien los inspectores d e Litoral Gas, debiéndose ajustar el  contratista   en un todo a las indicaciones que éste sugiera y cuyas decisiones serán definitivas y su concreción y cumplimiento obligatorios para la adjudicataria. Asimismo dicho personal técnico será el que reciba y certifique los trabajos adjudicados, emitiendo el certificado de recepción definitivo de obra. El contratista deberá proveer libros de Nota de pedido y Orden de Servicio, por triplicado, que deberán quedar en obra.

SÉPTIMA: PAGOS:   La obra se pagará contra certificado de avance de obra con una retención del 5% en concepto de fondo de garantía. Los  plazos  de pago comenzarán a partir de la  fecha  de aceptación de la respectiva factura con el conforme de la recepción  definitiva de los servicios.  El pago se efectuará  previa cumplimentación del Decreto 0224/92. Asimismo y a tales efectos, el adjudicatario deberá tener en cuenta el Decreto 3277/90 y su modificación mediante resolución 136/95 del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

OCTAVA: MEJORA DE OFERTAS: Si entre las propuestas admitidas hubiere dos o más igualmente ventajosas y convenientes que las restantes, el Hospital podrá llamar  a mejoras de precios en propuestas cerradas entre estos proponentes exclusivamente, señalándose al efecto día y hora.

NOVENA: El adjudicatario  del presente Concurso de Precios, deberá presentar, antes del comienzo de los trabajos, lo siguiente:

- Listado del Personal que realizará los trabajos, dónde deberá constar: Apellido, Nombre y Número de Documento.

- Constancia de Inscripción de los mismos en la/s Aseguradora/s de Riesgo de Trabajo Respectiva/s  que deberán mantener vigencia por todo el período de duración de la obra y hasta su completa finalización.

El adjudicatario responderá directamente al Hospital por los daños y perjuicios  originados por su impericia o negligencia en la ejecución de la obra. Asumirá asimismo responsabilidad por los daños que por su culpa se produjeran a terceros con motivo de los trabajos contratados, estableciéndose que por tales causas, no podrá pedir compensaciones, salvo responsabilidad exclusiva de la administración.-

DECIMA: Ante  cualquier incumplimiento a las cláusulas del  contrato a formalizar,  la adjudicataria se  hará  pasible  a  las  penalidades  que  prevé el Decreto N° 2809/79. Asimismo, sin  renunciar  al derecho de hacer uso de la acción directa, el Hospital podrá, una vez constituido en mora el adjudicatario, aplicarle una multa equivalente al dos por mil (2 o/oo) del monto total de la obra por cada día de mora. Si el total de  las multas aplicadas alcanzare el (quince) 15 % del importe del  contrato,  el Hospital  podrá  rescindirlo  por culpa del contratista o  adjudicatario  y  adquirir del  segundo  calificado  el  material o  servicio  de  que  se trate,  cargándosele la diferencia de precio si la hubiere.

UNDECIMA: Ante cualquier cuestión judicial que pudiera suscitarse en virtud  del presente contrato,  las partes pactan y se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Rosario,  renunciando a  cualquier otro fuero que pudiere corresponder, inclusive el federal.

DUODECIMA: Generalidades; Las medidas consignadas son a título informativo, debiendo el contratista tomar las reales en obra. El contratista aportará en obra todos los materiales, piezas y enseres necesarios para la correcta ejecución de la obra, salvo los que se describen en lista adjunta que serán provistos por el hospital. Tendrá por su cuenta la mano de obra especializada, aportes jubilatorios, seguro del personal y demás cargas sociales que correspondan.

DECIMATERCERA:

a) RECEPCION: El Hospital sólo recepcionará en forma provisoria la obra. La   recepción  definitiva se realizará dentro de los treinta  (30) días hábiles posteriores a la entrega a este organismo,  plazo  en el  que  se efectuarán las pruebas y ensayos (de conformidad a  lo establecido en el artículo 48 del decreto numero 2809/79). Formalizada el acta de recepción definitiva se reintegrará el porcentaje retenido como fondo de garantía.-

b) GARANTIA:  Los oferentes garantizarán la obra y materiales aportados por el  término  de seis (6) meses a partir de la fecha  de  entrega,  aún cuando se hubiera prestado conformidad formal en  el acto de recepción,             siendo su

obligación el reemplazo del material defectuoso y la reparación de los desperfectos producidos.

1.- Requisitos para la presentación de las ofertas:

a)  Los  oferentes deberán presentar Pliego de  Bases  y  Condiciones Generales  y Particulares  firmado en todos sus folios por su representante técnico y titular,  lo que configurará la plena aceptación de lo allí especificado y el total conocimiento de los  mismos.

b) El valor del pliego es de $ 7,00 ( pesos siete c/00) que debera hacerse efectivo mediante deposito en cta.cte. nª 5805/03 del  NUEVO BANCO DE SANTA FE, sucursal LISANDRO DE LA TORRE Nº 001. Presentar dentro del sobre la boleta  sellada por el banco

b) Declaración Jurada de no tener ningún impedimento legal al momento de formular la oferta para ejecutar las prestaciones objeto del  presente llamado.

c) Se  presentarán  en  sobre cerrado y acompañando en  dicho  sobre  la reposición  fiscal correspondiente de pesos seis ($ 6,00.-). Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas:

- En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.

- En todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al momento de su presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la presente gestión.

Este sobre contendrá  todos los requisitos indicados en el pliego de especificaciones y cláusulas complementarias,  con  sello  y firma de persona autorizada al efecto en  todas  sus hojas; la cotización por la realización de las obras licitados en la forma solicitada por el pliego de bases y condiciones y la garantía de la oferta  en la forma descripta en el art.  22 del decreto 2809/79  por  el equivalente  al  uno por ciento (1%) del total de la oferta.  En caso  de haber cotizado con alternativas, sobre la de mayor valor propuesto.

d) En caso de que la garantía de oferta a que alude el art.19 punto I" del  Decreto 2809/79,  sea constituida mediante pagaré,  el  mismo  deberá contar con la reposición fiscal correspondiente (Impuesto de Sellos).

e) Las ofertas deberán ser presentadas por duplicado de acuerdo a lo prescripto en el art.9º del Decreto 2809/79,  en formularios con membrete del oferente.

f) GARANTIA DE ADJUDICACION: Se constituirá por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor  total de la adjudicación, dentro de los DIEZ (10) días de la notificación de la misma, en moneda nacional. La garantía de adjudicación podrá constituirse, a opción del adjudicatario en alguna de las formas previstas en el artículo 21 del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe, cumplimentar con la reposición fiscal correspondiente (Impuesto de Sellos) y avalado por institución bancaria cuando supere los Pesos Setecientos ($ 700,00).

2.- De interés:

En caso de omisión de reposición de sellados, la sola presentación de la propuesta presupone estar notificado, al momento de la apertura, de su cumplimiento dentro de los 2 días hábiles siguientes a la misma.  Caso contrario se desestimará la oferta.

3.- Lugar y fecha de presentación de las ofertas:

Las  ofertas  deberán ser presentadas en la Dirección Asociada Financiera del Hospital Escuela Eva Perón, sito en Av. San Martin 1645 de Granadero Baigorria, hasta la hora misma del día de la apertura.

4.- Apertura de Sobres:

El día 6 de abril de 2009 a las 11:00 horas,  en la Dirección Asociada Financiera del Hospital Escuela Eva Perón, Av. San Martín 1645 Granadero Baigorria, se procederá  a la apertura de los sobres oportunamente presentados.

5.-Importante: Esta gestión se rige por el Decreto N° 2809/79 y demás normas y disposiciones administrativas de aplicación.

6.- Visita de obra :  viernes 27 de marzo de 2009 . 09 hs.

## ANEXO I

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

## Obra: PUESTA EN REGLA Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARA DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN PRINCIPAL DE GAS Hospital Escuela Eva Perón.

A los fines de realizar una efectiva recuperación de las válvulas reguladoras de la cámara de regulación y medición principal, como así tambien el reemplazo de la válvula de bloqueo por exceso de presión, y el desmontaje y montaje de la válvula de alivio 10% aguas abajo del medidor.

TRABAJOS A REALIZAR :

- Cambio de válvula de bloqueo por contrapeso por vávula de bloqueo general.

- Colocación de válvula de alivio aguas abajo y venteo a 4 vientos.

- Reparación del regulador existente, piloto y calibración.

- Colocación de bridas, juntas dieléctricas, accesorios y soldadura de alte presión.

- Pintado de la cañería.

- Planos, presentación y aprobación de Litoral Gas.

- El contratista coordinará todas las acciones de manera de que la obra cause la menor molestia posible a las actividades específicas del  hospital.

- El precio debe incluir IVA, leyes sociales y seguro del personal empleado.

## Formulario de propuesta

Fecha: …………………………..

La empresa que suscribe se presenta al Concurso de precios de la obra:

PUESTA EN REGLA Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARA DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN PRINCIPAL DE GAS a realizarse en el predio del citado hospital Escuela Eva Perón, ofreciendo realizar los trabajos consignados en el presente pliego, en un todo de acuerdo con los planos, especificaciones, condiciones etc. Por la suma de $.............................

(son pesos……………………………………………………………………………..)

Firma y sello del responsable

Lugar y fecha de presentación de las ofertas:

Las  ofertas  deberán ser presentadas en la administración del Hospital Escuela Eva Perón, sito en Av. San Martin 1645 de Granadero Baigorria, hasta la hora misma del día de la apertura.

Apertura de Sobres:

El día 6 de abril de 2009 a las 11:00 horas,  en la Administración del Hospital Escuela Eva Perón, Av. San Martín 1645 Granadero Baigorria, se procederá  a la apertura de los sobres oportunamente presentados.

Visita de obra :  viernes 27 de marzo de 2009 . 09 hs.

Los precios de cada item , correspondiendo a l a cláusula cuarta, pueden ser aceptados en su totalidad o alguno de ellos.

Declaramos conocer la LEY DE OBRAS PUBLICAS 5188 y el presente pliego.

Gro. Baigorria,        de                    de 2008-11-20

Firma y sello del representante técnico                                          Firma y sello del oferente

Sr. ……………………..

El Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria invita a ud. a cotizar la obra: PUESTA EN REGLA Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARA DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN PRINCIPAL DE GAS a realizarse en el predio del citado hospital. Par alo que se hace entrega del pliego correspondiente.

Fecha: …………………………..

Firma y sello del responsable

Lugar y fecha de presentación de las ofertas:

Las  ofertas  deberán ser presentadas en la administración del Hospital Escuela Eva Perón, sito en Av. San Martin 1645 de Granadero Baigorria, hasta la hora misma del día de la apertura.

Apertura de Sobres:

El día 6 de abril de 2009 a las 11:00 horas,  en la Administración del Hospital Escuela Eva Perón, Av. San Martín 1645 Granadero Baigorria, se procederá  a la apertura de los sobres oportunamente presentados.

Visita de obra :  viernes 27 de marzo de 2009 . 09 hs.

Sr. ……………………..

El Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria invita a ud. a cotizar la obra: PUESTA EN REGLA Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARA DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN PRINCIPAL DE GAS a realizarse en el predio del citado hospital. Par alo que se hace entrega del pliego correspondiente.

Fecha: …………………………..

Firma y sello del responsable

Lugar y fecha de presentación de las ofertas:

Las  ofertas  deberán ser presentadas en la administración del Hospital Escuela Eva Perón, sito en Av. San Martin 1645 de Granadero Baigorria, hasta la hora misma del día de la apertura.

Apertura de Sobres:

El día 6 de abril de 2009 a las 11:00 horas,  en la Administración del Hospital Escuela Eva Perón, Av. San Martín 1645 Granadero Baigorria, se procederá  a la apertura de los sobres oportunamente presentados.

Visita de obra :  viernes 27 de marzo de 2009 . 09 hs.