LICITACION PÚBLICA  N°11/09.

APERTURA: 25/06/09.

HORARIO: 10:00Hs.

EXPEDIENTE N° 003902/S

HOSPITAL PROVINCIAL DEL CENTENARIO

Pedido de Descartables

Período TRES MESES

| Renglón | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1. | 40000 | AGUJAS DESCARTABLES 15/5 |
| 2. | 120000 | AGUJAS DESCARTABLES 25/ 8 |
| 3. | 12000 | AGUJAS DESCARTABLES 25/8 USO PEDIÁTRICO |
| 4. | 35000 | AGUJAS DESCARTABLES 38/8 |
| 5. | 3000 | AGUJAS DESCARTABLES 50/8 |
| 6. | 100 | AGUJAS DE PUNCIÓN LUMBAR 19 G |
| 7. | 200 | AGUJAS DE PUNCIÓN LUMBAR 21 G |
| 8. | 50 | AGUJAS DE PUNCIÓN LUMBAR 23 G |
| 9. | 50 | AGUJAS DE PUNCIÓN LUMBAR 25 G |
| 10. | 150 | AGUJAS DE PUNCION LUMBAR 26G PUNTA LAPIZ |
| 11. | 500 | AGUJA DE TUBERCULINA 27G ½” |
| 12. | 1000 | ALGODÓN HIDRÓFILO PAQ. 500 GRS* |
| 13. | 1700 | AMBOS DESCARTABLES * |
| 14. | 250 | AMPOLLAS P/ NEBULIZAR ADULTOS* |
| 15. | 100 | AMPOLLAS P/ NEBULIZAR PEDIÁTRICAS* |
| 16. | 30 | ANTIPARRAS ACRÍLICAS |
| 17. | 1100 | APÓSITOS ESTÉRILES P/ FIJACIÓN DE VÍAS CENTRALES 4 CM X 4 CM* |
| 18. | 12000 | BAJALENGUAS DE MADERA |
| 19. | 330 | BARBIJOS Y RESPIRADOR FILTRANTES DE PARTICULAS COD1870 |
| 20. | 30000 | BARBIJOS DESCARTABLES TRIPLE CAPA RECTANGULAR, PLEGADO, REFORZADO * |
| 21. | 700 | BARBIJOS DESCARTABLES CÓNICOS TIPO ANTIPOLVO * |
| 22. | 5000 | BATAS DESCARTABLES C/MANGA LARGA Y PUÑO ELASTIZADO * |
| 23. | 150 | BIGOTERAS ADULTOS * |
| 24. | 50 | BIGOTERAS PEDIÁTRICAS DE SILICONA * |
| 25. | 3 | BOLSAS DE AGUA CALIENTE ADULTOS |
| 26. | 3 | BOLSAS DE AGUA CALIENTE PEDIÁTRICAS |
| 27. | 150 | BOLSAS DE ASPIRACIÓN X 2 L TIPO RECEPTAL SIN VALVULA * |
| 28. | 150 | BOLSA DE ASPIRACION X 2 TIPO RECEPTAL C/ VALVULA* |
| 29. | 1 | BOLSAS DE HIELO MEDIANA |
| 30. | 3200 | BOLSAS COLECTORAS DE ORINA X 2 LTS C/ DESAGOTE EN LA PARTE INFERIOR CON GANCHO * |
| 31. | 150 | BOLSAS COLECTORAS DE ORINA PEDIÁTRICAS (UROBEBÉ) UNISEX X 24 HS |
| 32. | 1200 | BOLSAS DE COLOSTOMÍA RECORTABLES * |
| 33. | 12 | BOLSA DE COLOSTOMIA PEDIATRICA |
| 34. | 3 | BOLSAS DE RESURRECCIÓN 1/2 L |
| 35. | 3 | BOLSAS DE RESURRECCIÓN 1 L |
| 36. | 3 | BOLSAS DE RESURRECIÓN 1 1/2 L |
| 37. | 3 | BOLSAS DE RESURRECIÓN 2 L |
| 38. | 3 | BOLSAS DE RESURRECIÓN 3 L |
| 39. | 15 | BOLSAS DE AMBÚ ADULTOS |
| 40. | 3 | BOLSAS DE AMBÚ PEDIÁTRICAS |
| 41. | 16000 | BOTAS DESCARTABLES PARA CIRUGÍA CON PUÑO ALTO * |
| 42. | 500 | CÁNULAS K 65* |
| 43. | 3 | CABLE- MONITOR-PACIENTE C/ FICHA MACHO* |
| 44. | 6 | CÁNULAS DE MAYO PEDIÁTRICAS Nº 00 ESTÉRILES |
| 45. | 30 | CÁNULAS DE MAYO CHICAS Nº2 ESTÉRILES |
| 46. | 50 | CÁNULAS DE MAYO MEDIANAS Nº3 ESTÉRILES |
| 47. | 48 | CÁNULAS DE MAYO GRANDES Nº4 ESTÉRILES |
| 48. | 700 | CATETER PARA INFUSIÓN I.V Nº 19 G * |
| 49. | 120 | CATETER PARA INFUSIÓN I.V Nº21 G * |
| 50. | 120 | CATETER PARA INFUSIÓN I.V Nº 23G * |
| 51. | 300 | CATETER PARA INFUSIÓN I.V Nº 25 G * |
| 52. | 280 | CATETER PARA INFUSIÓN I.V Nº 27 G * |
| 53. | 1200 | CATETER DE TEFLÓN I.V Nº14 G X 57 * |
| 54. | 2500 | CATETER DE TEFLÓN I.V Nº16 G X 57 * |
| 55. | 5500 | CATETER DE TEFLÓN I.V Nº18 G X 44 * |
| 56. | 7500 | CATETER DE TEFLÓN I.V Nº20 G X 32 * |
| 57. | 4000 | CATETER DE TEFLÓN I.V Nº22G X 25 * |
| 58. | 3000 | CATETER DE TEFLÓN I.V Nº24 G X 19 * |
| 59. | 6 | CATETER MARCAPASO TRANSITORIO * |
| 60. | 9 | CATETER SWAN GANZ 4 VIAS 7 FR * |
| 61. | 6 | CATETER VENOSO CENTRAL 1 VÍA 24 G –13 CM P/ TÉCNICA DE SELDINGER * |
| 62. | 6 | CATETER VENOSO CENTRAL 1 VIA 20 G-13 CM P/ TECNICA * |
| 63. | 2 | CATETER VENOSO CENTRAL 2 VÍAS 4 FR-13 CM FLEXIBLE CON MARCA CENTIMÉTRICA * |
| 64. | 24 | CATGUT CROMADO Nª0 |
| 65. | 60 | CATGUT CROMADO Nº1 |
| 66. | 24 | CATGUT CROMADO Nº2 |
| 67. | 24 | CATGUT SIMPLE Nª0 |
| 68. | 24 | CATGUT SIMPLE Nº1 |
| 69. | 24 | CATGUT SIMPLE Nª2/0 |
| 70. | 6 | CEPILLOS LIMPIA TUBOS DE ENSAYO * |
| 71. | 10 | CEPILLOS PARA JERINGAS* |
| 72. | 30 | CEPILLOS DE MANOS ,ESTERILES |
| 73. | 0 | CEPILLOS PARA MANOS DE MADERA |
| 74. | 200 | CLAMPS UMBILICALES PLASTICOS* |
| 75. | 20 | CHATAS PLASTICAS |
| 76. | 17000 | COFIAS PLEGADAS DESCARTABLES * |
| 77. | 12000 | COLECTORES ESTERILES P/UROCULTIVO C/TAPA A ROSCA |
| 78. | 0 | CIRCUITO FLEXIBLE PARA ANESTESIA |
| 79. | 200 | DEDILES DE GOMA |
| 80. | 850 | DESCARTADORES DE AGUJAS DE PLASTICO P/800 UNIDADES* |
| 81. | 80 | DRENAJE DE LATEX FINO |
| 82. | 100 | DRENAJE DE LATEX MEDIANO |
| 83. | 3000 | DRENAJE DE P.V.C 7X10 |
| 84. | 0 | DRENAJE DE P.V.C 10 X 13 |
| 85. | 8600 | ELECTRODOS DESCARTABLES ADULTOS * |
| 86. | 500 | ELECTRODOS DESCARTABLES PEDIÁTRICOS * |
| 87. | 0 | EQUIPOS P/ CANALIZACIÓN VENOSA Y ANESTESIA PERIDURAL TIPO P.C. 40 |
| 88. | 0 | EQUIPOS P/ CANALIZACIÓN VENOSA Y ANESTESIA PERIDURAL TIPO P.C.50 |
| 89. | 26000 | EQUIPOS P/ ADMINISTRAR SOLUCIONES PARENTERALES MACROGOTERO S/AGUJA * |
| 90. | 1700 | EQUIPOS P/ ADMINISTRAR SOLUCIONES PARENTERALES MICROGOTERO S/ AGUJA * |
| 91. | 900 | EQUIPOS P/ ADMINISTRAR SOLUCIONES PARENTERALES C/ BALÓN VOLUMÉTRICO S/ AGUJA * |
| 92. | 400 | EQUIPOS P/ ADMINISTRAR SOLUCIONES PARENTERALES FOTOSENSIBLES MACROGOTERO * |
| 93. | 1 | EQUIPO PARA ANESTESIA BARAKA- JACKSON RES (COMPLETO) TIPO AGO CON MASCARAS PARA ADULTOS Y NIÑOS |
| 94. | 180 | EQUIPO RECOLECTOR DESCARTABLE PARA CONTROL DE DIURESIS X 3 LTS |
| 95. | 1500 | ESPÁTULAS DE AYRE |
| 96. | 1500 | ESPÉCULOS DESCARTABLES CHICOS * |
| 97. | 1600 | ESPÉCULOS DESCARTABLES MEDIANOS * |
| 98. | 1200 | ESPÉCULOS DESCARTABLES GRANDES * |
| 99. | 120 | FRASCOS DE PLASTICOS DESCARTABLE P/ DRENAJE X 3 LITROS (FCO + TAPA+ TUBIULADURA INTERNA)* |
| 100. | 0 | FRASCO A ROSCA X 500 ML P/ OXÍGENO Y ASPIRACIÓN DE VIDRIO * |
| 101. | 100 | GARRAFA DE ÓXIDO DE ETILENO S/ PICO X 230 GRS * |
| 102. | 67 | GARRAFAS S/ PICO DE OXIDO DE ETILENO X 67 GRS |
| 103. | 1000 | PIEZAS DE GASA DOBLE HIDRÓFILA PESO 1.8 -2 KGS TRAMA MEDIA * |
| 104. | 3500 | GORROS DE CIRUGÍA DESCARTABLES FRACCIONADOS X 50 * |
| 105. | 8000 | GUANTES P/ CIRUGÍA ESTÉRILES DESCARTABLES Nº 6 1/2 * |
| 106. | 11000 | GUANTES P/ CIRUGÍA ESTÉRILES DESCARTABLES Nº 7 * |
| 107. | 11000 | GUANTES P/ CIRUGÍA ESTÉRILES DESCARTABLES Nº 7 1/2 * |
| 108. | 6500 | GUANTES P/ CIRUGÍA ESTÉRILES DESCARTABLES Nº 8 * |
| 109. | 900 | GUANTES P/ CIRUGÍA ESTÉRILES DESCARTABLES Nº 8,5 |
| 110. | 3000 | GUANTES DESCARTABLES DE LATEX P/ EXAMINACIÓN CHICOS |
| 111. | 480000 | GUANTES DESCARTABLES P/ EXAMINACIÓN MEDIANOS |
| 112. | 33000 | GUANTES DESCARTABLES DE POLIETILENO (MANOPLAS) |
| 113. | 0 | GUANTES DE KEVLAR C/ PUÑO LARGO |
| 114. | 600 | GUANTES DE VINILO SMALL |
| 115. | 1200 | GUANTES DE VINILO MEDIANOS |
| 116. | 750 | HILO P/ SUTURA POLIGLACTINA TRENZADA Nº 0 C/AGUJA CT 1 * |
| 117. | 1100 | HILO P/ SUTURA POLIGLACTINA TRENZADA Nº 1 C/AGUJA CT 1 * |
| 118. |  | HILO P/ SUTURA POLIGLACTINA TRENZADA Nº 2 * |
| 119. | 350 | HILO P/ SUTURA POLIGLACTINA TRENZADA Nº 2 /0 C AGUJA SH * |
| 120. | 500 | HILO P/ SUTURA POLIGLACTINA TRENZADA Nº 3 /0 C AGUJA SH * |
| 121. | 150 | HILO P/ SUTURA POLIGLACTINA TRENZADA Nº 4 /0 C AGUJA SH * |
| 122. | 150 | HILO P/ SUTURA POLIGLACTINA TRENZADA Nº 4 /0 C AGUJA R B 1 * |
| 123. | 150 | HILO P/ SUTURA POLIGLACTINA TRENZADA Nº 5 /0 C AGUJA R B 1 * |
| 124. | 60 | HILO P/ SUTURA POLIGLACTINA TRENZADA Nº 6/0 * |
| 125. | 3 | HILO DE LINO Nº 20 |
| 126. | 9 | HILO DE LINO Nº 30 |
| 127. | 3 | HILO DE LINO Nº 40 |
| 128. | 6 | HILO DE LINO Nº 50 |
| 129. | 3 | HILO DE LINO Nº 60 |
| 130. | 8 | HILO DE LINO Nº 70 |
| 131. | 3 | HILO DE LINO Nº 80 |
| 132. | 3 | HILO DE LINO Nº 90 |
| 133. | 3 | HILO DE LINO Nº 100 |
| 134. | 1100 | HILO P/ SUTURA MONOLYNON C/ AGUJA 3 / 0 RECTA* |
| 135. | 760 | HILO P/ SUTURA MONOLYNON C/ AGUJA 3/0 CURVA * |
| 136. | 110 | HILO P/ SUTURA MONOLYNON 4/0 C/ AGUJA RECTA * |
| 137. | 520 | HILO P/ SUTURA MONOLUNON 4/0 C/ AGUJA CURVA* |
| 138. | 36 | HILO P/ SUTURA POLIPROPILENO N º 0 C/ AGUJA CT 1* |
| 139. | 6 | HILO P/ SUTURA POLIPROPILENO N º 2/0 C/ AGUJA SH* |
| 140. | 66 | HILO P/ SUTURA POLIPROPILENON º 3/0 C/ AGUJA SH* |
| 141. | 83 | HILO PARA SUTURA PROLIPROPILENO Nº4/0 C/ AGUJA SH* |
| 142. | 20 | HILO P/ SUTURA POLIPROPILENO Nº 5/0 C/ 2 AGUJA RB1* |
| 143. | 20 | HILO P/ SUTURA POLIPROPILENO N º 5/0 C/2 AGUJA SH* |
| 144. | 20 | HILO P/ SURURA PROLIPROPILENO Nº 6/0 C/ 2 AGUJAS SH* |
| 145. | 20 | HILO P/ SUTURA POLIPROPILENO N º 6/0 C/ DOS AGUJA C1 |
| 146. | 3800 | HOJAS DE BISTURÍ Nº 11* |
| 147. | 3900 | HOJAS DE BISTURÍ Nº 15* |
| 148. | 7800 | HOJAS DE BISTURÍ Nº 24* |
| 149. | 10 | INTRODUCTOR DE CATETER SWAN GANZ 8 FR CON VÁVULA * |
| 150. | 90 | INTERCAMBIADOR DE CALOR (NARICES ARTIFICIALES)* |
| 151. | 500 | JERINGAS DE TUBERCULINA SIN AGUJA 1 CC |
| 152. | 20000 | JERINGAS DESC. S/AGUJA C/ GOMA EN EL EXTREMO X 1 CC P/ INSULINA GRADUACIÓN 80/40 |
| 153. | 20000 | JERINGAS DESC. S/AGUJA C/ GOMA EN EL EXTREMO X 1 CC P/ INSULINA GRADUACIÓN 100 U. I |
| 154. | 13600 | JERINGAS DESCARTABLES S/ AGUJA C/ GOMA EN EL EXTREMO DEL ÉMBOLO X 2,5 CC |
| 155. | 48000 | JERINGAS DESCARTABLES S/ AGUJA C/ GOMA EN EL EXTREMO DEL ÉMBOLO X 5 CC |
| 156. | 69000 | JERINGAS DESCARTABLES S/ AGUJA C/ GOMA EN EL EXTREMO DEL ÉMBOLO X 10 CC |
| 157. | 35000 | JERINGAS DESCARTABLES S/ AGUJA C/ GOMA EN EL EXTREMO DEL ÉMBOLO X 20 CC |
| 158. | 1900 | JERINGAS DESCARTABLES S/ AGUJA C/ GOMA EN EL EXTREMO DEL ÉMBOLO X 60 CC |
| 159. | 135 | JERINGAS DE BONEAU |
| 160. | 600 | JERINGAS DE TOOMEY DESCARTABLES |
| 161. | 3 | KIT DE CIRUJIA DESCARTABLES ESTERILES* |
| 162. | 3 | KIT DE PARTOS DESCARTABLES ESTERILES* |
| 163. | 500 | LÁMINAS DE CAMPO QUIRÚRGICO K 58 |
| 164. | 8900 | LLAVES DE TRES VÍAS * |
| 165. | 0 | MANGOS DE ELECTRO - BISTURÍ DESCARTABLES * |
| 166. | 0 | MÁSCARAS P/ NEBULIZAR ADULTOS |
| 167. | 36 | MASCARAS P/ NEBULIZAR PEDIÁTRICAS |
| 168. | 85 | MASCARAS P/ OXÍGENO C/ REGULADOR ADULTOS * |
| 169. | 300 | MASCARAS P/ OXÍGENO S/ REGULADOR ADULTOS |
| 170. | 48 | MASCARAS P/ OXÍGENO S/ REGULADOR PEDIÁTRICAS |
| 171. | 3 | MASCARA P/ OXIGENO C/ ALMOHADILLA INFLABLE Y CUPULA ACRILICA MEDIANA |
| 172. | 3 | MÁSCARAS P/OXÍGENO C/ALMOHADILLAS INFLABLE Y CÚPULA ACRÍLICA GRANDE |
| 173. | 1 | MÁSCARA LARÍNGEA N º2 |
| 174. | 1 | MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3 |
| 175. | 1 | MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4 |
| 176. | 90 | MICRONEBULIZADORES DE PLASTICO C/ TUBO EN T Y BOQUILLA * |
| 177. | 48 | ORINALES PLÁSTICOS |
| 178. | 400 | OVATA DE ALGODÓN X 10 CM |
| 179. | 400 | OVATA DE ALGODÓN X 15 CM |
| 180. | 250 | OVATA DE ALGODÓN X 20CM |
| 181. | 9000 | PAÑALES DESCARTABLES P/ BEBES,CHICOS |
| 182. | 1800 | PAÑALES DESCARTABLES MEDIANOS,PEDIATRICOS |
| 183. | 2700 | PAÑALES DESCARTABLES ADULTOS |
| 184. | 200 | PERFORADO DE MEMBRANA ANMIÓTICA DESCARTABLE |
| 185. | 3 | PEZONERAS DESCARTABLES SILICONADAS * |
| 186. | 4 | PRESURIZADOR X 500ML |
| 187. | 600 | PROLONGADORES DIAMETRO 2,6 MM LONG. X 10 CM |
| 188. | 60 | ROLLOS P/ E.C.G PAPEL VERDE 50 X30 * |
| 189. | 3 | ROLLOS P/ ECG 62 mm * |
| 190. | 62 | ROLLO P/ E.C.C. 90 MM TIPO SCHILLER |
| 191. | 30 | RELOJ ANEROIDE |
| 192. | 115 | SACALECHE |
| 193. | 112 | SET DE PUNCIÓN PERIDURAL C/ AGUJA Nº16 , JERINGA DE BAJA RESISTENCIA, FILTRO Y CATETER * |
| 194. | 320 | SET CATETER P/ CANALIZACION VENOSO CENTRAL SIMPLE LUMEN 14 GA. C/ PROLONGADOR. * |
| 195. | 0 | SET DE CATETERIZACION DOBLE LUMEN 8 FR.* |
| 196. | 6 | SISTEMA DE RESPIRACIÓN CERRADO DESCARTABLE 16 FR- DOBLE SWIVEL |
| 197. | 3 | SONDA PARA VÁRICES ESOFÁGICAS * |
| 198. | 72 | SONDA TIPO K 225 |
| 199. | 15 | SONDA VESICAL Nº 8 |
| 200. | 10 | SONDA VESICAL Nº 10 |
| 201. | 30 | SONDA VESICAL Nº 12 |
| 202. | 70 | SONDA VESICAL Nº 14 |
| 203. | 350 | SONDA VESICAL Nº 16 |
| 204. | 350 | SONDA VESICAL Nº 18 |
| 205. | 170 | SONDA VESICAL Nº 20 |
| 206. | 60 | SONDA VESICAL Nº 22 |
| 207. | 160 | SONDA VESICAL Nº 24 |
| 208. | 250 | SONDA LEVIN K 9 |
| 209. | 250 | SONDA LEVIN K 10 |
| 210. | 470 | SONDA LEVIN K 11 |
| 211. | 900 | SONDA NASOGÁSTRICA TIPO K 30 * |
| 212. | 900 | SONDA NASOGÁSTRICA TIPO K 31 * |
| 213. | 2700 | SONDA NASOGRASTICA TIPO K 33 + |
| 214. | 630 | SONDA NASOGÁSTRICATIPO K 35 * |
| 215. | 1500 | SONDA DE ASPIRACIÓN TIPO K 93 * |
| 216. | 7200 | SONDA DE ASPIRACIÓN TIPO K 95 * |
| 217. | 85 | SONDA NASOYEYUNALES DE SILICONA ADULTOS 398-10 |
| 218. | 2 | SONDAS NASOYEYUNALES DE SILICONA PEDIÁTRICAS 397-06 |
| 219 | 60 | SPONGOSTAN |
| 220 | 300 | TAPONES INTERMITENTES |
| 221 | 3700 | TELA ADHESIVA AL ÓXIDO DE ZINC 5 cm X 9 m * |
| 222 | 450 | TELA ADHESIVA HIPOALERGÉNICA MICROPOROSA X 2,5 cm* |
| 223 | 170 | TELA ADHESIVA DE SEDA X 2,5 cm |
| 224 | 250 | TERMÓMETROS PARAUSO HUMANO DIGITALES NO MERCURIALES* |
| 225 | 450 | TERMÓMETROS CLÍNICOS |
| 226 | 20 | TESTIGO INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN P/CALOR SECO EN ESTUFA AUTOADHESIVO CAJA X 480 U |
| 227 | 20 | IDEM ANTERIOR P/ VAPOR EN AUTOCLAVE AUTOADHESIVO CAJA POR 480 U |
| 228 | 20 | IDEM ANTERIOR P/OXIDO DE ETILENO AUTOADHESIVO CAJA X 480 U |
| 229 | 25 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN TIPO OHMEDA |
| 230 | 230 | TUBOS EN T DE PLASTICO 6,5 |
| 231 | 10 | TUBOS EN T DE PLASTICO Nº 9,5 |
| 232 | 350 | TUBOS EN Y DE PLASTICO 6,5 |
| 233 | 60 | TUBOS EN Y DE PLASTICO 9,5 |
| 234 | 50 | TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 2,5 |
| 235 | 60 | TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 3 * |
| 236 | 60 | TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 3,5 * |
| 237 | 50 | TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 4 * |
| 238 | 30 | TUBOS ENDOTRAQUIALES N º 4 C/ MANGITO |
| 239 | 40 | TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 4,5 * |
| 240 | 30 | TUBOS ENDOTRAQUIALES N º 4,5 C/ MANGUITO * |
| 241 | 30 | TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 5 * |
| 242 | 30 | TUBO ENDOTRAQUIALES N º 5 C/ MANGUITO * |
| 243 | 20 | TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 5,5 * |
| 244 | 30 | TUBOS ENDOTRAQUIALES N º 5,5 C/ MANGUITO * |
| 245 | 60 | TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 6 C/ MANGUITO * |
| 246 | 30 | TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 6,5 C/ MANGUITO * |
| 247 | 100 | TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 7 C/ MANGUITO * |
| 248 | 250 | TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 7,5 C/ MANGUITO * |
| 249 | 150 | TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 8 C/ MANGUITO * |
| 250 | 200 | TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 8,5 C/ MANGUITO * |
| 251 | 80 | TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 9 C/ MANGUITO * |
| 251 | 30 | TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 9,5 C/ MANGUITO * |
| 253 | 10 | TUBOS ENDOTRAQUEALES Nº 10 C/ MANGUITO * |
| 254 | 20 | TRAQUEOTOMOS Nº 7 |
| 255 | 60 | TRAQUEÓTOMOS Nº 8 * |
| 256 | 70 | TRAQUEÓTOMOS Nº 9 * |
| 257 | 30 | TRAQUEÓTOMOS Nº 10 * |
| 258 | 3 | TUBOS DE KHER Nº 10 |
| 259 | 3 | TUBOS DE KHER Nº12 |
| 260 | 3 | TUBOS DE KHER Nº 14 |
| 261 | 3 | TUBOS DE KHER Nº 16 |
| 262 | 3 | TUBOS DE KHER Nº 18 |
| 263 | 300 | URODROPS ESTERILES* |
| 264 | 4 | VÁLVULAS ESPIRATORIAS |
| 265 | 900 | VENDAS 5 CM TIPO CAMBRIC ORILLADAS |
| 266 | 2800 | VENDAS 7 CM TIPO CAMBRIC ORILLADAS |
| 267 | 3000 | VENDAS 10 CM TIPO CAMBRIC ORILLADAS |
| 268 | 825 | VENDAS DE YESO DE 10 CM X 4 M * |
| 269 | 550 | VENDAS DE YESO DE 15 CM X 4 M * |
| 270 | 200 | VENDAS DE YESO DE 20 CM X 4 m * |
|  |  | CIRUGIA GENERAL |
| 271 | 6 | CATETERES DRENAJES BILIARES 8 FR. |
| 272 | 6 | CATETERES DRENAJE BILIARES 10 FR. |
| 273 | 5 | CATETERES MULTIPROPOSITO 10 FR. |
| 274 | 5 | CATETERES MULTIPROPOSITO 12 FR. |
| 275 | 3 | MALLAS DE POLIPROPILENO 30 X 30 |
| 276 | 3 | PROTESIS BIFURCADA DE 20 X 10 |
| 277 | 3 | PROPESIS RECTA 8 X 10 MM |
| 278 | 3 | PROTESIS RECTA DE AORTO – AORTICAS 18MM |
| 279 | 50 | PLANCHAS PARA ELECTROBISTURI FENESTRADAS ADULTOS AUTOHADESIVAS |
|  |  | CIRUGIA CARDIACA |
| 280 |  | OXIGENADOR MENBRANA CAPILAR AD. C/ RESERVORIO DE CARDIOTOMIA Y VENOSO * |
| 281 |  | CIRCUITO DE CIRCULACION EXTRACORPOREA C/ CABEZALES DE SILASTIC. * |
| 282 |  | SONDA TIPO K 225 SILICONADAS |
| 283 |  | CANULAS ASPIRACION DE CAMPOS QUIRURGICOS DE 2 MT. TIPO K 66 |
| 284 |  | FRASCOS COLECTORES P/ DRENAJES TORAXICOS BITUBULADOS Y GRADUADOS 2500CC |
| 285 |  | PROLONGADOR DE PVC PT 265 T 26 |
| 286 |  | TRANSDUCTOR DE PRESION Y KIT DE MONITOREO |
| 287 |  | SET P/ BOMBA DE INFUSION |
| 288 |  | CAMPOS AUTOADHESIVOS ESTERILES C/ LAMINA DE POVIDONA |
| 289 |  | ACERO QUIRURGICO CALIBRE 5 C/ SKS- CC 5 |
| 290 |  | CABLES DE ELECTRODOS P/ MCP CALIBRE 2-0 |
| 291 |  | CINTAS AUTOADHESIVAS HIPOALERGENICAS 5 CM |
| 292 |  | PLANCHAS AUTOADHESIVAS P/ ELECTROBISTURI. |
| 293 |  | TUBOS C/ REACTIVOS KAOLIN P/ CONTROL COAGULACION |
| 294 | 60 | CERA P/ HUESOS DE 2,5 GRS. |
| 295 |  | SEDAS TRENZADAS CALIBRE 2 |
| 296 |  | SET DE CATETERIZACION VENOSO CENTRAL TIPO ARROW 14 FR. |
| 297 |  | SUTURA DE POLIGLACTINA 0 C/ AGUJA SH |
| 298 |  | SUTURA DE POLIGLACTINA 3/0 C/ AGUJA SH |
| 299 |  | SUTURA DE POLIGLACTINA 4 –0 C/ AGUJA SC 20 |
| 300 |  | SUTURA DE POLIESTER 2-0 C/ AGUJA TIPO SH DE 90 CM |
| 301 |  | SUTURA DE POLIESTER 2-0 C/ AGUJA TIPO SH-1 DE 90 CM |
| 302 |  | SUTURAS DE POLIPROPILENO 4-0 C/ 2 AGUJAS RB1 |
|  |  | CORONARIO |
| 303 |  | SUTURAS DE POLIPROPILENO 5-0 C/ C1 |
| 304 |  | SUTURA DE POLIRPOPILENO 3-0 C/ SH |
| 305 |  | SUTURA DE POLIPROPILENO 6 –0 C C1 |
| 306 |  | SUTURAS DE POLIPROPILENO 8 –0 BV 130-5 |
| 307 |  | SUTURAS POLIESTER KAT 15 ( C/ TEFLON) |
| 308 |  | BLISTER CLIPS DE TITANIO ( X 6) LT200 |
| 309 |  | SUTURAS DE POLIESTER 2 –0 C/ SH |
|  |  | VALVULAR AORTICO |
| 310 |  | SUTURAS DE POLIESTER 2 –0 X 90 CM C/ 2 AGUJAS SH |
| 311 |  | SUTURAS DE POLIESTER 2 -0 X 75 CM C/ DOS AGUJAS TIPO SH – 1 Y PARCHE TEFLON |
|  |  | VALVULAR MITRAL |
| 312 |  | SUTURAS DE POLIESTER 2 –0 C X 90 CM C/ DOS AGUJAS TIPO SH |
| 313 |  | SUTURAS DE POLIESTER 2 –0 15 X 75 CM C/ DOS AGUJAS TIPO SH 1 Y PARCHE DE TEFLON |
| 314 |  | SUTURAS DE POLIESTER 2 –0 X 90 CM C/ DOS AGUJAS SH Y PARCHE DE TEFLON |
| 315 |  | SUTURAS DE POLIPROPILENO 3 –0 X 90 CM C/ DOS AGUJAS TIPO SH |
| 316 |  | SUTURA DE POLIPROPILENO 4 –0 X 90 CM C/ DOS AGUJAS TIPO SH |
|  |  | UROLOGIA |
| 317 | 1 | AGUJAS TRU-CUT 14 GA. |
| 318 | 5 | ANSAS DE RESECCION TIPO WOLF(Compatible con aparato de esa línea) |
| 319 | 3 | BUJIAS DE DILATACION URETRAL 6 FR. |
| 320 | 3 | BUJIAS DE DILATACION URETRAL 8 FR. |
| 321 | 3 | BUJIAS DE DILATACION URETRAL 10 FR. |
| 322 | 3 | BUJIAS DE DILATACION URETRAL 12 FR. |
| 323 | 9 | CATETERES DOBLE J URETRALES 4,8 FR. |
| 324 | 9 | CATETERES DOBLE J URETRALES 6 FR. |
| 325 | 12 | SET DE NEFROSTOMIA 8 FR*. |
| 326 | 5 | SONDAS TRIPLE VIA FLEXIBLES 22 FR. |
| 327 | 5 | SONDAS TRIPLE VIA FLEXIBLES 24 FR. |
| 328 | 5 | SONDAS TRIPLE VIAS RIGIDAS 20 FR. |
| 329 | 5 | SONDAS TRIPLE VIAS RIGIDAS 22 FR. |
| 330 | 3 | SONDAS URETRALES TIPO BEQUILLE 20 FR. |
|  |  | HEMODINAMIA |
| 331 | 30 | INTRODUCTORES 6Fr. Tipo terumo c/valv HEMOSTATICA DE 10CM DE LARGO |
| 332 | 4 | INTRODUCTORES 6Fr. Tipo terumo C/val. LARGOS 25CM |
| 333 | 8 | INTRODUCTORES 7Fr. Tipo terumos c/valv. HEMOSTATICA 10CM |
| 334 | 4 | INTRODUCTORES 8Fr. TIPO TERUMO c/val. HEMOSTATICA 10 CM |
| 335 | 4 | INTRODUCTORES 6Fr. PARA VIA RADIAL 13cm AGUJA 21G GUIA 0.018 |
| 336 | 1 | INTRODUCTORES 6Fr. PARA VIA RADIAL VAINA 23CM, AGUJA 21G GUIA 0.018 |
| 337 | 12 | GUIAS 0.035 PÙLGADAS X150 CM 3MM J TIP |
| 338 | 2 | GUIAS 0.035 PULGADAS X260CM 3mm J TIP |
| 339 | 15 | GUIAS 0.035 PULGADAS X 150 CM ANGULADAS GLIDEWIRE TIPO TERUMO |
| 340 | 2 | GUIAS 0.035 PULGADAS X260 CM ANGULADA GLIDEWIRE |
| 341 | 3 | GUIAS 0.035 PULGADAS X 145CM TIPO BENTSON RECTA |
| 342 | 3 | GUIAS 0.035 PULGADAS X260CM TIPO BENTSON RECTA |
| 343 | 3 | GUIAS 0.035 PULGADAS X 260 CM AMPLATZ SUPER STIFF 3mm J TIP |
| 344 | 3 | GUIAS 0.035 PULGADAS X 180 CM AMPLATZ SUPER STIFF 3mm JTIP |
| 345 | 6 | JERINGAS 100ML. PARA BOMBA ANGIOMAT MOD 3000 |
| 346 | 15 | MANIFOLD ANGIOGRAFICO 02 VIAS |
| 347 | 3 | TRANSDUCORES DE PRESION UTAH 200 |
| 348 | 2 | Cateter Guia 6 F 100 cm de largo JR 4.0 |
| 349 | 2 | Cateter GUA 6 F 100 cm de largo JR 3.5 |
| 350 | 1 | Cateter GUIA 6 F 100 cm de largo AMPLANZ derecho 1 |
| 351 | 2 | Cateter GUIA 6 F 100 cm de largo JL 3.5 |
| 352 | 2 | Cateter GUIA 6 F 100 cm de largo JL 4.0 |
| 353 | 1 | Cateter GUIA 6 F 100 cm de largo JL AMPLANZ izquierdo 2 |
| 354 | 3 | Cateter GUIA 6 F 100 cm de largo EBU 3,0 VODA izquierdo 3,0 |
| 355 | 3 | Cateter GUIA 6 F 100 cm de largo EBU 3.5 O VODA 3.5 IZQUIERDO |
| 356 | 1 | Cateter GUIA 6 F 100 cm de largo AMPLANZ derecho 2 |
| 357 | 1 | Cateter GUIA 6 F 100 cm de largo AMPLANZ izquierdo 1 |
| 358 | 6 | Guias Coronarias 0.014 pulg. X 180cm de largo,RECTA, SILICONADA,moderado soporte,rigidez de la PUNTA FLOOPY |
| 359 | 2 | Guías Coronarias 0.014 pulg., x 180 cm de largo RECTA ,SILICONADA, moderado soporte,PUNTA INTERMEDIA |
| 360 | 2 | Guias Coronarias 0.014 pulg.,x 180 cm de largo, RECTA SILICONADA, moderado soporte, rigidez de la PUNTA STANDARD |
| 361 | 2 | Guías Coronarias 0.014 pulg.,x 180 cm de largo,RECTA, EXTRA SOPORTE de PUNTA FLOOPY |
| 362 | 3 | Insuflador Coronario para Angioplastía |
| 363 | 12 | Set de Rotador,Introductor de guía y Adaptador en Y para ATC |
| 364 | 3 | BALON CORONARIO RAPIDO INTERCAMBIO 2.0 X 12 MM DE LARGO |
| 365 | 3 | BALON CORONARIO RAPIDO INTERCAMBIO 2.0 X 15MM DE LARGO |
| 366 | 1 | BALON CORONARIO RÁPIDO IINTERCAMBIO 1,5 x15mm de largo |
| 367 | 2 | GUIAS CORONARIAS 0.014 PULGADAS X 300 CM DE LARGO, RECTA DE NITINOL SILICONADA , MODERADO SOPORTE Y RIGIDEZ DE LA PUNTA FLOOPY |
| 368 | 1 | BALON PERIFERICO OTW 5.0 X 80mm x120 o 135cm |
| 369 | 1 | BALON PERIFERICO OTW 6,0 X 80mm x 120 o 135cm |
| 370 | 1 | BALON PERIFERICO OTW 7.0 X 80 mm x 120 o 135 cm |
| 371 | 1 | BALON PERIFERICO OTW 7.0 X 20mm x 120 o 135 cm |
| 372 | 1 | BALON PERIFERICO OTW 8.0 X 40 MM X 120 CM |
| 373 | 1 | CATETERES CORONARIOS P/ IAM P/ DILATACION, PERFUSION E INYECCION DE MEDICAMENTOS, DOTTER MAX 1.4 P/ CATETER GUIAS 5 FR. |
| 374 | 3 | CATETERES CORONARIOS P/EXTRACCION DE COAGULOS RAPIDO INTERCAMBIO DE 145 CM DE LARGO O MAS, COMPATIBLES C/ CATETER GUIAS 6 FR. |
| 375 | 45 | STEN CORONARIOS MONTADO SOBRE BALON, DE ACERO INOXIDABLE, BAJO PERFIL(MENOR DE 0.039”) COMPATIBLE C/ CATETER 5 FR.-MEDIDAS DIAMETRO DISPONIBLE : 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.25 3.5 4.0 5.0.LARGO DESDE 8 A 36 MM. ENTREGAR BANCO DE 30 STENT Y REPOSICION EN 24 HS.REPRESENTANTE EN ROSARIO |
| 376 | 9 | STEN CORONARIOS MONTADO SOBRE BALON, DE ACERO INOXIDABLE, C/ LIBERACION DE DROGAS (PACLITAXCEL O RAPAMICINA) BAJO PERFIL (MENOR DE 0.03”) COMPATIBLE C/ CATETER 5 FR. MEDIDAS DIAMETRO COMPATIBLE: 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.25 3.5 4.0 5.0 –LARGO DESDE 8 A 36MM ENTREGAR BANCO DE 10 STENT Y REPOSICIONEN 24 HS. REPRESENTANTE EN ROSARIO. |
| 377 | 5 | CATETER DIAGNOSTICO 6 F PIG-TAIL |
| 378 | 5 | CATETER DIAGNOSTICO 5 Fr. Tipo TERUMO HIDROFILICOS AT 100 cm |
| 379 | 5 | CATETER DIAGNOSTICO 6F. MAMARIA INTERNA |
| 380 | 5 | CATETER DIAGNOSTICO 6F.EXTRA BUCAL UP derecho 3,5 |
| 381 | 5 | CATETER DIAGNOSTICO 6F. EBU o VODA 3,5 |
| 382 | 5 | IDEM ANTERIOR SIM 2 100cm |
| 383 | 5 | CATETER DIAGNOSTICO 5 Fr. Tipo TERUMO MULTIPRO 100cm |
| 384 | 5 | CATETER DIAGNOSTICO 5Fr. Tipo TERUMO H1 100 cm |
| 385 | 1 | BALON PERIFERICO 2,5 mm X 10 cm de LARGO |
| 386 | 1 | BALON PERIFERICO 3,0 mm X 10 cm de LARGO |
| 387 | 1 | BALON PERIFERICO 5,0 mm X 10 Cm de LARGO |
| 388 | 1 | BALON PERIFERICO 6,0 mm X 10 cm de LARGO |
| 389 | 3 | STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE DE acero inoxidable, celdas cerradas compatible 6Fr. Medidas a DETERMINAR en el momento de la solicitud y con la condicion de entrega en 48hs. |
| 390 | 3 | FILTROS DE PROTECCION EMBOLICA P/ ANGIOPLASTIA CAROTIDEA independiente de la GUIA.Medidas a determinar en el momento de la solicitud y c/ la condicion de entrega de 48hs. |
| 391 | 1 | STENT GRAFT CORONARIO 2,5 X 20 mm . |
| 392 | 1 | STENT GRAFT ILIACO 6,0mm x40mm de LARGO. |
| 393 | 1 | BALON PARA VALVULOPLASTIA AORTICA DIAMETRO 21 mm |
| 394 | 1 | BALON PARA VALVULOPLASTIA MITRAL PERCUTANEA debe incluir el: SET COMPLETO,compuesto por: AGUJA TRANSEPTAL y VAINA DE MULLINS medida del BALON a determinar en el momento de la ADJUDICACION |
| 395 | 6 | Silicona universal en aerosol X 500 ml |
| 396 | 6 | Bobinas pelables POUCH de 75mm por 200m |
| 397 | 3 | Bobinas pelables POUCH de 250mm por 200m |
| 398 | 50 | agujas de punciòn arterial 18GX 2 3/4" 7CM para guias 0,035" y 0,038" |
| 399 | 30 | jeringas descartables (tipo terumo) con rosca de 10 ml |
| 400 | 10 | jeringas descartables (tipo terumo) con rosca de 20 ml |
| 401 | 15 | conectores de monitoreo de presiòn male and female luer lock por 122cm de largo |
| 402 | 15 | conectores de monitoreo de presion male and fermale luer lock por 30 cm de largo |
| 403 |  |  |
|  |  | OFTAMOLOGIA |
| 404 | 9 | BANDAS DE SILICONA _506 |
| 405 | 9 | BANDAS DE SILICONAS – 505 |
| 406 | 300 | CAMPOS ADHESIVOS ESTERILES DESCARTABLES |
| 407 | 60 | CUCHILLETES 15º |
| 408 | 60 | CUCHILLETES 3.0 |
| 409 | 60 | CUCHILLETE 3.2 |
| 410 | 120 | CUCHILLETES V-LANCE |
| 411 | 60 | CUCHILLETES CRESCENT |
| 412 | 3 | ENDOLUZ |
| 413 | 50 | LENTES INTRAOCULARES DE CAMARA POSTERIOR P/ FOCO DE 6.5 MM K 118MM DIOPTRIAS, a entregar según SOLICITUD |
| 414 | 90 | SUSTANCIAS VISCOLASTICAS HPMC |
| 415 | 90 | SUSTANCIAS VISCOLASTICAS H.S. |
| 416 | 20 | SUTURAS OFTALMOLOGICAS NYLON 6.0 |
| 417 | 40 | SUTURAS OFTALMOLOGICAS NYLON 7.0 |
| 418 | 48 | SUTURAS OFTALMOLOGICAS NYLON 9.0 |
| 419 | 84 | SUTURAS OFTALMOLOGICAS NYLON 10.0 |
| 420 | 27 | SUTURA POLIGLACTINA OFTALMOLOGICA 5,0 |
| 421 | 27 | SUTURAS POLIGLACTINA OFTALMOLOGICA 6.0 |
| 422 | 27 | SUTURAS POLIGLACTINA OFTALMOLOGICAS 7.0 |
|  |  | NEONATOLOGIA |
| 423 | 45 | CATETER EPICUTANEO CAVA P/PREMATUROS 100% SILICONA RADIOPACO CALIBRE 1.8 FR., 30 CM DE LONG. DIAMETRO 0.27 X 0.58 MM |
| 424 | 60 | CATETER EPICUTANEO CAVA 100 % SILICONA RADIOPACO CALIBRE 2.0 FR. ,30 CM DE LONG. DIAMETRO 0,3 X 0,6 MM |
| 425 | 20 | CATETERES P/ CANALIZACION ARTERIA – VENA UMBILICAL C/ ORIFICIO TERMINAL UNICO, RADIOPACO,ENCAPSULADO, MARCAS NUMERICAS DE PROFUNFIDAD DESDE 5CM HASTA 25 CM EN INCREMENTOS DE 1 CM ,DE POLIURETANO 2.5 FR. |
| 426 | 45 | IDEM ANTERIOR 3.5 F. |
| 427 | 45 | IDEM ANTERIOR 5 FR. |
| 428 | 8 | CATETERES P/ CANALIZACION ARTERIA-VENA UMBILICAL C/ ORIFICIO TERMINAL UNICO, RADIOPACO, ENCAPSULADO, MARCAS NUMERICAS DE PROFUNDIDAD DESDE 5 CM HASTA 25 CM , DE POLIURETANO DOBLE LUMEN 3.5 FR. |
| 429 | 8 | CATETERES P/ CANALIZACION ARTERIA - VENA UMBILICAL C/ ORIFICIO TERMINAL UNICO RADIOPACO, ENCAPSULADO MARCAS NUMERICAS DE PROFUNDIDAD DESDE 5 CM HASTA 25 CM, EN INCREMENTOS DE 1 CM DE POLIURETANO DOBLE LUMEN 5 FR. |
| 430 | 10 | CATETER TORAXICO C/ TROCAR C/ MARCA DE PROFUNDIDAD NUMERICA RADIOPACO LARGO 23 CM , 8 FR. |
| 431 | 10 | IDEM ANTERIOR 10 FR. |
| 432 | 10 | IDEM ANTERIOR 12 FR. |
| 433 | 15 | KIT DE CATETERIZACION VENOSO CENTRAL S/ LATEX 24 GA. 0,8 MM 12 CM DE LONG. |
| 434 | 12 | KIT DE CATETERIZACION VENOSO CENTRAL S/ LATEX 20 GA. 0.8 MM, 12 CM DE LONG. |
| 435 | 10 | KIT DE CATETERIZACION VENOSO CENTRAL DE DOS LUCES P/ USO PEDIATRICO 4 FR. |
| 436 | 2 | SONDAS DE ASPIRACION CONTINUA TIPO FRANCA 100% SILICONA CALIBRE 8 FR. LONG. 25 CM DOBLE VIA EXTREMO DISTAL ABIERTO Y 8 ORIFICIOS LATERALES RADIOPACA |
| 437 | 2 | IDEM ANTERIOR 10 FR. |
| 438 | 2 | IDEM ANTERIOR 12 FR. |
| 439 | 5 | SONDAS TRANSPILORICAS C/ LASTRE Y MANDRYL 100 % SILICONA CALIBRE 0.6 FR. 4 ORIFICIOS LATERALES 125 CM DE LONG.MARCADOS A 20,30,40Y 50 CM ESTREMO DISTAL TIPO LEVINE |
| 440 | 100 | CANULA NASAL P/ OXIGENOTERAPIA 100 % SILICONA TAMAÑO NEONATAL DIAMETRO ESTERNO 2 MM |
| 441 | 100 | HIDROVENDA (TIPO DUODERM) .APOSITO EXTRAFINO HIDROCOLOIDE 9 X 14 CM. |
| 442 | 38 | FRASCOS CINTAS REACTIVAS P/ MEDIR GLUCOSA EN SANGRE P/ EQUIPOS ACCUCHET- ACTIVE, FCO X 50 TIRAS. |
| 443 | 6 | BATERIAS P/ EQUIPOS SENSOR CONFORT PILA ELECTRONICA ECR 2032 BP 3 VOLT. |
| 444 | 10 | SENSOR PACIENTE P/ TEMPERATURA DE PIEL PROBE-DIR 10 PARA USO DEL SERVOCONTROL DE SERVOCUNAS Y DE INCUBADORAS MEDIX |
| 445 | 30 | LAMPARITAS P/ LARINGOSCOPIO NEONATAL* |
| 446 | 30 | BOLSAS DE OSTOMIA DIAMETRO 10 – 35 MM PEDIATRICAS ABIERTAS, TRANSPARENTES, RECORTABLES ALTERNA 8802* |
| 447 | 5 | POLVO TIPO CONFEEL P/ EL TRATAMIENTO DE LESIONES ULCERATIVAS 6 GRS. |
| 448 | 3 | GEL HIDROGEL TRANSPARENTE DE ESTRUCTURA AMORFA P/ EL TRATAMIENTO DE ESTRUCTURAS NECROTICAS 15 GRS. |
| 449 | 3 | PASTA PROTECTORA DE LA PIEL P/ USOS EN PACIENTES C/ OSTOMIA TIPO KARAYA |
| 450 | 15 | KIT DE CANULA CPAP NASAL INSPIRATORIA Y EXPIRATORIA,TIPO NEONATAL CON PUNTAS SUAVES Y ANATOMICAS CURVADAS.CON CONECTOR LUER EN LA RAMA EXHALATORIA PARA MONITOREO DE LA PRESION PROXIMAL,PORTALES INSPIRATORIOS Y EXPIRATORIOS CON DOS TRAMOS DE TUBO CORRUGADO DE 10 MM.DI POR 1,2mts DE LONGITUD.LINEA DE MONITOREO DE PRESION DE 1,2 mts DE LONGITUD.UN CONECTOR RECTO DE 22MM. DI / 10 DE. TAPA DE CIERRE,DOS SECCIONES DE PRESINTA BELCRO DE SUJECION DE USO UNICO Y GORRO TAMAÑO Nº 0 |
| 451 | 20 | IDEM CARACTERISTICAS ANTERIOR TAMAÑO Nº1 |
| 452 | 15 | IDEM CARACTERES ANTERIOR TAMAÑO Nº2 |
| 453 | 10 | IDEM CARACTERES ANTERIOR TIPO Nº3 |
| 454 | 13 | SENSOR P/ OXIMETRO DE PULSO, COMPATIBLE C/ OXIMETRO BCI USO NEONATAL REUSABLE EN Y UNIVERSAL LONGITUS QUE NO REQUERA INTERMEDIARIOS,CONEXIÓN DIRECTA AL OXIMETRO.* |
| 455 | 13 | SENSOR P/ OXIMETRO DE PULSO COMPATIBLE C/ OXIMETRO NOVAMETRIX USO NEONATAL REUSABLE EN Y UNIVERSAL QUE NO REQUIERA INTERMEDIARIOS, CONEXIÓN DIRECTA AL OXIMETRO.* |
| 456 | 13 | SENSOR P/ OXIMETRO DE PULSO COMPATIBLE C/ OXIMETRO PM 600 USO NEONATAL REUSABLE EN Y UNIVERSAL QUE NO REQUIERA INTERMEDIARIOS, CONEXIÓN DIRECTA AL OXIMETRO.* |
| 457 | 15 | TUBULADURA DESCARTABLE P/ RESPIRADOR NEONATAL COMPATIBLE C/ NEUMOVENT BB * |
| 458 | 20 | CAMARAS HUMIDIFICADORAS DESCARTABLES DE LARGA DURACION P/ USO COMPATIBLES C/ CALENTADORES HUMIDIFICADORES TIPO FISHER & PAYKEL MODELO MR 290 C/ BASE INCORPORADA. * |
| 459 | 3 | LAMPARAS P/ SPOT DE FOTOTERAPIA MODELO MEDIX LU – 4 COMPACT |
| 460 | 3 | HALOS CEFALICOS CERRADOS O C/ TAPAS C/ SALIDA P/ OXIGENO TAMAÑO PEQUEÑO. |
| 461 | 3 | IDEM ANTERIOR ,TAMAÑO MEDIANO |
| 462 | 3 | IDEM ANTERIOR, TAMAÑO GRANDE |
| 463 | 15 | FRASCOS DE DRENAJES BITUBULADO P/ RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES DE RIESGOS BIOLOGICOS DE 500 CC TIPO DRENAX ,RIGIDO,NO FLEXIBLE*. |
| 464 | 5 | BOLSAS TIPO AMBU REUSABLES TAMAÑO 500 CC/ RESERVORIO, VALVULA DE SEGURIDAD POP – OFF C/ MASCARILLA ALMOHADILLA. * |
| 465 | 20 | MASCARA NEONATALES ALMOHADILLA ANATOMICAS TAMAÑO P/ PREMATUROS,BORDES ALMOHADILLADOS,TRANSPARENTES Y DE FORMA ANATOMICA * |
| 466 | 20 | MASCARAS NEONATALES ALMOHADILLA ANATOMICAS TAMAÑO P/ TERMINOS TRANSPARENTES Y DE FORMA ANATOMICA* |
| 467 | 20 | MANGUITOS P/ MEDIR TENSION ARTERIAL NO INVASIVA Nº 1 |
| 468 | 40 | MANGUITOS P/ MEDIR TENSION ARTERIAL NO INVASIVA N º 2.5 |
| 469 | 40 | MANGUITO P/ MEDIR TENSION ARTERIAL NO INVASIVA Nº3 |
| 470 | 20 | MANGUITO P/ MEDIR TENSION ARTERIAL NO INVASIVA Nº4 |
| 471 | 10 | ESTETOSCOPIO PEDIATRICOS * |
| 472 | 1 | PEDIOMETRO |
| 473 | 3 | LARINGOSCOPIO DE ACERO INOXIDABLES NEONATALES C/ 3 RAMAS 0, 1, 2* |
| 474 | 20 | CINTAS METRICAS INEXTENSIBLES * |
| 475 | 5 | CABLES PACIENTES P/ MONITOR E & M |
| 476 | 6 | CAMARAS HUMECTADORES P/ CALENTADORES Y HUMIDIFICADORES DE OXIGENO TIPO ROSCH MODELO HC –3 * C/ BASE INCORPORADA.* |
| 477 | 3 | TRAQUEOTOMO NEONATALES SILICONADO Nº2.5 CON FILTRO |
| 478 | 3 | TRAQ TRAQUEOTOMONEONATALES SILICONADO Nº 3 CON FILTRO |
| 479 | 3 | TRAQUEOTOMOS NEONATALES SILICONADOS Nº 3.5 CON FILTRO |
| 480 | 3 | TRAQUEOTOMOS NEONATALES SILICONADOS Nº 4 CON FILTRO |
| 481 | 2 | CANULA DE MAYO DE TAMAÑO NEONATAL P/ PREMATUROS |
| 482 | 2 | CANULA DE MAYO DE TAMAÑO NEONATAL P/ TERMINOS |
| 483 | 2 | TUBULADURA P/ RESPIRADOR INTER S PLUS INTERMET |
| 484 | 550 | SET DE BOMBAS DE INFUSION ABBOTT |
| 485 | 5 | BOLSA AUTOINFLABLE CON BOLSA NEONATAL ENTRE 280 Y 500 CC,CON CONECTOR DE ANGULO DERECHO GIRA 360º, VALVULA DE SEGURIDAD TIPO POP OFF,RESERVORIO DE OXIGENO,SITIO PARA ADAPTACION DE MANOMETRO,SALIDA HACIA PACIENTE,CON MASCARAS DE BORDES ALMOHADILLADOS,TAMAÑO NEONATAL PARA PREMATURO Y TERMINO CON VALVULA DE PEEPY TUBO DE OXIGENO. |
| 486 | 60 | CANULA DE INFUSION INTRAVENOSO CON PRESTADOR DE ALETA DESMONTABLE,SISTEMA DE ALETAS DE FIJACION CONIFICADAS Y REVATIBLES,CONECCION LUER-LOCK Y CATETER DE TEFLON PTFE,FLEXIBLE,SILICONADAS,DIAMETRO 0,6 MM POR 19MM DE LONGITUD,CALIBRE 26G POR 0,75IN,ESTERIL ENVASADO INDIVIDUALMENTE,TIPO TYVEC CON FCHA DE VENCIMIENTO INCLUIDA EN CADA ENVASE. |
| 487 | 6 | PROLONGADOR PARA INFUSION COLATERARL DE DROGAS INTRAVENOSA DE 2MM DE DIAMETRO,LONGITUD 100 CM,ESTERIL,ATOXICO,APIROGENO,DESCARTABLE EN ENVASE INDIVIDUAL,LAS CAJAS DE 100 UNIDADES CADA UNA. |
| 488 | 25 | SISTEMA DE ASPIRACION CERRADA NEONATAL PARA VENTILADORES DE FLIJO CONTINUO LIMITADOS POR PRESION,CICLADO POR TIEMPO,NEO Y/O PEDIATRICOS,DE ALTA FRECUENCIA Y MONIT.FISIOLOGICOS Y DE VOLUMEN.COMPUESTO POR :CONECTOR DE BAJO ESPACIO MUERTO CON MULTIPLES ADAPTADORES,SONDA DE PVC GRADO MEDICO CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y CODIFICACION PARA COLOR,CON PUNTA ROMA ATRAUMATICA,CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE DE ALTA SENSIBILIDAD AL TACT, DOBLE VALVULA DE CONTROL DE SUCCION, CON ORIENTACION DE CIERRE Y CONECTOR UNIVERSAL. PORTAL DE IRRIGACION MOVIL Y VALVULA AUTOSELLANTE, SELLO DE SILICONAS, CON BLOQUEO EFECTIVO DE 24HS.ESTERIL Y ENVASADO INDIVIDUALMENTE DE: 6FR. |
| 489 | 25 | IDEM ANTERIOR DE: 8FR. |
| 490 | 60 | PIEZA EN T NEBULIZADOR CIRCUS PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS DE 10MM. |
| 491 | 60 | CONECTOR 15MM-15F CON PUERTO MDI. |
|  |  | PEDIATRIA |
| 492 | 9 | SET DE CATETERIZACION VENOSO CENTRAL 16 G/A |
| 493 | 15 | IDEM ANTERIOR 18 G/A |
|  |  | NEUROLOGIA |
| 494 | 120 | CELULOSA REGENERADA OXIDADA ABSORBIBLE |
| 495 | 135 | NYLON NEGRO MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE 2-0 C AGUJA CURVA |
| 496 | 60 | CAMPO DE INSICION ANTIMICROBIANO |
| 497 | 120 | CLIPS DE BANEY* |
| 498 | 60 | SIERRAS DE GIGLY |
| 499 | 30 | POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE NUMERO 1 |
| 500 | 75 | POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE NUMERO 4-0 |
| 501 | 24 | RESINA COLOFONIA ESENCIA DE TREMENTINA |
| 502 | 15 | CABLES P/ PLANCHAS DESCARTABLES P/ ELECTRO BISTURI |
| 503 | 30 | NYLON NEGRO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA NO ABSORBIBLE 2-0 |

PRESENTAR EN LOS ITEMS MARCADOS CON   (*)  Y/O A SOLICITUD COMO MÍNIMO CINCO (5) MUESTRAS DE CADA RUBRO Y EN CASO DE SER NECESARIO SE SOLICITARAN MÁS DURANTE EL ASESORAMIENTO TÉCNICO, PARA LOGRAR UNA CANTIDAD REPRESENTATIVA SI SE SUSCITAN DUDAS EN LAS PRUEBAS REALIZADAS POR LOS USUARIOS:

(·)  CONDICIÓN SOBRE LOS CATETERES MULTIPROPÓSITOS Y BILIARES:

CAMBIO INMEDIATO SEGÚN FRENCH NECESITADO PARA CADA

PACIENTE.

-ASPECTOS A CONSIDERAR  SOBRE  STENT :

- LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEBERÁN  TENER UN BANCO QUE INCLUYA TODAS LAS MEDIDAS EN CUANTO A LONGITUD Y DIÁMETRO (MINIMO 2 STENT POR MEDIDA)

- DEBERÁN TENER UN DISTRIBUIDOR EN ROSARIO QUE PERMITA REPOSICIÓN O CAMBIO DE MEDIDA DEL STENT DE URGENCIA

- SE DEBE REPONER EL STENT UTILIZADO EN 24 HS

- EL PRODUCTO DEBE TENER AUTORIZACIÓN DE FDA, HABILITACIÓN DE ANMAT Y C. EUROPEA

- INFORMACIÓN REQUERIDA SOBRE STENT METALICO:

TODOS AQUELLOS OFERENTES DE STENT METALICOS DEBEN PROVEER LA   SIGUIENTE INFORMACIÓN  INDISPENSABLE:

INFORMAR: PARA UN STENT TIPO DE 3.0 mm DE DIAMETRO X 16,17 O 18 mm DE LARGO.

- DIAMETRO PROXIMAL DEL CATETER

- DIAMETRO DISTAL DEL CATETER

- PERFIL DE CRUCE EN “ (PULGADAS), DEBE SER MENOR DE 0.039”

- DIAMETRO DE CATETER GUIA MINIMO TOLERABLE (DEBE SER COMPATIBLE CON 5 F)

- TAMAÑO DEL BALÓN EN REFERENCIA AL STENT

- CARACTERIZACIÓN DEL BALÓN SOBRE EL CUAL VA MONTADO EL STENT

- MATERIAL DEL STENT

- PRESENTAR BIBLIOGRAFIA CIENTÍFICA  (NO PROSPECTO) QUE AVALE LA UTILIZACIÓN Y EFECTIVIDAD DEL MISMO

- DEBE TENER DISPONIBLE LAS SIGUIENTES MEDIDAS EN CUANTO A DIÁMETRO (EN mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0

- DEBE TENER DISPONIBLE LAS SIGUIENTES MEDIDAS EN CUANTO A LA LONGITUD (EN mm) DESDE  8 a 9 mm HASTA  28 mm COMO MÍNIMO.

# CLAUSULAS GENERALES

(DECRETO 2809/79)

ART.1: LUGAR A REALIZARSE LA APERTURA E INFORMES: Oficina de Compras del Hospital Provincial Centenario, Urquiza 3101, 1er. Piso, sala 13, Rosario (2000), tel. 0341-4804531 y Fax 4306595 – de Lunes a Jueves de 8 a 12.30

ART.2: VALOR DEL PLIEGO: $ 500,00 (pesos: QUINIENTOS ). El pago del pliego deberá efectuarse en la Oficina de Tesorería del Hospital Provincial del Centenario hasta una hora antes al acto de apertura. Se deja expresa constancia que conjuntamente con la oferta el proponente deberá adjuntar comprobante de pago del pliego.

ART.3: FORMA DE PAGO: 60 DIAS  días fecha de conformidad definitiva y presentación de factura.

ART.4: PLAZO DE ENTREGA: 3 ENTREGAS MENSUALES, IGUALES Y CONSECUTIVAS. LA PRIMERA INMEDIATA   DE RECIBIDA LA ORDEN DE PROVISIÓN. 2º Y 3º A LOS 30 DIAS Y 60 DIAS.

ART.5: LUGAR DE ENTREGA: OFICINA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS

ART.6:  RECEPCIÓN: El organismo receptor adoptará, en cada ocasión, las medidas pertinentes a los fines de la correspondiente CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINITIVA, en un todo de acuerdo a las disposiciones del Decreto N° 2808/79 art.49– Reglamento para la Recepción y Control de Mercaderías y Servicios con destino al Estado Provincial. Los encargados de la recepción del servicio rechazarán todo aquello que no reúna las condiciones exigidas en el presente pliego.

ART.7: MANTENIMIENTO DE OFERTA: El plazo será 60 días, vencido dicho plazo sin que se produzca la adjudicación definitiva, el proponente deberá notificar en forma fehaciente al organismo licitante dentro de los dos días hábiles de producido el vencimiento que su propuesta ha caducado, si así no lo hiciere el plazo original del mantenimiento de oferta quedará automáticamente prorrogado por el término de 30 días, contados a partir del día siguiente de producido el primer vencimiento. Lo dispuesto en esta cláusula no podrá ser condicionado por el proponente en su oferta.

ART.8: FORMA  DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

a) Las ofertas deberán ser presentadas en SOBRE o PAQUETE PERFECTAMENTE CERRADO. Deberá establecer claramente en el exterior del embalaje que la contenga el tipo y número del acto licitatorio  a que está referida, y el día y hora del Acto de Apertura.

b) La propuesta deberá ser presentada  en original y duplicado, cumpliendo los siguientes requisitos adjuntos al original:

c) Deberá ser numerada en forma correlativa en cada foja de ambos ejemplares y rubricada en todas sus fojas con aclaración de firma por parte del proponente o su representante autorizado, con la debida aclaración de firma y relación con la empresa

d)  Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a máquina o PC, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvados por el oferente al pie de cada foja. Deberá contener un índice de la documentación presentada con indicación de las fojas que identifique cada una de sus partes, con mención de la cantidad total de fojas de la oferta.

NOTA. El proveedor deberá especificar en su oferta MARCA, NÚMERO DE CERTIFICADO DE REGISTRO EN ANMAT DE CADA P.M en el mismo renglón de la descripción de cada rubro cotizado y toda otra característica a efectos de una mejor  ilustración al momento de la preadjudicación.

Se deberán suministrar todos aquellos datos que tiendan a una mayor ilustración sobre la calidad de cada artículo ofrecido.

Podrá formularse oferta por todo o por parte de lo solicitado y aún por parte de renglón.  Las adjudicaciones parciales se resolverán en estos casos sin perjuicio de contemplar las cantidades licitadas mediante consideración de la oferta que siga en precio y calidad.

ART.9: DOCUMENTACION DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA:

a)Deberá contener garantía de mantenimiento de oferta equivalente al UNO POR CIENTO (1 %) del valor total de la oferta, en el caso de cotizar con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Podrá constituírse, a opción del oferente, en alguna de las formas previstas en el art. 21 del Decreto 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en Santa Fe y cumplimentar con la reposición fiscal del 1% correspondiente al impuesto de sellos.

b)  Constancia de compra del pliego.

NOTA: La falta de presentación   al acto de apertura de los incisos a) y b, solicitados en el presente pliego, dará lugar a la desestimación automática de la oferta. La sola presentación de la oferta presupone estar notificado del presente pliego. La falta de envío de un representante al acto de apertura no podrá usarse como falta de conocimiento de la documentación presentada.

ART.10: DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA ADJUNTA:

a) Sellado provincial de ley, en papel sellado o estampillado de la provincia de Santa Fe, departamento Rosario: $ 16,20 (pesos DIECISEIS CON 20/100).

b) Manifestación sobre si opta o no por los beneficios de la Ley 12.105 .

c) Copia autenticada del contrato social o estatuto.

d) Acta de designación de actuales autoridades.

e) Poder autenticado ante autoridad competente del firmante de oferta, pliego y garantía de mantenimiento de oferta

f) Certificado Fiscal para Contratar vigente emitido por la  Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP,  para las ofertas contempladas en Resolución  Gral.  Nº 1814 /2005. Quedan excluidas de la obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyos importes sean menores a $ 50.000.-

g) Constancia de inscripción en el Registro de proveedores de la provincia de Santa Fe. De no estar inscripto se procederá de acuerdo a lo estipulado en el Art. 6  del Decreto 2809/79  modificado  por  el Decreto  1372 / 2000,  ”calidad del proveedor”.

h) Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (R.D.A.M.) de la jurisdicción que corresponda al oferente, ( en original o copia certificada por el Poder Judicial o Escribano Público) tanto para “Personas Físicas” o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas” deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria de Empresas  (U.T.E.)” de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen. (Ley 11945, decreto 1005/2006)

i) Declaración Jurada del oferente en la cual exprese  que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la administración Pública.

j) Habilitación Municipal referida  a la actividad objeto de la licitación..

k) Declaración Jurada Especificando numero de renglón, vencimiento, numero de certificado de ANMAT, dejando constancia que todos los lotes partidas que se entregaran de los productos cotizados de la presente licitación, están autorizadas y vigentes. Dicha declaración jurada deberá estar rubricada por el Director Farmacéutico autorizado, aclarando Numero de matricula.

NOTA: La documentación requerida en este art. deberá ser presentada en original o copia debidamente autenticada ante escribano público y/o autoridad judicial competente. En caso de haberse omitido los puntos antes mencionados, deberán cumplimentarse dentro de los dos días hábiles siguientes  al acto de apertura. La sola presentación de la oferta será instrumento de suficiente notificación fehaciente para todos los oferentes. Caso contrario se desestimará la oferta.

En los casos en que el presente pliego requiera que la documentación se presente certificada y/o legalizada, dichas certificaciones y legalizaciones deberán presentarse sólo en el ejemplar original, agregándose en copia al duplicado y manteniendo la foliatura.

ART.11: ENVIO DE REPRESENTANTES AL ACTO DE APERTURA: Se solicita que las firmas que envíen representantes al acto de apertura, remitan poder otorgado ante escribano público y/o autoridad judicial competente. De lo contrario no se tomara en cuenta ninguna apreciación que quieran realizar.

ART.12: MONEDA: Las cotizaciones podrán expresarse en moneda nacional.  Los oferentes deberán cotizar con IVA incluído,  siendo éste el precio final sin incluir otro costo adicional para el Hospital.

ART.13: INVARIABILIDAD DE PRECIOS: Los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables durante todo el período de contratación y posibles prórrogas, excepto por modificaciones en la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Si durante la vigencia del contrato o sus prórrogas se produjeran circunstancias especiales que modifiquen las condiciones de equidad de la contratación original, las partes podrán renegociar sus condiciones económicas. El acuerdo deberá ser aprobado por autoridad competente.

ART.14: VARIABLE DE PROVISIÓN: El Hospital se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades adjudicadas, durante la vigencia de la contratación, hasta un cincuenta por ciento (50 %), a los mismos precios y condiciones cotizados, de acuerdo a las necesidades del servicio y los pedidos que éste formule, con una anticipación no inferior a cuarenta y ocho (48) horas.

ART.15: GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: Se constituirá por el CINCO POR CIENTO (5 %) del valor del total adjudicado, calculado de acuerdo al período de contratación, dentro de los DIEZ (10) días de la notificación de la misma y en moneda nacional de acuerdo a la oferta, con vigencia hasta la finalización de la contratación. Podrá constituirse, a opción del adjudicatario, en alguna de las formas previstas en el artículo 21 del Decreto 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en Santa Fe y cumplimentar con la reposición fiscal del 1% correspondiente al impuesto de sellos.

ART.17: RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO: El adjudicatario estará obligado a cumplimentar con cada una de las entregas solicitadas en tiempo y forma siendo responsable por cualquier daño o perjuicio físico, moral o económico que se pudiere promover.

ART.18: FUERO LEGAL: El adjudicatario hace expresa renuncia al fuero federal y por cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rosario. Esta gestión se rige por el Decreto Nº 2809/79 y Cláusulas particulares. En todo lo no previsto en forma expresa en el presente pliego de bases y condiciones, será de aplicación al llamado y al contrato a suscribir con quien resultare adjudicatario de la prestación del servicio, las disposiciones del Decreto Nº 2809/79 y sus modificatorios.

ART.19: CONTROL DE CALIDAD: La conformidad definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios que se adviertan durante el plazo de 3 meses, computados a partir del vencimiento del producto.

ART.20: CESIÓN DEL CONTRATO: La firma adjudicataria no podrá asociarse con otra persona ni ceder el contrato sin la previa autorización del hospital y del Ministerio de Salud.

ART.21: CONOCIMIENTO DEL PLIEGO: El proponente no podrá alegar en ningún caso falta de conocimiento del presente Pliego. El sólo hecho de presentar oferta implica el perfecto conocimiento, comprensión de sus cláusulas y aceptación de todas sus condiciones, como asimismo de los lugares en que las prestaciones deben desarrollarse y de sus dificultades, aunque el Pliego no se acompañe o no esté firmado por el Proponente y la conformidad con la interpretación que, en casos dudosos, haga la Administración. Todo planteo en el Pliego Licitatorio deberá presentarse al Consejo de Administración por escrito ingresado por mesa de entradas y fundado. Hasta tres días antes a la fecha del acto de apertura. En el Horario administrativo de atención al público.

ART.22:  REQUISITOS PARA HACER USO DE BENEFICIOS DE LA LEY 12.105:

Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta Ley, deberán cumplimentar, previo al acto de apertura por ante el Registro de Proveedores, o en su oferta, aquellos que no estuvieren inscriptos, los requisitos que se detallan a continuación:

- Nota por la cual manifiesta adhesión a los alcances y beneficios de la Ley Provincial Nº 12.105

- Constancia de Habilitación Municipal o comunal donde conste la actividad que desarrolla y fecha de inicio de la misma.

- Si se trata de una empresa industrial, constancia de inscripción ante el Registro Industrial de la Nación y Constancia de Código geográfico de fabricación.

ART. 23: En todo lo no previsto  en forma expresa en el presente pliego de bases y condiciones, será de aplicación las disposiciones del Decreto Nº 2809/79 y sus modificatorios.

ART.24: OPCION A PRORROGA.

Por parte de la provincia, por términos que no excederán a un (1) año por cada prorroga. La totalidad de las prorrogas no superaran las dos (2) años.  Cada opción de prorroga será comunicada al adjudicatario con una anticipación  a cada vencimiento no menor a treinta días corridos

Cláusulas  Especiales

- Las firmas proveedoras deberán adjuntar en cada oferta fotocopia debidamente autenticada, ante escribano público y/o autoridad judicial competente, de su habilitación otorgada por la Autoridad Sanitaria de origen.  La comisión de adjudicación se reserva el derecho de constatar efectivamente si se encuentran habilitadas a la fecha de apertura de ofertas.  Para el supuesto caso de comprobarse su inhabilitación se tendrá por desestimada la propuesta. Los rótulos de cada producto médico deberán ajustarse estrictamente a las normas fijadas por la ANMAT.

- No se aceptarán ofertas de productos médicos, si no están registrados y autorizada su venta por la Secretaría de Estado de Salud Publica de la Nación. Y la ANMAT  Cuando se cotice PRODUCTOS MÉDICOS, deberá adjuntarse el número de certificado, bajo el cual se halla registrado,  en caso de omitirlo será desestimado.

- Las drogas, cualquiera sea su origen (natural o sintético), los reactivos analíticos, los elementos de diagnóstico y material de curaciones, deberán reunir las condiciones exigidas por la Farmacopea Nacional Argentina.  Las que no figuren en ésta, por la del país de origen del producto o por las normas definidas y precisas sobre su grado de pureza.

- Los envases deberán ser originales con los atributos, marcas de fábrica que los identifiquen y con las especificaciones claras y precisas de su contenido, el que deberá ser reproducido en idioma castellano, cuando el rótulo sea de origen extranjero.  Los rótulos deben ajustarse estrictamente a lo fijado por la ANMAT:

- Los envases que contienen drogas ácidas deben ser entregados con tapón de vidrio esmerilado.

- Es indispensable agregar a cada unidad medicamentosa y de material descartable la leyenda MINISTERIO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE - SANTA FE   DISTRIBUCIÓN GRATUITA, lo que podrá hacerse en forma abreviada, y su fecha de vencimiento.

- Los medicamentos u otros artículos a entregar que tuvieren fecha de vencimiento, ésta deberá ser de forma tal que permita su consumo antes de llegar a la expiración de su actividad.  Esta nunca deberá ser inferior a los 12 meses desde el momento de la entrega y podrán ser objeto de canje con  45 días de antelación al vencimiento del producto.

- Se deberá presentar muestra antes de la apertura, de todo lo que fuere material descartable y productos médicos y así se halla solicitado. Dichas muestras deberán estar perfectamente identificadas con el nº de renglón y proveedor que las presenta, caso contrario será desestimada la cotización que no cumpla con este requisito.

- Las cotizaciones deben ser hechas, en lo posible, estrictamente, siguiendo el orden numérico y correlativo de la nómina de los elementos licitados y citando siempre el número que se cotiza.  La orden de provisión, en caso de especialidades medicinales, deberá contener la transcripción textual de la presentación efectuada por el proveedor, a fin de verificar que las entregas se ajusten a lo indicado.

- Se deberán suministrar todos aquellos datos que tiendan a una mayor ilustración sobre la calidad de cada artículo ofrecido.

- Podrá formularse oferta por todo o por parte de lo solicitado y aún por parte de renglón.  Las adjudicaciones parciales se resolverán en estos casos sin perjuicio de contemplar las cantidades licitadas mediante consideración de la oferta que siga en precio y calidad.

- La entrega de la mercadería, de acuerdo al renglón se hará por el total, en una sola entrega, o en partidas escalonadas según se lo indique en la orden de provisión. No se aceptarán envases en los que se encuentren mezclados  rubros iguales pero de distintos números o medidas. En todo remito de entrega deberá estar perfectamente identificado cada renglón entregado según la orden de provisión correspondiente.

- Se solicita a las firmas proveedoras ajustarse estrictamente a lo establecido en esta cláusula, como así también, en la orden de provisión, caso contrario no se procederá a recepcionar las

especialidades medicinales adjudicadas.

- Los oferentes podrán cotizar, entregar, facturar y cobrar dentro de los plazos establecidos en forma parcial.

- La Dirección General de Farmacia, Bioquímica y Droguería Central, se reserva el derecho de observar algún otro requisito que considere necesario antes de la adjudicación, referido a datos sobre los rubros ofrecidos.

CONSEJO DE ADMINISTRACION